ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| CODIGO DE CATALOGO | Nº DE ORD | DESCRIPCION | U. DE MEDIDA | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 293-00275-0002 | 1 | Arrancador p/tubo fluorescente, tipo estándar-cte admisible 4 -80 W. | UN | 50 |
| 293-04362-0261 | 2 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1,5mm² - corriente nominal 12A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220V. (color celeste) | RO | 01 |
| 293-04362-0261 | 3 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1,5mm² - corriente nominal 12A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220V. (color rojo) | RO | 01 |
| 293-04362-0261 | 4 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1,5mm² - corriente nominal 12A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220 V. (color verde amarillo) | RO | 01 |
| 293-04362-0261 | 5 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 18A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220V. (color celeste) | RO | 01 |
| 293-04362-0261 | 6 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 18A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220V. (color marrón) | RO | 01 |
| 293-04362-0261 | 7 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - Corriente nominal 18A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220 V. (color verde amarillo) | ROLLO | 01 |
| 293-04362-0272 | 8 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 4mm - corriente nominal menor a 63A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220V (color celecte/marrón). | RO | 02 |
| 293-01033-0024 | 9 | Cintas aisladoras; material PVC OLTSC - ancho 19mm - long.de cuerpo 30m | UN | 10 |
| 293-04998-0001 | 10 | Cintas autosoldables; ancho 19mm - largo 4,75m - espesor 0,76mm. | UN | 02 |
| 291-06951-0121 | 11 | Limpiadores; tipo limpia contactos - presentación envase x 440 cm3. | UN | 01 |
| 293-02072-0017 | 12 | Disyuntor diferencial bipolar corriente 25 A –sello Normas IRAM. | UN | 07 |
| 293-00360-0164 | 13 | Fichas tomacorriente; cant. de polos bipolar c/neutro - corriente admisible 10A - elemento hembra - tensión 110/220 V - tipo 3 espigas planas - criterio de seguridad sello de seguridad. | UN | 20 |
| 293-00360-0167 | 14 | Fichas tomacorriente; cant. de polos 3 - corriente admisible 10 A - elemento ficha - tensión 250 V - tipo 3 espigas planas - criterio de seguridad sello de seguridad. | UN | 20 |
| 293-00360-0166 | 15 | Fichas tomacorriente; cant. de polos 2 - corriente admisible 10 A - elemento ficha - tensión 220Volts - tipo redondo - criterio de seguridad sello de seguridad | UN | 05 |
| 293-00657-0071 | 16 | Interruptores eléctricos; tipo térmico - corriente 25A - tensión 230 V - polaridad bipolar. | UN | 05 |
| 293-00657-0073 | 17 | Interruptores eléctricos; tipo térmico - corriente 16A - tensión 230 V. - polaridad bipolar | UN | 10 |
| 293-03430-0039 | 18 | Lámpara led bulbo; E27 luz blanca fria- potencia 15W. | UN | 10 |
| 293-03430-0054 | 19 | Lámpara led bulbo; E27 luz blanca fria- potencia 12W. | UN | 10 |
| 293-01767-0008 | 20 | Reactancia; uso p/tubo fluorescente - potencia nominal 58 W – IEC 60947 | UN | 10 |
| 293-2159-0031 | 21 | Reflector-Proyector led de 30 watt para exteriores | UN | 12 |
| 293-01568-0078 | 22 | Caja exterior de PVC para llaves termo magnéticas 16 módulos | UN | 01 |
| 293-00360-0080 | 23 | Toma Corriente Bipolar c/ toma de tierra rectangular en polipropileno combinado para exterior de 20 A. | UN | 15 |
| 293-00554-0270 | 24 | Tubos led; tipo recto - 220v - luz fría - potencia nominal 18w equivalente a 36w - longitud 120cm - eficiencia energética Grado A. según Norma ISO 14001 – ISO 26000 – IEC 60947 | UN | 20 |
| 293-01579-0047 | 25 | Zócalos p/electricidad; uso tubo led - criterio de seguridad sello de seguridad | UN | 100 |
| 293-01568-0071 | 26 | Caja exterior de PVC para llaves termo magnéticas 4 módulos | UN | 04 |
| 293-01763-0002 | 27 | Lubricante en aerosol Tipo WD 40 de 216 cc | UN | 04 |
| 293-00554-0275 | 28 | Tubos fluorescentes, tipo T8 - luz día - potencia nominal 58 W - longitud 150cm - eficiencia energética Grado A. Según Norma ISO 14001 – ISO 26000 – IEC 60947. | UN | 25 |
| 293-00554-0270 | 29 | Tubos fluorescentes; tipo T8 - luz día - potencia nominal 36 W - longitud 120cm - eficiencia energética Grado A. Según Norma ISO 14001 – ISO 26000 – IEC 60947 | UN | 25 |
| 293-01579-0047 | 30 | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo porta arrancador - criterio de seguridad sello de seguridad | UN | 25 |
| 293-01579-0048 | 31 | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo 40 W - criterio de seguridad sello de seguridad | UN | 25 |
| 293-01204-0038 | 32 | Iluminación de emergencia; tiempo recarga 22 hs - autonomía 10 A18 hs (luz de emergencia de 60 Led) | UN | 03 |
| 293-01204-0039 | 33 | Panel led de embutir cuadrado 30X30 luz blanca fría de 24w | UN | 10 |
| 293-00657-0194 | 34 | Interruptor de un punto y toma para embutir completo con bastidor plástico | UN | 10 |
| 293-01204-0040 | 35 | Panel led de embutir rectangulares 30X120 luz blanca fría de 36w | UN | 15 |

El elemento ofertado será nuevo, sin uso, original de fábrica (nuevo y sin uso significa que el SIAG será el primer usuario del elemento desde que éste salió de la fábrica).

RENGLONES N° 18 – 19:

Las lámparas de led de bulbo E27, tendría mejor factor de flujo luminoso. Mayor durabilidad de uso. Con un consumo de energía de 4 a 5 veces menor que otras del mercado. Se recomienda que se cumplan las Normas ISO IEC e IRAM.

RENGLONES N° 28 - 29:

Los tubos fluorescentes T8 estándar son los aconsejables por encima de los tubos T10 y T12. Porque tienen menos consumo energético aproximadamente un 10%. Se recomienda que se cumplan las Normas ISO, IEC e IRAM.

# Text boxes

WALTER JORGE RIEKEN

CAPITAN DE FRAGATA INGENIERO

JEFE

DEPARTAMENTO

LOGISTICA