ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| CODIGO DE CATALOGO | Nº DE ORDEN | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.4-01149-0011 | 1 | Cerramiento de aluminio, estructura de paño fijo mixta, compuesto de melanina o similar, y vidrio. Medidas: 2,60 mts. de alto x 0,80 mts. de ancho. Ensamblables, pudiendo ser en forma recta o a 90 grados, con tres divisiones que permitan ser amurados a paredes de material. Parte baja: hasta un 1 mt. de altura deberá ser de placa laminada de 18 mm. de color almendra. Parte media: desde el metro de altura hasta los 2,10 mts. deberá ser vidriada (vidrio de 110 cm. x 80 cm. x 4 mm. de espesor). Parte alta/superior: deberá ser vidriada desde los 2,10 mts. hasta los 2,60 mts. (vidrio de 50 cm. x 80 cm. x 4 mm. de espesor). El aluminio puede ser tipo herrero en color marrón. | MT | 30 |
| 2.1.5-00946-0052 | 2 | Puerta placa de 70 cm. de ancho x 200. cm de alto, con un espesor no menor a 3,5 cm. de color almendra. Con marco de aluminio de color marrón con herraje tipo pomo, de color dorado o plateado. | UN | 02 |
| 2.6.2-01409-0017 | 3 | Puerta corrediza de aluminio vidriada de 1,80 mts. de ancho por 2 mts. de alto, desplazable hasta 2,00 mts, provisto de guía y rieles, con dos divisorios horizontales. Desde la parta baja hasta un 1 mt. de placa laminada de 18 mm. (3 (tres) placas 100 cm. x 60 cm.) de color almendra. El resto vidriada (tres vidrios de 100 cm. x 60 cm. x 4. mm de espesor). El aluminio puede ser tipo herrero en color marrón. | UN | 02 |
| 2.7.4-01174-0023 | 4 | Puerta antipánico de aluminio color blanco de 1,80 mts. de ancho por 2 mts. de alto, de doble hoja. Cada hoja será de 0,90 mts. x 2 mts. de alto, con herrajes individuales, y marco amurable a material y aluminio. | UN | 01 |

- El elemento ofertado será nuevo, sin uso, original de fábrica (nuevo y sin uso significa que el SIAG será el primer usuario del elemento desde que éste salió de la fábrica).

El material ofrecido no debe ser de fabricación discontinuada.

Se debe presentar muestra del material a entregar, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I.

# Text boxes

NESTOR EDUARDO FENOGLIO

CAPITAN DE NAVÍO INGENIERO

JEFE

DEPARTAMENTO

LOGISTICA