ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

- Piso de goma antideslizante, con drenaje de agua en la parte horizontal e inferior, de modo que no permita la acumulación de agua en la parte superior.

- Su composición deberá ser de caucho de gran resistencia y durabilidad.

- Deberá ser resistente a abrasivos químicos como el cloro, dado que estará expuesto a estos agentes, porque se colocará en forma permanente alrededor de una piscina, por donde circularan los bañistas al salir de la misma.

- Las Medidas de los paños deberán ser de 0,90 mts de ancho, 1,50 mts de largo y 10 mm de espesor.

# Text boxes

INOCENCIO RAMÓN ALTAMIRANO

CAPITÁN DE CORBETA

JEFE