ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE VEINTISIETE (27) VENTANAS SEGÚN LAS CLÁUSULAS PARTICULARES. | SV | 1,0 |
| 2 | MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE UNA PUERTA SEGÚN LAS CLÁUSULAS PARTICULARES. | SV | 1,0 |

El Adjudicatario deberá efectuar colocación de aberturas, perteneciente al COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO DE LA ARMADA, de la Base Naval Puerto Belgrano, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad y del Arte del Buen Construir.

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales, herramientas, útiles, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

Aberturas: El Adjudicatario proveerá y colocará una (1) puerta de abrir de 2,10 x 1,22 m y veintisiete (27) ventanas combinadas de dos (2) paños fijos superior e inferior de 0,55 x 1,22 m con división y de dos (2) hojas corredizas de 1,20 x 1,22 m, con vidrios y con ángulo perimetral, en reemplazo de las hojas de madera, adaptando y colocando las mismas sobre los marcos ya existentes.

Estas aberturas serán de aluminio del tipo Herrero Blanco, la puerta respetará el ángulo de giro prevista para una puerta de salida de emergencia y llevará cerradura anti pánico.

CLAUSULAS  PARTICULARES

- PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el tiempo de ejecución de los trabajos, en días corridos, contados desde la fecha de iniciación, documentada por la Inspección, el que no podrá superar los SESENTA (60) días corridos desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) Año contados desde la recepción definitiva.

- CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Oferente deberá adjuntar en el momento de la apertura de las ofertas un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

Para su confección se seguirá el formato expuesto a continuación, al que se agregarán filas (tareas a ejecutar) y columnas (semanas) para ajustarlo a la obra.

| CRONOGRAMA DE TRABAJOS |
| --- |
| TAREAS | % de AVANCE |
| N° | Descripción | Monto $ | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana …. | Semana …. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |

- VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá visitar el lugar donde se prestara el servicio, a fin de tomar un detallado conocimiento del lugar y de los trabajos a realizar.

En este sentido los interesados en presentar ofertas deberán previamente coordinar con el Cargo Mantenimiento de este Comando de lunes a jueves de 08:00 a 14:00 horas y viernes de 0’8,00 a 12,30 horas, hasta TRES (3) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

Efectuada la vista respectiva, se confeccionará un Certificado de Visita - Anexo IV- que deberá ser acompañado por el oferente junto con su oferta.

El no cumplimiento producirá la desestimación de la oferta presentada (Artículo 84 inciso k) del Decreto Nº 893/12).

- AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

- VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

- DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES:

El Adjudicatario deberá obligatoriamente designar:

- Un profesional, arquitecto o ingeniero, matriculado y con la debida incumbencia, para cumplir con la Dirección Técnica de la obra.

- Un ingeniero o técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.

Previo a la confección del acta de inicio de los trabajos, deberá presentar toda la documentación que identifique perfectamente a las personas designadas.

- FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

- PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

- INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

- RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes por triplicado, las que presentará a la Inspección, y ésta a su vez a la firma del Jefe de Departamento. El original formará parte del Legajo, y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

- LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

- PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.