CLAUSULAS PARTICULARES -ANEXO 1

SE DEBERA COTIZAR EN PLANILLA ADJUNTA    -     (ANEXO III)

DENOMINACIÓN DE LA UOC: 0038-0003 INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO

DOMICILIO: BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO (8111) – DIVISION CONTRATACIONES (1º PISO)

CORREO ELECTRÓNICO: ibpb_contrataciones@yahoo.com.ar

FAX: 02932-434552

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PRIVADA

Nº: 06              EJERCICIO: 2018

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: ETAPA UNICA NACIONAL

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Nº DE EXPEDIENTE: IBPB, CRT, cr4 N° 06/18

RUBRO: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA.

1. OBJETO

Mantenimiento mensual de Montacargas 1, 2 y 3.

2. REGÍMENES  IMPOSITIVOS:

Todos los importes relacionados en el presente procedimiento de selección de ofertas se entenderán como importes que incluyen la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y toda otra carga impositiva, vigentes  para consumidores finales dentro del país (interno).

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ver Anexo II.

3.1 Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir en las especificaciones técnicas entre la descripción y las observaciones, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en observaciones.

3.2 Plazo de ejecución de los trabajos: el oferente deberá indicar el plazo de finalización de los trabajos.

4. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS:

4.1 De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles y  no desestimadas, se adjudicará la oferta económicamente más conveniente para el organismo contratante.

4.2 Los oferentes deberán indicar – en forma expresa – el precio unitario y total del renglón.

4.3 La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado.

4.4 Se tomara como PAUTA DE INELEGIBILIDAD los incumplimientos en anteriores contratos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes (Art. 68 inciso g) del Decreto 1030/16)

4.5 La ARMADA, se reserva el derecho de no adjudicar la presente contratación, en el supuesto que por razones de índole presupuestaria y / o técnicas así lo hicieran necesario. En tal caso los oferentes hacen expresa renuncia a reclamar cualquier tipo de gastos directos o indirectos en que hubieren incurrido durante y con motivo del trámite presupuestario.

5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

El mantenimiento de la oferta deberá ser de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección.

Se aplicará el artículo 54 del Decreto Nº 1030/16.

6. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta (Art. 78 del Decreto 1030/16). En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor económico ofertado. El incumplimiento de ésta obligación al momento de la apertura, en caso de que el monto de la garantía sea superior a $65.000, determinará la inadmisibilidad de  la oferta presentada sin reclamo alguno.

La garantía que prevé esta cláusula podrá implementarse en las formas establecidas por el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor (artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63)

La garantía deberá ser constituida  conforme a lo establecido en el art. 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Cuando el monto de la garantía sea inferior a $ 65.000 no será obligatoria su presentación (Art. 80 inciso c) del Decreto 1030/16).

Cuando el monto de la garantía sea superior a $ 260.000 no podrá utilizar la opción de pagare a la vista

En caso de utilizar:

- PAGARE A LA VISTA: Deberá emitirse a nombre de “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”

- SEGURO DE CAUCION: Deberá emitirse a nombre de “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”

- CHEQUE CERTIFICADO: Deberá emitirse a nombre de ARA 4522/379-IBPB-FONDO ROTATORIO

- Depósito Bancario en la Cuenta Corriente que posee la Intendencia Naval Puerto Belgrano en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL PUERTO BELGRANO (1202), Nº 8220000349.

Nota: La elección de la forma de garantía, en principio, queda a elección del oferente según Art. 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

7. GARANTIA DE ADJUDICACIÓN:

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato (Art. Nº 78 del Decreto Nº 1030/16), dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra (Art. Nº 77 del Decreto Nº 1030/16).

Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo fijado en el artículo 77 del presente reglamento, la unidad operativa de contrataciones lo deberá intimar para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original, y en caso en que no la integre en dicho plazo se rescindirá el contrato y se deberá intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía (Art. 98 del Decreto 1030/16).

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes.

En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda (Art 80 inciso f) del Decreto 1030/16).

Esta garantía se podrá implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo Art. 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Cuando el monto de la garantía sea inferior a $ 130.000 no será obligatoria su presentación (Art. 80 inciso d) del Decreto 1030/16)

Cuando el monto de la garantía sea superior a $ 260.000 no podrá utilizar la opción de pagare a la vista

En caso de utilizar:

- PAGARE A LA VISTA: Deberá emitirse a nombre de “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”

- SEGURO DE CAUCION: Deberá emitirse a nombre de “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”

- CHEQUE CERTIFICADO: Deberá emitirse a nombre de ARA 4522/379 – IBPB - FONDO ROTATORIO

- Depósito Bancario en la Cuenta Corriente que posee la Intendencia Naval Puerto Belgrano en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL PUERTO BELGRANO (1202), Nº 8220000349.

Nota: La elección de la forma de garantía, en principio, queda a elección del cocontratante según Art. 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

8. PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 51 del Decreto Nº 1030/16 y el Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

  - La oferta deberá presentarse en idioma nacional, por original, en el formulario oficial Anexo III, debidamente completada y firmada en todas sus hojas. Podrá presentarse hasta el día y hora indicados en la convocatoria, en sobre o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas.

No se recibirán ofertas con posterioridad a la fecha y hora fijadas en la convocatoria para su recepción (Artículo 22 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta (Artículo 52 del Decreto Nº 1030/16).

RECOMENDACIÓN

El sobre o paquete:

- No deberá presentar membrete, sello o nombre de la empresa o persona física.

- Deberá indicar:

      - Nombre del Organismo Contratante

      - Tipo de Procedimiento de Selección (Licitación Pública / Licitación Privada / Contratación Directa )

      - Número de Procedimiento de Selección (……/18)

      - Fecha y hora fijado para la presentación de la Oferta

      - Lugar (Domicilio especial para el Procedimiento de Selección en el que se presente), fecha y hora de la Apertura

  - Los oferentes deberán adjuntar a su oferta la siguiente documentación:

- Formulario de cotización, según Anexo III, indicando precio unitario y cierto, en números, hasta con dos decimales, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números y el total general de la oferta expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

b.     Adjuntar:

- Declaración Jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

- Declaración Jurada de cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente.

- Declaración Jurada de Elegibilidad.

- Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017 Persona física o Persona jurídica según corresponda.

- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

c.  Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

- Si el oferente es Persona Física: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

- Si el oferente es Persona Jurídica: copia del estatuto social o del acta de la sociedad. Asimismo, nota donde constituya domicilio especial a los efectos de la contratación.

- Si el firmante es Apoderado: copia certificada ante Escribano Público del poder que lo habilita como tal o legalizada por Juez de Paz.

Lo precedentemente dispuesto no es óbice para dar pleno cumplimiento a lo requerido por el Art. 51 del Decreto Nº 1030/16 y el Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en cuanto establece los requisitos de presentación de las ofertas.

8.3 Visita de Obra: Según Anexo II especificaciones Técnicas.

9. PRECIO

El precio cotizado será considerado único, fijo e invariable, durante todo el período que abarque el trámite de este procedimiento

10. MONEDA DE COTIZACIÓN Y MONEDA DE PAGO

En Pesos

11. FORMA DE PAGO

De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

12. ENVASE

No es de aplicación dicho recaudo.

13. ENTREGA:

13.1 FECHA DE ENTREGA: Del 1 al 5 de cada mes a partir de la Aceptación de la Orden de Compra.

13.2 LUGAR DE ENTREGA: INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO- DEPARTAMENTO SUMINISTROS- DIVISIÓN REPUESTOS.

13.3 FLETE: A cargo del adjudicatario, para toda la provisión de materiales para el trabajo, desde su lugar de almacenamiento hasta la dirección  indicada en el lugar de entrega, en vehículos debidamente acondicionados para el transporte de materiales.

14. MUESTRAS:

No  es de aplicación dicho recaudo.

15. RECEPCIÓN PROVISORIA

El Adjudicatario deberá concretar el servicio en el plazo indicado en el punto 13 precedente.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva se otorgará dentro de los 10 días a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de entrega de los elementos la fecha en que se efectivice la recepción provisoria.

Para el supuesto en que - a sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA- el suministro  recibido evidencie deficiencias, el Adjudicatario deberá subsanarlas –a su costa- en el plazo de 2 días corridos desde la fecha de su recepción provisoria.

De incumplir esta obligación, la ARMADA ARGENTINA resolverá –sin reclamo alguno- la contratación adjudicada.

Ello facultará a la ARMADA ARGENTINA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La resolución precitada producirá sus efectos jurídicos - en forma automática y de pleno derecho- desde la fecha en que el Adjudicatario reciba la comunicación fehaciente, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.

- FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN FACTURAS

17.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

17.2.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta.

Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

17.3. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

17.4.  Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

17.5. Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino / organismo receptor en el remito.

17.6. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

17.7. Con la facturación se adjuntará:

El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

17.8. Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

18.8.1. Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

18.8.2. Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

18.8.3. Peso, volumen o cantidad en  forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

18.8.4. Número de remito o constancia de entrega.

18.8.5  Origen de la mercadería.

- PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El Adjudicatario no podrá ceder o transferir total o parcialmente la contratación adjudicada.

El incumplimiento de esta obligación producirá la extinción  automática y de pleno derecho de dicha contratación y facultará a la ARMADA ARGENTINA a adoptar las acciones y medidas, que aprecie corresponder.

- RESOLUCION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS

19.1 El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario.

El adjudicatario estará obligado a cumplimentar – a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

En tal sentido y sin perjuicio de hacer entrega a la ARMADA, cuando esta a su solo juicio y en cualquier oportunidad  se lo requiera de la documentación acreditante de dicho cumplimiento, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y o dependencias publicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder en relación al cumplimiento de mención.

19.2. El Adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

19.3 El adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el  cumplimiento de la actividad que realizará  como consecuencia de la adjudicación, las  siguientes obligaciones:

Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables, una copia de las pólizas correspondientes, que deberá entregar a la Armada dentro de los (10) diez días corridos contados a partir de la fecha de adjudicación. Deberá contratar en una empresa de reconocida solvencia en plaza al sólo juicio de la Armada un seguro que cubra el riesgo mencionado por cada dependiente que contrate o preste servicios a su favor. Esta póliza ascenderá a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000,00) por cada persona.-

Hacerle observar la totalidad  de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la Armada.

Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la Armada lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación al sólo juicio de la Armada, determinará la remoción del personal involucrado, ello, a exclusiva costa del adjudicatario y dentro de las setenta y dos (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la Armada. El incumplimiento de la obligación descripta precedentemente, configurará una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la  Armada comunique su voluntad rescisoria al adjudicatario por un medio fehaciente.

Dicha rescisión no generará en favor del adjudicatario derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso de ninguna especie.

Hacerle suscribir  un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la Armada  absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser entregados a la Armada  en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la Armada, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al Contralor o Jurisdicción de ésta. En el caso en que la Armada no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno respecto de la Armada, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la Armada. El adjudicatario no tiene reconocimiento de prórrogas por demoras en la obtención de permisos de acceso para su personal u otras causas atribuibles únicamente a su responsabilidad.

20. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD

EL ADJUDICATARIO estará obligado a mantener indemne a la ARMADA ARGENTINA de los recursos, demandas, reclamos o pretensiones compensatorias, de resarcimiento, de reembolso o de cualquier otra especie que el personal que integre EL ADJUDICATARIO o que éste contrate para el desarrollo de la actividad contratada (o cualquier tercero) le efectivice a la ARMADA ARGENTINA. En consecuencia, EL ADJUDICATARIO también estará obligado, a SUBROGAR A LA ARMADA, a fin de satisfacer – a costa del ADJUDICATARIO - el objeto de los recursos, demandas, reclamos y/o pretensiones precitados, para el supuesto en que estos se produzcan.

21. JURISDICCIÓN COMPETENTE

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales de la ciudad de Bahía Blanca, como, también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones –judiciales o extrajudiciales que las partes deban efectuarse, sólo serán válidas, si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la ARMADA ARGENTINA En Puerto Belgrano (8111) Intendencia Naval Puerto Belgrano

2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indicar en su oferta –a la apertura-.

22. CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE     INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta –a la fecha de apertura- el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), estarán obligados a acompañar con su cotización –en la fecha precitada- una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley  Nº 17.250).

De incumplirse por los cotizantes – a la apertura- los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA – por sí - y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará, si a la fecha de apertura, el respectivo cotizante se encontraba habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional y no poseía deudas previsionales.

De no ser así, los funcionarios intervinientes de la ARMADA ARGENTINA dejarán constancia de la situación en un Acta que rubricarán, a la cual se incorporará la información obtenida informáticamente

- SISTEMA  DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Se cumplirá lo establecido en el Capítulo Único – SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Título VI del Decreto Nº 1030/16, estipulado en el Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO aprobado por DISPOSICION 64-E/2016

24. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA

Por aplicación del artículo 12 del decreto Nº 1023/01 (Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, la ARMADA ARGENTINA podrá aumentar o disminuir hasta en un  20% el monto total adjudicado  en  las condiciones y precios pactados.

25. CIRCULAR Nº 05/95

El ADJUDICATARIO, podrá ceder total o parcialmente los derechos de cobro de sus facturas conformadas a un tercero cumpliendo lo establecido en la Circular Nº 05/95 de la Tesorería General de la Nación.

Asimismo, el Banco de la Nación Argentina ha implementado un procedimiento para los proveedores de la ARMADA ARGENTINA, poseedores de acreencias (facturas), mediante el cual se aceleran y simplifican los trámites que requiere este tipo de operación (Nación Factoring – Avenida. Leandro Alem Nº 356 – piso 4º, Capital Federal, Teléfono: 5235-5507).

En el caso de optar el ADJUDICATARIO, por la opción indicada en el párrafo anterior, deberá tener   en cuenta, que la concreción o no de la opción aludida con el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA será de su libre decisión y, asimismo, bajo su exclusiva responsabilidad, no teniendo la ARMADA ARGENTINA -en ningún caso- obligaciones y/o relación contractual y/o extracontractual alguna con ninguna de las dos partes (cedente y cesionario), por los compromisos que los mismos pudieran asumir entre si.

- GARANTÍAS

Los Oferentes y Adjudicatarios constituirán sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de:

ARA 4522/379 – IBPB - FONDO ROTATORIO

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del librador.

En caso de realizar un Depósito Bancario deberá hacerse en la cuenta corriente que posee la Intendencia Naval Puerto Belgrano en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL PUERTO BELGRANO (1202), Nº 8220000349.

- CREDITO PRESUPUESTARIO EXISTENTE

“LA PRESENTE SOLICITUD DE GASTOS CUENTA CON SALDO DE CREDITO PRESUPUESTARIO Y CUOTA DE COMPROMISO EN LAS IMPUTACIONES REGISTRADAS EN LA MISMA.

- COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición ó locación de bienes o servicios de origen nacional en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de

Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Asimismo, a continuación se consigna la dirección del sitio de Internet donde puede ser consultada la normativa completa de la Ley Nº 25.551:

http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25551.htm

- CLAUSULAS PYMES

Resultan de cumplimiento obligatorio para la presente contratación, las disposiciones de la Ley

Nº 25.300 de fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y sus decretos reglamentarios

- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

En todos los aspectos no prescriptos en este pliego de cláusulas particulares se aplicarán las siguientes normas jurídicas:

- Decreto Nº 1023/01 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto Nº 1030/16 – Reglamentación del Decreto Nº 1023/01.

- Decreto N°690/16 – Administración Pública Nacional

- Disposición ONC N° 62/2016

- Disposición ONC N° 63/2016

- Disposición ONC N° 64/2016

- Disposición ONC N° 65/2016

ANEXO II

#### ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

TRABAJOS:

El Adjudicatario deberá ejecutar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo durante QUINCE (15) meses a los ascensores/montacargas del Edificio División Repuestos de la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO, conforme se realice la adjudicación de cada uno de los TRES (3) renglones que integran ese procedimiento licitatorio, a efectos de conservar y asegurar el buen funcionamiento de los mismos, de acuerdo con las Normas vigentes, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad.

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la tarea y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

-Ascensor montacarga 1:

Equipo de dos velocidades capacidad de transporte de 1500 kg, control electromecánico, tracción por cables de acero por arrastre, 2 paradas. Puertas manuales.

-Ascensor montacarga 2:

Equipo de dos velocidades capacidad de transporte de 1500 kg, control electromecánico, tracción por cables de acero por arrastre, 2 paradas. Puertas manuales.

-Ascensor montacarga 3:

Equipo de una velocidad capacidad de transporte de 1500 kg, control electromecánico, tracción por cables de acero por arrastre, 2 paradas. Puertas manuales.

1. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El ADJUDICATARIO deberá:

  - – DURANTE EL PERIODO:

Al inicio de  la contratación, deberá hacerse un control integral de todos los equipos completos, informar a la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO - Dpto Suministros – División Repuestos y ponerlos en óptimas condiciones si es necesario.

Detalle de las tareas a realizar:

- Paracaídas y sistema de enclavamiento: Limpiar, revisar y probar en presencia del personal de inspección del Destino. Reparar o colocar nuevo de ser necesario previa autorización de la División Repuestos.

- Frenos: desmontar, limpiar y lubricar los núcleos de frenos, limpiar cintas y comprobar si hay desgaste. Revisar y poner aceite de ser necesario en caja del magneto. Revisar desgaste de mecanismos frenantes, articulaciones y palancas. Controlar pérdidas de aceite. Informar de todo a la División Repuestos  y reparar en caso de ser necesario, previa autorización de la mencionada División.

- Motor: limpiar armadura y rotor con aire comprimido. Revisar entrehierros entre armadura y rotor. Revisar conexiones de motor y ajustar, cambiar aceite en cajas portarrodamientos. Revisar el desgaste de los bujes. Informar y reparar en caso de ser necesario, previa autorización de la División Repuestos. Verificar los guarda motores eléctricos y colocar si es que no existen en cada una de las máquinas. Verificar existencia de PAT (Planetary Ascension Team) y colocar de ser necesario.

- Reductor: Sellar pequeñas fugas de aceite y controlar la lubricación con motor en marcha. Revisar autolubricaciones de cojinetes. Revisar resortes y dispositivos de desbloqueo manual. Informar y reparar en caso de ser necesario, previa autorización de la División Repuestos.

- Zapatas Guías: Limpiar y lubricar vástagos de zapatas y ajustar si es necesario.

- Controlador: limpiar y revisar fusibles, portafusibles. Revisar conexiones. Reparar de ser necesario. Verificar existencia de PAT y colocar de ser necesario.

- Poleas: deflectores, superiores, 2 a 1 (cabina y contrapeso). Ver que estén ajustadas en sus ejes, golpear con martillo los brazos y pestañas para descubrir rajaduras. Lubricar flechas. Informar y reparar o cambiar en caso de ser necesario, previa autorización de la División Repuestos.

- En pasillos: revisar los contactos de botones de llamada, muelles, alambrado, limpiar y lubricar. Verificar existencia de PAT y colocar de ser necesario.

- Cabina: revisar alarmas, luces, levas, piezas de seguridad como ser balanzas, interruptor de emergencia, claros en las zapatas de seguridad de la cabina (paracaídas), canales de puentes, bastidor, armazón y soportes, lubricar partes móviles de puertas de cabinas y revisar placas de amarre de la cabina contra el marco. Informar y reparar en caso de ser necesario, previa autorización de la División Repuestos. Mantener limpio el techo de la cabina y puente superior. Observar  el desgaste del piso de la cabina que pueda ocasionar tropezones. Se revisarán los teléfonos instalados a la red telefónica que permiten, para casos de emergencia, dar aviso al teléfono interno de la Guardia. Reparar de ser necesario para dejarlos en funcionamiento. En cada cabina se proveerá y colocará, en lugar visible y con caracteres legibles un exhibidor de papel autoadhesivo en donde conste el nº telefónico del servicio para casos de emergencia. Esta información debe estar siempre actualizada.

- Sala de máquina y hueco ascensor: limpiar el cuarto de máquinas y el piso. Revisar las condiciones del foso y hacer limpieza del mismo, del piso y de la parte inferior de la cabina.

- Pasadizo: limpiar y revisar rieles, levas, soportes, contrapeso. Revisar interruptores de límite y finales, lubricar ejes y rodillos.

- Cable viajero: revisar su desgaste, aislamiento, suspensión, conexiones en las cajas, engrasar si están muy secos o corroídos, informar y reparar o cambiar en caso de ser necesario, previa autorización de la División Repuestos.

- Puertas de carros: limpiar y lubricar correderas, colgantes, puntos de pivote y mecanismo umbral, revisar y ajustar rodillos, excéntricos y ajustar de ser necesario. Ajustar contactos. Limpiar y lubricar.

- Puertas de pisos: llenar y ajustar amortiguadores en puertas automáticas, revisar guías, ángulos, umbrales, cabezales y amarres. Ajustar contactos. Limpiar y lubricar. Probar el correcto funcionamiento de los dispositivos de aviso de puerta abierta y de aviso de emergencia.

- Carretillas guías:( Cabina y contrapeso) lubricar baleros de ruedas, usar tan poca grasa como sea necesaria, lubricar vástagos de zapatas guías y ajustar. Asegurar niveles de aceite de amortiguadores hidráulicos. Informar y reparar o cambiar en caso de ser necesario, previa autorización de la División Repuestos.

- Sistema de comunicación: revisar el correcto funcionamiento y reparar de ser necesario previa autorización de la División Repuestos

1.2 - MENSUALMENTE:

Se deberán realizar controles y reparaciones de ser necesario de los siguientes sistemas:

Sistemas de lubricación.

Seguridad.

Alarmas.

Sistema de comunicación

Balanzas

Frenos.

Paradas de emergencia, suspensión del contrapeso, suspensión de la cabina.

Limitadores de velocidad.

Contactos eléctricos en general.

Cerraduras de puertas.

Estado de tensión de los cables, los amarres, paragolpes hidráulicos y los operadores de puertas, en especial las cerraduras exteriores.

Todo tipo de desgastes.

Detalle de las tareas a realizar:

1.	Efectuar la limpieza de las máquinas de tracción, eliminando la suciedad y restos de lubricantes, especialmente en los frenos electromagnéticos.

2.	Limpiar los solados de las salas de máquinas, techos, bastidores de cabinas y fondos de los pasadizos.

3.	Limpiar y ajustar los selectores o registradores de parada en los pisos, controles de maniobras, reposición sin cargo de fusibles en controles y tableros.

4.	Limpiar el limitador de velocidad, poleas tensoras, poleas de desvío y/o reenvío y mecanismos de puertas automáticas.

5.	Efectuar la lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamientos y/o articulaciones componentes del equipo, suministrando los materiales necesarios tales como grasas, aceites, estopa, etc.

6.	Verificar el estado de los pulsadores de llamada, alarmas de emergencia, luces de emergencia, llaves de parada en emergencia, bordes y/o barrera de seguridad en puertas automáticas.

7.	Verificar la iluminación de las cabinas y estado de carteles indicativos de carga máxima, precauciones e informaciones.

8.	Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento vitales así como de sus amarres.

9.	Verificar el estado del paragolpes y placas de apoyo.

10.	Controlar el correcto funcionamiento de las cerraduras electromecánicas de la totalidad de las puertas.

11.	Controlar el nivel de aceite en el tanque de las centrales hidráulicas de los equipos que los llevara, verificar fuga de aceite en uniones y tuberías o mangueras incluyendo la reposición de aceite hidráulico.

12.	Verificar el funcionamiento de indicadores lumínicos y acústicos.

13.	Dejar asentadas y firmadas las revisiones efectuadas mensualmente de cada uno de los ascensores y el montacargas en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento con la firma del Representante Técnico. Cumplimentar además la Planilla de Control Mensual (según Modelo AGREGADO N°1).

1.3 - BIMESTRALMENTE:

Detalle de las tareas a realizar:

1.	Verificar la iluminación artificial y de emergencia, carteles indicativos o instructivos de las salas de máquinas y cabinas de ascensores.

2.	Constatar el estado de desgaste de los cables y polea de tracción, cables de accionamiento de los limitadores de velocidad y cables o cintas de los selectores o registradores de paradas en los pisos.

3.	Verificar el funcionamiento de los limitadores de velocidad y sus circuitos asociados.

4.	Verificar la totalidad de los conductores de maniobra, particularmente su aislación y amarre.

5.	Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpen el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

6.	Verificar las instalaciones eléctricas, tableros de fuerza motriz y conexiones. Verificar las instalaciones de puesta a tierra.

7.	Verificar frenos y cerraduras electromecánicas.

8.	Realizar ensayos de todos los sistemas de seguridad.

9.	Comprobar el correcto funcionamiento del control de maniobras.

10.	Verificar el estado de resortes de suspensión de paragolpes.

11.	Verificar el estado de guiadores de coches y contrapesos.

12.	Verificar y ensayar sistema de paracaídas.

13.	Verificar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y regulación.

14.	Eliminar el aire en el sistema hidráulico y limpiar los filtros.

15.	Comprobar la existencia de extintores de incendio adecuados a las instalaciones.

16.	Dejar asentadas y firmadas las revisiones y/o ensayos efectuados semestralmente de cada uno de los ascensores y montacargas en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento con firma del Representante Técnico. Cumplimentar además la Planilla de revisión periódica de instalaciones de transporte vertical (según Modelo AGREGADO N°2) en todos sus puntos. Informar a la División Repuestos Departamento Suministros de la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO de las anormalidades si las hubiera para su pronta corrección.

La información a asentar por el ADJUDICATARIO en el Libro de inspecciones y Mantenimiento será:

-	Las reparaciones y/o cambio de elementos relacionados con la seguridad de la instalación, que surjan de las distintas rutinas de inspección.

-	Las inspecciones, pruebas y ensayos semestrales realizadas por el personal Técnico del mismo.

2. - MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

El ADJUDICATARIO garantizará la atención a los reclamos que reciba para subsanar cualquier falla que se produzca en los equipos durante su operación normal.

La cantidad de prestaciones de este servicio será ilimitada durante los quince (15) meses de duración establecidos en el presente pliego.

2.1 - PERSONAL INTERVINIENTE

El ADJUDICATARIO solo empleará técnicos competentes en la especialidad, y en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos sea regular y eficiente técnicamente. No podrá contratarse para el desarrollo de la actividad prevista, Personal Militar o Civil de la ARMADA ARGENTINA.

2.2 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

2.2.1 Deberá estar habilitado en la Municipalidad del Partido donde su Empresa esté radicada y matriculada en el Registro de Empresas de Servicios de Mantenimiento de Instalaciones de Transporte vertical

2.2.2 El ADJUDICATARIO deberá contar con un Representante Técnico con matrícula habilitante y cuyas incumbencias le permitan actuar como tal en ésta actividad, no debiendo poseer sanción ni inhabilitación en su matrícula habilitante para poder ejercer la actividad.

2.2.3 En caso de enfermedad o licencia prolongada (más de treinta días) del Representante Técnico, el ADJUDICATARIO deberá designar un Representante Técnico alterno.

2.2.4 El ADJUDICATARIO consignará en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento, la fecha en la cual se hace cargo del servicio de las instalaciones.

2.2.5 El ADJUDICATARIO deberá revisar y subsanar los desperfectos o deficiencias que encuentre, para lo cual procederá a efectuar las pruebas de los elementos de seguridad y notificar, a la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO - Dpto. Suministros - División Repuestos a través del correspondiente registro en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento, de los trabajos que deberán realizarse para normalizar su funcionamiento. Presentará el correspondiente presupuesto para su aprobación, indicando además los plazos máximos en que deban realizarse. Si el ADJUDICATARIO, procediendo de acuerdo con lo estipulado precedentemente, indica en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento observaciones que afecten la seguridad de las personas, deberá proceder a interrumpir el servicio de las instalaciones, hasta que se efectúen la reparaciones correspondientes. El ADJUDICATARIO a cargo de la instalación deberá conservar una copia del informe que motivó sacar de servicio la instalación, con la firma de la persona responsable a la que le fue notificada tal situación.

2.2.6 El ADJUDICATARIO deberá exhibir en lugar visible de la cabina y receptáculo de montacargas, una placa de identificación en la cual conste, nombre o razón social,  dirección y teléfono afectado al servicio de guardia técnica de emergencia durante las 24 hs. y tarjeta donde conste fecha y firma del mantenimiento realizado.

2.2.7 Para el personal afectado a los trabajos de mantenimiento de equipos de transporte vertical, deberá incorporar las normas básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, establecidas en las Leyes Nº 24557 y 19587 y en el Decreto PEN 911/96, o las que las reemplacen. Adicionalmente, el ADJUDICATARIO deberá:

-Señalizar y sectorizar el área de trabajo, tanto en la sala de máquinas, como en puertas de cabina, rellanos, hall de entrada o inmediaciones del equipo y lugar de trabajo.

-Colocar en el hall de entrada o acceso del edificio frente a la puerta del ascensor en el que se este trabajando un cartel con la siguiente leyenda “PELIGRO – PRECAUCION – ASCENSOR EN REPARACIÓN – NO PASAR – NO INGRESAR”.

-Colocar en la puerta de acceso a la cabina del ascensor en reparación, un cartel igual al señalado en el punto anterior.

-Colocar en reparaciones prolongadas carteles en cada piso del equipo en reparación, fijados en la puerta de rellano con la leyenda "ASCENSOR FUERA DE SERVICIO".

-Cuando deban efectuarse pruebas con la instalación energizada y desplazamiento de cabina, verificando nivelaciones etc., además de los carteles de indicación de los trabajos, se deberá comunicar a la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO - Dpto. Suministros - División Repuestos para alertar a los usuarios en general de tal circunstancia.

-En ningún caso realizar trabajos de Mantenimiento y/o reparación con la instalación librada al uso público, cualquiera sea el trabajo a ejecutar.

-Cuando se retiren las puertas de rellano para su reparación, indicar en la planta principal de acceso al edificio desde la vía pública y en la cabina, los pisos o paradas clausuradas. Se reemplazará la puerta retirada por cerramiento fijo que impida en forma absoluta el acceso a la cabina y al pasadizo del ascensor. Dicha parada se eliminará desde el tablero de maniobras.

-Cuando se anulen aperturas de puertas de rellano sin retirarlas, indicar en planta principal de acceso al edificio desde la vía pública y en la cabina, los pisos o paradas clausuradas y en el piso respectivo, fijado sobre la puerta de rellano, un cartel con la leyenda "CLAUSURADA – NO ABRIR". Adicionalmente, se impedirá su apertura mediante medios mecánicos (atadura fuerte de alambre, cadenas, trabas mecánicas, etc.).

-Cuando la máquina de tracción o accionamiento sea desarmada o cuando se realice cualquier tipo de reparaciones que pudieran poner en movimiento la cabina del ascensor, aún sin la existencia de energía eléctrica o por simple descompensación de peso del sistema cabina-contrapeso, deberá impedirse la apertura de las puertas de rellano mediante medios mecánicos (atadura fuerte de alambre, cadenas, trabas mecánicas, etc.). Se colocarán carteles sobre las puertas de rellano en todas las paradas o pisos con la leyenda "ASCENSOR EN REPARACION – PELIGRO – NO USAR".

-Queda terminantemente prohibido el acceso al pasadizo de la instalación y a la sala de máquinas a personas ajenas a el ADJUDICATARIO, salvo en el caso de personal de la División Electromecánica designado para inspecciones, los que lo harán en presencia del ADJUDICATARIO.

-Cuando se realicen pruebas de seguridad se debe disponer de un mínimo de dos personas para realizar dichas pruebas y la presencia de su representante técnico.

-Contar obligatoriamente con equipos de comunicación para efectuar las tareas inherentes al servicio de mantenimiento (revisiones periódicas, inspecciones, etc.).

-Responsabilizarse por los daños en los equipos descriptos, cuando estos hayan sido motivados por culpa o negligencia de su personal y durante la ejecución de los trabajos, motivo de la presente contratación.

2.3 - PROVISIÓN DE REPUESTOS:

2.3.1 El ADJUDICATARIO proveerá SIN CARGO, insumos menores, como ser elementos para efectuar las limpiezas, grasas, lubricantes y elementos fungibles (Ejemplo: fusibles, lámparas, etc.-).

2.3.2 El ADJUDICATARIO, en el caso de que como resultado de algún mantenimiento correctivo tenga que incluir la provisión de repuestos, los mismos serán presupuestados y facturados en forma separada, previo a la aprobación formal por parte de la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO - Dpto. Suministros - División Repuestos y deberán ser de 1ra calidad y tener una garantía de CIENTO VEINTE (120) días a contar desde la fecha de su instalación en el equipamiento, excepto los elementos fungibles o sujetos a deterioro por desgaste natural.

2.3.3 En caso de tener que importarlo, todos los trámites / gastos de importación, impuestos y tasas que graben a los repuestos, como así también del flete desde el lugar de arribo al país al sitio de instalación, correrán por exclusiva cuenta del ADJUDICATARIO.

2.3.4 El ADJUDICATARIO, arbitrará todos los medios a su alcance a los efectos de minimizar la demora que implique la provisión del repuesto, si el mismo está en el país o su tiempo de llegada si hubiese que importarlo.

CLÁUSULAS  ESPECIALES

- – PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución de los trabajos, serán a partir de la aceptación de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, en forma diaria, por un periodo de quince (15) meses.

- – PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) Año contados desde la recepción definitiva de los trabajos realizados.

- – VISITA DE OBRA: el Oferente deberá obligatoriamente visitar el lugar en donde se realizarán los trabajos, a fin de tomar conocimiento de las dimensiones del mismo. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada. Esta se coordinará previamente con el personal de la División Repuestos de la Intendencia Naval Puerto Belgrano en los teléfonos 02932-486946 de lunes a viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs. y podrá efectuarse hasta TRES (3) días hábiles anteriores al día de apertura de la oferta, sin contar este último.

No se podrán realizar visitas los DOS (2) últimos días previos a la apertura y tampoco el día de la misma, sin excepción.

- – CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas, cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- – AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

- – VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección podrá requerir todos los ensayos y pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras, son los que se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, etc., serán facilitados y costeados por el Adjudicatario. Este además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico, que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho. El personal designado podrá realizar inspecciones en los talleres donde se estén efectuando trabajos o reparaciones de partes o piezas, para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados en dichas reparaciones.

- – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- – OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

- – PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Todos los materiales a proveer, instalar o reemplazar, inclusive cuando se deba colocar una pieza o material provisorio (con el fin de asegurar la continuidad del servicio hasta tanto se reponga la pieza original retirada para su reparación), serán nuevos y sin uso, de igual o superior calidad y técnica,  absolutamente compatibles con los instalados y homologados por las normas en vigencia.

- – INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

- – RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector, visado del Jefe de Departamento, y en el original, la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval.

- – LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- – RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería,  y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

- – LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

- – PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval  presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

- – COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

- – CAPACIDAD TÉCNICA: Todas las tareas de mantenimiento realizadas por la empresa Adjudicataria deberán ser realizadas o al menos supervisadas por personal matriculado en mantenimiento de ascensores en el Partido donde su Empresa esté radicada y matriculada en el Registro de Empresas de Servicios de Mantenimiento de Instalaciones de Transporte vertical. Personal no matriculado no podrá efectuar tareas sin la supervisión del matriculado.

Este último será responsable de todas las tareas que haya realizado la o las empresas.

La Inspección se reserva el derecho de recabar aquellos antecedentes que considere necesarios para                  ponderar la mencionada competencia y capacidad.

El matriculado deberá presentar obligatoriamente la matrícula en vigencia.

- – LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada  del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 
Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.
La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

AGREGADO N° 1 a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLANILLA DE CONTROL MENSUAL

| Organismo: |  |
| --- | --- |
| Dirección: |  |

Visita mensual Ascensor / Montacargas N°:

Año:

| Mes | Día | Firma y aclaración |
| --- | --- | --- |
| Enero |  |  |
| Febrero |  |  |
| Marzo |  |  |
| Abril |  |  |
| Mayo |  |  |
| Junio |  |  |
| Julio |  |  |
| Agosto |  |  |
| Septiembre |  |  |
| Octubre |  |  |
| Noviembre |  |  |
| Diciembre |  |  |

### AGREGADO N° 2 a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PLANILLA DE CONTROL BIMESTRAL NOTA: Sólo tiene validez firmada por el representante técnico |
| --- |
| Inspección periódica realizada el día: |  |
| Organismo: |  |
| Dirección: |  |
| Elementos a inspeccionar en ascensor / montacargas | A/MC 1 | A/MC 2 | A/MC 3 |
| Manijas de accionamiento manual y carteles indicativos |  |  |  |
| Matafuegos, estado de la carga y última revisión de la misma |  |  |  |
| Iluminación de emergencia en sala de máquinas |  |  |  |
| Polea de tracción estado y adherencia |  |  |  |
| Cables de acero de tracción y sus amarres |  |  |  |
| Freno electromecánico |  |  |  |
| Limitador de velocidad, estado y fecha de último ensayo |  |  |  |
| Cable de acero del limitador de velocidad y sus amarres |  |  |  |
| Llave de corte trifásica y olivas de corte del limitador de velocidad |  |  |  |
| Sistema de paracaídas ( caja de cuñas y accesorios ) |  |  |  |
| Interruptor eléctrico del sistema de paracaídas |  |  |  |
| Interruptores de seguridad en pasadizo o cabina |  |  |  |
| Instalación eléctrica del pasadizo y cabina |  |  |  |
| Llave o botón de parada en emergencia en cabina |  |  |  |
| Alarma de emergencia y fuente de energía autónoma para la misma |  |  |  |
| iluminación de emergencia en cabina |  |  |  |
| Carteles reglamentarios en cabina (Cap. máxima, teléfonos de emergencia) |  |  |  |
| Borde y/o barrera de seguridad en puertas automáticas |  |  |  |
| Pantalla de defensa de la cabina ( guardapié ) |  |  |  |
| Patín retráctil para destrabe de puertas exteriores |  |  |  |
| Traba de seguridad en lingotes de contrapeso |  |  |  |
| Paragolpes, estado de resortes y pilares, distancia reglamentaria a bastidores |  |  |  |
| Cerraduras electromecánicas de puertas exteriores |  |  |  |
| Estado de puertas exteriores |  |  |  |
| Mirillas de puertas exteriores |  |  |  |
| Agujeros de destrabe de puertas exteriores |  |  |  |
| Distancia entre puertas exteriores y de cabina |  |  |  |
| Los ascensores aptos para el uso son |  |  |  |
| Las pruebas de paracaídas fueron satisfactorias en los ascensores |  |  |  |
| Las pruebas de sobrerecorrido fueron satisfactorias en los ascensores |  |  |  |
| Se dejó fuera de servicio al ascensor |  |  |  |
| Reúne condiciones normales de funcionamiento y seguridad los ascensores |  |  |  |

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

|  | Datos a completar por el oferente |
| --- | --- |
| Razón Social |  |
| Domicilio |  |
| Localidad |  |
| Código Postal |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| CUIT Nº |  |
| Tipo de IVA |  |
| Beneficiario Nº |  |

OFERTA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº 06/2018

| Reng Nro. | Unid. Medida | Cantidad | Observaciones | Precio Unitar. | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Valor total de la cotización en letras:

................................................................................................................................................

ANEXO IV

# ARMADA ARGENTINA

### FORMULARIO DE VISITA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)..................................................................................

................................................................................................ en representación de la Empresa

(2)......................................................................................................................................ha

concurrido a inspeccionar el lugar donde se realizarán los trabajos y la provisión de materiales

solicitados en la  Licitación Privada Nº: 06/18.-

---------------------------Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a

presentar, extiendo el presente a los ........días del mes de ............................del año 2018.-

SELLO

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa.

ANEXO V

CONTROL DOCUMENTACIÓN- EMPRESAS CONTRATISTAS

| N° | APLICABLE PARA: | DOCUMENTACION | FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empresa Contratista | Listado completo del personal que ingresará a realizar el trabajo o actividad en papel con membrete y firmado por un responsable de la empresa contratista, indicando datos personales, especialidad, número de documento y de CUIT. | Al momento de la entrega de la documentación | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros-División repuestos. |  |
| 2 | Empresa Contratista | Designación mediante nota del profesional Responsable en Higiene y Seguridad indicando el cronograma de vistas a realizar a obra. Fotocopia de matricula vigente y habilitante para el ejercicio de la actividad. | 5 días antes del IT(*) | Intendencia Naval Puerto Belgrano - Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 3 | Empresa Contratista | Aviso de Inicio de Trabajo (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 51/97) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 4 | Empresa Contratista | Programa de Seguridad “Aprobado” (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 51/97) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 5 | Empresa Contratista | Certificado de Cobertura Nominativo de A.R.T. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos.. |  |
| 6 | Empresa Contratista | Constancia escrita por parte de la A.R.T, por medio de la cual se obliga a comunicar al COMANDO/ORGANISMO, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los 5 días hábiles a partir del momento que la A.R.T tome conocimiento efectivo de la existencia de dichos incumplimientos. Igualmente el contrato de afiliación no podrá ser anulado, modificado o enmendado sin previa notificación fehaciente al COMANDO/ORGANISMO, en un plazo no inferior a quince días corridos. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 7 | Dueño Empresa y / o Apoderados | Certificados de cobertura de Seguros de Accidentes Personales (Si correspondiera) por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000,00) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 8 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Cláusula de NO REPETICION de la Compañía de Seguro (A.R.T.) y/o cláusula de subrogación para Seguro de Accidentes Personales a favor del Intendencia Naval Puerto Belgrano | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 9 | Empresa Contratista y Cooperativas | Seguro de vida obligatorio para todo trabajador (Ley Nacional) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 10 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancias de Altas y Bajas de empleados en la AFIP. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 11 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Certificados de cobertura de Seguros de maquinarias y/o vehículos y Constancia de Pago del Seguro | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 12 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia de Capacitación por parte del responsable de Higiene y Seguridad de la contratista (Registro Capacitación Básica) (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 231/96) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 13 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Procedimiento seguro para trabajos o tareas específicas con el registro de capacitación. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 14 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia escrita, rubricada por cada persona contratada, de la recepción de los Elementos de Protección Personal. (Registro de entrega de E.P.P.) (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 231/96). | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano - Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 15 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Exámenes Preocupacionales (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43/97) | 5 días antes del IT y luego verificar caducidad | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos.. |  |
| 16 | Empresa Contratista | Rol de Emergencia ante accidente e incendio | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 17 | Empresa Contratista | Habilitación y Revisión Técnica Obligatoria de Grúas. | Día anterior de IT y luego verificar caducidad | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 18 | Empresa Contratista y Cooperativas | Entregar Constancia de Pago de las remuneraciones y copia firmada de los comprobantes mensuales al Sistema de la Seguridad Social. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 19 | Autónomos | Listado completo del Personal Subcontratado, que se desempeñe de manera independiente o Autónoma para llevar a cabo actividades relacionadas con el objeto de este contrato, que ingresará a realizar los trabajos o actividad, en papel con membrete y firmado por un representante legal de la Empresa. | Al momento de la entrega de la documentación | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 20 | Autónomos | Certificado de CUIT correspondiente al personal indicado en el Punto 19 | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 21 | Autónomos | PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO: Póliza de Seguro de accidentes personales con cobertura de incapacidad permanente, parcial y total hasta PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000,00), endosada a favor de la Intendencia Naval Puerto Belgrano, más un monto igual al tope indemnizatorio vigente según la Legislación vigente | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 22 | Autónomos | Constancia de Pago del seguro indicado en el Punto 21 | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |
| 23 | Autónomos | Entregar copia autenticada de las facturas de pago extendidas por el PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO, en relación con los servicios prestados. |  | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Suministros- División repuestos. |  |

(*) IT: Inicio de las Tareas.

DECLARACION JURADA

| Datos a completar por el Oferente |
| --- |
| PERSONA FISICA | PERSONA JURIDICA |
| Nombre y Apellido completos: | Razón Social: (Adjuntar Acta autorizando al Firmante /Apoderado. Ver Cláusula Particular Punto 8.2, d.3 del Anexo I). |
| Fecha de nacimiento: |  |
| Nacionalidad: |  |
| Profesión: |  |
| Domicilio real: Localidad: Cód. Postal: Domicilio constituido: Localidad: Cód. Postal | Domicilio constituido: Localidad: Cód. Postal: |
| Estado Civil: |  |
| Tipo y Número de Documento: |  |
| Teléfono: | Teléfono: |
| Fax: | Fax: |
| CUIT Nº: | CUIT Nº: |
| Beneficiario y Sucursal para pago: | Beneficiario y Sucursal para pago: |
| Número y tipo de cuenta bancaria: | Número y tipo de cuenta bancaria: |

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL ( Art. 13 inc h, apartado 3 Disposición 63/16 ONC) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |
| FIRMA: |  |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

INFORMACION SOBRE AUTORIDADES INTERVINIENTES

Para que pueda cumplir con la obligación establecida en el Artículo 2º del Decreto 202/2017 se informan los nombres de las autoridades intervinientes en los actos administrativos de los procesos licitatorios de esta Intendencia Naval.

Sr. Jefe de Suministros: NESTOR WALTER GINER autorizar convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto y declarar desierto.

Sr. Intendente Naval Puerto Belgrano: MARCELO DANIEL MINNIG aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado.

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

PERSONA FISICA

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma			  	        Aclaración				      Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

PERSONA JURIDICA

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma					 Aclaración			      Fecha y lugar

# Text boxes

Si el firmante es Apoderado deberá estar aprobado por el proveedor  como tal en  el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) de lo contrario debe adjuntar con la oferta copia certificada ante Escribano Público del poder que lo habilita como tal o legalizada por Juez de Paz.

................................................

JEFE

ACLARACION

NESTOR WALTER GINER

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

NESTOR WALTER GINER

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

NESTOR WALTER GINER

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS