CLAUSULAS PARTICULARES -ANEXO 1

SE DEBERA COTIZAR EN PLANILLA ADJUNTA    -     (ANEXO III)

DENOMINACIÓN DE LA UOC: 0038-0003 INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO

DOMICILIO: BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO (8111) – DIVISION CONTRATACIONES (1º PISO)

CORREO ELECTRÓNICO: ibpb_contrataciones@yahoo.com.ar

FAX: 02932-434552

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PRIVADA

Nº: 30             EJERCICIO: 2018

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: ETAPA UNICA NACIONAL

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Nº DE EXPEDIENTE: IBPB, CRT, cr4 N° 30-18

RUBRO: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA.

1. OBJETO

Reparación integral del baño del Departamento Contraloría de la Intendencia Naval Puerto Belgrano.

2. REGÍMENES  IMPOSITIVOS:

Todos los importes relacionados en el presente procedimiento de selección de ofertas se entenderán como importes que incluyen la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y toda otra carga impositiva, vigentes  para consumidores finales dentro del país (interno).

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ver Anexo II.

3.1 Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir en las especificaciones técnicas entre la descripción y las observaciones, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en observaciones.

3.2 Plazo de ejecución de los trabajos: el oferente deberá indicar el plazo de finalización de los trabajos.

4. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS:

4.1 De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles y  no desestimadas, se adjudicará la oferta económicamente más conveniente para el organismo contratante.

4.2 Los oferentes deberán indicar – en forma expresa – el precio unitario y total del renglón.

4.3 La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado.

4.4 Se tomara como PAUTA DE INELEGIBILIDAD los incumplimientos en anteriores contratos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes (Art. 68 inciso g) del Decreto 1030/16)

4.5 La ARMADA, se reserva el derecho de no adjudicar la presente contratación, en el supuesto que por razones de índole presupuestaria y / o técnicas así lo hicieran necesario. En tal caso los oferentes hacen expresa renuncia a reclamar cualquier tipo de gastos directos o indirectos en que hubieren incurrido durante y con motivo del trámite presupuestario.

5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

El mantenimiento de la oferta deberá ser de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección.

Se aplicará el artículo 54 del Decreto Nº 1030/16.

6. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta (Art. 78 del Decreto 1030/16). En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor económico ofertado. El incumplimiento de ésta obligación al momento de la apertura, en caso de que el monto de la garantía sea superior a $65.000, determinará la inadmisibilidad de  la oferta presentada sin reclamo alguno.

La garantía que prevé esta cláusula podrá implementarse en las formas establecidas por el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor (artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63)

La garantía deberá ser constituida  conforme a lo establecido en el art. 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Cuando el monto de la garantía sea inferior a $ 65.000 no será obligatoria su presentación (Art. 80 inciso c) del Decreto 1030/16).

Cuando el monto de la garantía sea superior a $ 260.000 no podrá utilizar la opción de pagare a la vista

En caso de utilizar:

- PAGARE A LA VISTA: Deberá emitirse a nombre de “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”

- SEGURO DE CAUCION: Deberá emitirse a nombre de “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”

- CHEQUE CERTIFICADO: Deberá emitirse a nombre de ARA 4522/379-IBPB-FONDO ROTATORIO

- Depósito Bancario en la Cuenta Corriente que posee la Intendencia Naval Puerto Belgrano en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL PUERTO BELGRANO (1202), Nº 8220000349.

Nota: La elección de la forma de garantía, en principio, queda a elección del oferente según Art. 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

7. GARANTIA DE ADJUDICACIÓN:

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato (Art. Nº 78 del Decreto Nº 1030/16), dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra (Art. Nº 77 del Decreto Nº 1030/16).

Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo fijado en el artículo 77 del presente reglamento, la unidad operativa de contrataciones lo deberá intimar para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original, y en caso en que no la integre en dicho plazo se rescindirá el contrato y se deberá intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía (Art. 98 del Decreto 1030/16).

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes.

En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda (Art 80 inciso f) del Decreto 1030/16).

Esta garantía se podrá implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo Art. 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Cuando el monto de la garantía sea inferior a $ 130.000 no será obligatoria su presentación (Art. 80 inciso d) del Decreto 1030/16)

Cuando el monto de la garantía sea superior a $ 260.000 no podrá utilizar la opción de pagare a la vista

En caso de utilizar:

- PAGARE A LA VISTA: Deberá emitirse a nombre de “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”

- SEGURO DE CAUCION: Deberá emitirse a nombre de “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”

- CHEQUE CERTIFICADO: Deberá emitirse a nombre de ARA 4522/379 – IBPB - FONDO ROTATORIO

- Depósito Bancario en la Cuenta Corriente que posee la Intendencia Naval Puerto Belgrano en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL PUERTO BELGRANO (1202), Nº 8220000349.

Nota: La elección de la forma de garantía, en principio, queda a elección del cocontratante según Art. 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

8. PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 51 del Decreto Nº 1030/16 y el Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

  - La oferta deberá presentarse en idioma nacional, por original, en el formulario oficial Anexo III, debidamente completada y firmada en todas sus hojas. Podrá presentarse hasta el día y hora indicados en la convocatoria, en sobre o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas.

No se recibirán ofertas con posterioridad a la fecha y hora fijadas en la convocatoria para su recepción (Artículo 22 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta (Artículo 52 del Decreto Nº 1030/16).

RECOMENDACIÓN

El sobre o paquete:

- No deberá presentar membrete, sello o nombre de la empresa o persona física.

- Deberá indicar:

      - Nombre del Organismo Contratante

      - Tipo de Procedimiento de Selección (Licitación Pública / Licitación Privada / Contratación Directa )

      - Número de Procedimiento de Selección (……/18)

      - Fecha y hora fijado para la presentación de la Oferta

      - Lugar (Domicilio especial para el Procedimiento de Selección en el que se presente), fecha y hora de la Apertura

  - Los oferentes deberán adjuntar a su oferta la siguiente documentación:

- Formulario de cotización, según Anexo III, indicando precio unitario y cierto, en números, hasta con dos decimales, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números y el total general de la oferta expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

b.     Adjuntar:

- Declaración Jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

- Declaración Jurada de cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente.

- Declaración Jurada de Elegibilidad.

- Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017 Persona física o Persona jurídica según corresponda.

- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

c.  Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

- Si el oferente es Persona Física: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

- Si el oferente es Persona Jurídica: copia del estatuto social o del acta de la sociedad. Asimismo, nota donde constituya domicilio especial a los efectos de la contratación.

- Si el firmante es Apoderado: copia certificada ante Escribano Público del poder que lo habilita como tal o legalizada por Juez de Paz.

Lo precedentemente dispuesto no es óbice para dar pleno cumplimiento a lo requerido por el Art. 51 del Decreto Nº 1030/16 y el Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en cuanto establece los requisitos de presentación de las ofertas.

8.3 Visita de Obra: Según Anexo II especificaciones Técnicas.

9. PRECIO

El precio cotizado será considerado único, fijo e invariable, durante todo el período que abarque el trámite de este procedimiento

10. MONEDA DE COTIZACIÓN Y MONEDA DE PAGO

En Pesos

11. FORMA DE PAGO

De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

12. ENVASE

No es de aplicación dicho recaudo.

13. ENTREGA:

13.1 FECHA DE ENTREGA: 30 días hábiles a partir de la aceptación por parte del Adjudicatario de la Orden de Compra.

13.2 LUGAR DE ENTREGA: INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO- DEPARTAMENTO CONTRALORIA.

13.3 FLETE: A cargo del adjudicatario, para toda la provisión de materiales para el trabajo, desde su lugar de almacenamiento hasta la dirección  indicada en el lugar de entrega, en vehículos debidamente acondicionados para el transporte de materiales.

14. MUESTRAS:

No  es de aplicación dicho recaudo.

15. RECEPCIÓN PROVISORIA

El Adjudicatario deberá concretar el servicio en el plazo indicado en el punto 13 precedente.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva se otorgará dentro de los 10 días a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de entrega de los elementos la fecha en que se efectivice la recepción provisoria.

Para el supuesto en que - a sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA- el suministro  recibido evidencie deficiencias, el Adjudicatario deberá subsanarlas –a su costa- en el plazo de 2 días corridos desde la fecha de su recepción provisoria.

De incumplir esta obligación, la ARMADA ARGENTINA resolverá –sin reclamo alguno- la contratación adjudicada.

Ello facultará a la ARMADA ARGENTINA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La resolución precitada producirá sus efectos jurídicos - en forma automática y de pleno derecho- desde la fecha en que el Adjudicatario reciba la comunicación fehaciente, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.

- FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN FACTURAS

17.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

17.2.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta.

Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

17.3. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

17.4.  Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

17.5. Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino / organismo receptor en el remito.

17.6. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

17.7. Con la facturación se adjuntará:

El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

17.8. Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

18.8.1. Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

18.8.2. Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

18.8.3. Peso, volumen o cantidad en  forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

18.8.4. Número de remito o constancia de entrega.

18.8.5  Origen de la mercadería.

- PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El Adjudicatario no podrá ceder o transferir total o parcialmente la contratación adjudicada.

El incumplimiento de esta obligación producirá la extinción  automática y de pleno derecho de dicha contratación y facultará a la ARMADA ARGENTINA a adoptar las acciones y medidas, que aprecie corresponder.

- RESOLUCION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS

19.1 El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario.

El adjudicatario estará obligado a cumplimentar – a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

En tal sentido y sin perjuicio de hacer entrega a la ARMADA, cuando esta a su solo juicio y en cualquier oportunidad  se lo requiera de la documentación acreditante de dicho cumplimiento, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y o dependencias publicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder en relación al cumplimiento de mención.

19.2. El Adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

19.3 El adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el  cumplimiento de la actividad que realizará  como consecuencia de la adjudicación, las  siguientes obligaciones:

Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables, una copia de las pólizas correspondientes, que deberá entregar a la Armada dentro de los (10) diez días corridos contados a partir de la fecha de adjudicación. Deberá contratar en una empresa de reconocida solvencia en plaza al sólo juicio de la Armada un seguro que cubra el riesgo mencionado por cada dependiente que contrate o preste servicios a su favor. Esta póliza ascenderá a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000,00) por cada persona.-

Hacerle observar la totalidad  de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la Armada.

Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la Armada lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación al sólo juicio de la Armada, determinará la remoción del personal involucrado, ello, a exclusiva costa del adjudicatario y dentro de las setenta y dos (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la Armada. El incumplimiento de la obligación descripta precedentemente, configurará una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la  Armada comunique su voluntad rescisoria al adjudicatario por un medio fehaciente.

Dicha rescisión no generará en favor del adjudicatario derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso de ninguna especie.

Hacerle suscribir  un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la Armada  absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser entregados a la Armada  en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la Armada, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al Contralor o Jurisdicción de ésta. En el caso en que la Armada no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno respecto de la Armada, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la Armada. El adjudicatario no tiene reconocimiento de prórrogas por demoras en la obtención de permisos de acceso para su personal u otras causas atribuibles únicamente a su responsabilidad.

20. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD

EL ADJUDICATARIO estará obligado a mantener indemne a la ARMADA ARGENTINA de los recursos, demandas, reclamos o pretensiones compensatorias, de resarcimiento, de reembolso o de cualquier otra especie que el personal que integre EL ADJUDICATARIO o que éste contrate para el desarrollo de la actividad contratada (o cualquier tercero) le efectivice a la ARMADA ARGENTINA. En consecuencia, EL ADJUDICATARIO también estará obligado, a SUBROGAR A LA ARMADA, a fin de satisfacer – a costa del ADJUDICATARIO - el objeto de los recursos, demandas, reclamos y/o pretensiones precitados, para el supuesto en que estos se produzcan.

21. JURISDICCIÓN COMPETENTE

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales de la ciudad de Bahía Blanca, como, también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones –judiciales o extrajudiciales que las partes deban efectuarse, sólo serán válidas, si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la ARMADA ARGENTINA En Puerto Belgrano (8111) Intendencia Naval Puerto Belgrano

2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indicar en su oferta –a la apertura-.

22. CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE     INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta –a la fecha de apertura- el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), estarán obligados a acompañar con su cotización –en la fecha precitada- una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley  Nº 17.250).

De incumplirse por los cotizantes – a la apertura- los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA – por sí - y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará, si a la fecha de apertura, el respectivo cotizante se encontraba habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional y no poseía deudas previsionales.

De no ser así, los funcionarios intervinientes de la ARMADA ARGENTINA dejarán constancia de la situación en un Acta que rubricarán, a la cual se incorporará la información obtenida informáticamente

- SISTEMA  DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Se cumplirá lo establecido en el Capítulo Único – SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Título VI del Decreto Nº 1030/16, estipulado en el Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO aprobado por DISPOSICION 64-E/2016

24. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA

Por aplicación del artículo 12 del decreto Nº 1023/01 (Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, la ARMADA ARGENTINA podrá aumentar o disminuir hasta en un  20% el monto total adjudicado  en  las condiciones y precios pactados.

25. CIRCULAR Nº 05/95

El ADJUDICATARIO, podrá ceder total o parcialmente los derechos de cobro de sus facturas conformadas a un tercero cumpliendo lo establecido en la Circular Nº 05/95 de la Tesorería General de la Nación.

Asimismo, el Banco de la Nación Argentina ha implementado un procedimiento para los proveedores de la ARMADA ARGENTINA, poseedores de acreencias (facturas), mediante el cual se aceleran y simplifican los trámites que requiere este tipo de operación (Nación Factoring – Avenida. Leandro Alem Nº 356 – piso 4º, Capital Federal, Teléfono: 5235-5507).

En el caso de optar el ADJUDICATARIO, por la opción indicada en el párrafo anterior, deberá tener   en cuenta, que la concreción o no de la opción aludida con el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA será de su libre decisión y, asimismo, bajo su exclusiva responsabilidad, no teniendo la ARMADA ARGENTINA -en ningún caso- obligaciones y/o relación contractual y/o extracontractual alguna con ninguna de las dos partes (cedente y cesionario), por los compromisos que los mismos pudieran asumir entre si.

- GARANTÍAS

Los Oferentes y Adjudicatarios constituirán sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de:

ARA 4522/379 – IBPB - FONDO ROTATORIO

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del librador.

En caso de realizar un Depósito Bancario deberá hacerse en la cuenta corriente que posee la Intendencia Naval Puerto Belgrano en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL PUERTO BELGRANO (1202), Nº 8220000349.

- CREDITO PRESUPUESTARIO EXISTENTE

“LA PRESENTE SOLICITUD DE GASTOS CUENTA CON SALDO DE CREDITO PRESUPUESTARIO Y CUOTA DE COMPROMISO EN LAS IMPUTACIONES REGISTRADAS EN LA MISMA.

- COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición ó locación de bienes o servicios de origen nacional en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de

Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Asimismo, a continuación se consigna la dirección del sitio de Internet donde puede ser consultada la normativa completa de la Ley Nº 25.551:

http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25551.htm

- CLAUSULAS PYMES

Resultan de cumplimiento obligatorio para la presente contratación, las disposiciones de la Ley

Nº 25.300 de fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y sus decretos reglamentarios

- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

En todos los aspectos no prescriptos en este pliego de cláusulas particulares se aplicarán las siguientes normas jurídicas:

- Decreto Nº 1023/01 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto Nº 1030/16 – Reglamentación del Decreto Nº 1023/01.

- Decreto N°690/16 – Administración Pública Nacional

- Disposición ONC N° 62/2016

- Disposición ONC N° 63/2016

- Disposición ONC N° 64/2016

- Disposición ONC N° 65/2016

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: “REPARACION INTEGRAL DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO CONTRALORIA DE LA INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO”

Tareas:

-  Realizar un vallado con perfilería, chapas y lonas antes de la entrada al baño para evitar la polución de polvo de la obra al pasillo y zonas aledañas debido a que en el lugar habrá gente trabajando.

- Proveer  una manga de bajada de material como así también un contenedor de descarga de residuos de obra.

-  Proceder al retiro de todos los artefactos inodoro bidet mesadas y griferías que se encuentran deteriorados.

- Se procederá  picar el piso carpeta  y contra pisos, removiendo y retiro de escombro que esto provoque.

- Se hará nueva toda la araña cloacal en el sector del baño.

- Se pedirá la ubicación de cada artefacto al encargado de la supervisión de la obra de esta intendencia, una vez tenido la ubicación la empresa desarrollara un plano en  donde se detalle la ubicación de los caños y las medidas de los mismos para futuros arreglos, el plano quedara en dicha Intendencia. Esto comprende la bajada de los mingitorios, lavamanos, ducha, inodoro y bidet según el buen arte del construir. Una vez terminada se llamara al encargado de la supervisión para la verificación de la misma, luego se procederá al tapado de la misma.

- Se procederá a hacer el contra piso nuevo y carpetas dándole la caída correspondiente como así también se contemplara la realización de dos zapatas para futuras paredes de ducha.

-Se picará todos los azulejos y revoque existente hasta el ladrillo como así también se voltearan las paredes de la ducha existente para su nueva ubicación.

- Se levantará las paredes de duchas nuevas según plano-hasta 2.40 mts donde se le hará un encadenado así unificar estas paredes con las existentes y evitar futuras grietas.

- Se canaleteara las paredes para embutir la cañería de agua nueva. Se pedirá la ubicación de cada artefacto al encargado de la supervisión de obra de esta intendencia, una vez tenido la ubicación la empresa desarrollara un plano en donde se detalle la ubicación de los caños y las medidas de los mismos para futuros arreglos, el plano quedara en dicha Intendencia.

Esta comprenderá de cañería de termo fusión con sus respectivas llaves de corte y donde se utilizara cañería de 1” para el agua fría y caliente con sus diferentes bifurcaciones de ¾” y ½”. Donde corresponda, se avisara al encargado de la supervisión de obra, cuando esta se termine para inspeccionar dicha cañería. Luego se realizara el tapado de la misma.

- Se canaleteará las paredes para embutir la cañería de la red eléctrica. Se pedirá la ubicación de cada artefacto al encargado de la supervisión de obra de esta intendencia, una vez tenido la ubicación la empresa desarrollara un plano en  donde se detalle la ubicación de los caños y las medidas de los mismos para futuros arreglos, el plano quedara en dicha intendencia. Esta contara con una caja térmica de plástico embutida, con su respectiva térmica y disyuntor ,4 tomas y dos punto y tomas en diferentes partes del baño. El tendido eléctrico se hará con cables de 2.5 mm se contemplara también 4 luces para embutir led, para ser colocadas  en cielo raso de placas de yeso. Se avisara al encargado de la supervisión cuando esta se termine para inspeccionar dicha cañería y tendido eléctrico. Luego se realizara el tapado de la misma donde corresponda.

-Se picará y canaleteará las rajaduras existente haciéndole cuatro llaves para parar y evitar futuras grietas, esto se hará con hierro del 10 mm torciendo formando una z , este se tapara y dejara listo para el futuro revoqué.

-Se realizará el revoqué grueso de dichas paredes con un espesor no menor a 2 cm y no mayor a 3 cm y posteriormente se procederá a la colocación de pisos y revestimientos con una guarda intermedia y una varilla de aluminio en todas las terminaciones, tanto verticales como horizontales. La altura de revestimiento final será hasta  2.5mt desde el nivel del piso.se colocara pastina al  tapado de juntas.

-Se colocarán los artefactos nuevos (inodoro, bidet, 2 mingitorios, lavamanos) con sus respectivas griferías dando un buen acabado a las mismas.

-Se procederá a hacer cielo raso de placas de yeso suspendido, este se fijara a la pared existente, como así también se colocara dos perfiles de estructural de 10x10 en forma trasversal al baño donde se hará la sujeción de dicha estructura para evitar futuras grietas en el mismo. Esta se hará con perfilaría de chapa, soleras y montantes  de 35mmx 0.70. El empacado se deberá hacer con placas de yeso de 12.5mm, se dará un mínimo de 3 manos de masilla para este material con su respectiva cinta de papel. Entre mano y mano se lijara así dando un buen acabado de la misma. Se pintara el cielo raso nuevo  con 3 manos de pintura látex interior lavable anti hongos de primera calidad. Se le colocara una moldura de terminación de telgopor, tipo t25.

En este cielorraso antes mencionado se colocaran dos extractores con sus respectivas teclas de prendido y apagado.

-Se lijará, pintara el resto de las paredes sin revestimiento con pintura látex anti hongos de primera calidad, con un mínimo de tres manos, se pintará la ventana existente, con pintura sintética color blanco de primera calidad , se colocará vidrios y herrajes nuevos a dicha ventana .

-Se colocará una puerta de aluminio blanco reforzado de acceso a sector de inodoro y bidet con su respectiva cerradura con visor de libre/ocupado.

-Se colocará un vanitory 58x80x43 con dos cajones y dos puertas con bacha de losa pringles.

-Se colocará un espejo de 0.70 x 1mt con marco de madera maciza.

-Se procederá al sacado de la puerta y su encolado y encuadrado .se pintara con 3 manos de barniz cedro así como también el marco. Se colocará cerradura y herraje nuevo.

-Se colocará toalleros, jabonera  y porta papel donde se les indique.

-Se colocará unas secas manos eléctricas de inoxidable.

-Se colocará una luz de emergencia de 60 led nueva sobre la puerta.

Materiales

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad.

Mingitorios:De colgar con válvula piaza

Grifería tipo hidros de cierre cerámico

Vanitory con cajonera y puertas de 0.58x0.80x0.43 con losa pringles, colorwengle

Grifería para ducha tipo hidros cierre cerámico

Espejo,con marco de madera dura .

Inodoro tipo murano con mochila, con tapa de madera blanca

Bidet tipo murano con grifería tipo hidros cierre cerámico

Pisos de porcelanato rectificado color gris.

Revestimiento cerámico de 0.40x0.40

Guarda malla de vidrio y piedra tipo annecy 2

Luces led de primeras líneas.

Puerta acceso baño. Mampara de aluminio blanco con policarbonato de primera calidad

Accesorios (toallero, porta papel y jaboneras

Secador de manos de aproximación  de acero inoxidable

Jabonera.

Puerta de aluminio blanco con policarbonato para ducha

VISITA DE OBRA:

Los oferentes deberán adjuntar con su oferta de forma obligatoria, a la apertura, el correspondiente certificado de visita Anexo IV, vinculado al lugar donde se realizarán los trabajos. Tal visita deberá concretarse de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs., coordinado la misma al TE 02932-486916, hasta dos (2) días hábiles de antelación a la fecha de apertura, sin contar este último. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por el JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES de esta Intendencia Naval o en su defecto alguien responsable que éste designe expresamente.

Serán desestimadas – sin reclamo alguno – las ofertas que a la apertura incumplan el recaudo que prevé esta cláusula.

- DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN:

Fecha de inicio: A partir de la aceptación de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.

Plazo de finalización: Será de TREINTA (30) días hábiles a partir de la fecha de Aceptación de la Orden de Compra.

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

|  | Datos a completar por el oferente |
| --- | --- |
| Razón Social |  |
| Domicilio |  |
| Localidad |  |
| Código Postal |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| CUIT Nº |  |
| Tipo de IVA |  |
| Beneficiario Nº |  |

OFERTA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº 30/2018

| Reng Nro. | Unid. Medida | Cantidad | Observaciones | Precio Unitar. | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Valor total de la cotización en letras:

................................................................................................................................................

ANEXO IV

# ARMADA ARGENTINA

### FORMULARIO DE VISITA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)..................................................................................

................................................................................................ en representación de la Empresa

(2)......................................................................................................................................ha

concurrido a inspeccionar el lugar donde se realizarán los trabajos y la provisión de materiales

solicitados en la  Licitación Privada Nº: 30/18.-

---------------------------Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a

presentar, extiendo el presente a los ........días del mes de ............................del año 2018.-

SELLO

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa.

ANEXO V

CONTROL DOCUMENTACIÓN- EMPRESAS CONTRATISTAS

| N° | APLICABLE PARA: | DOCUMENTACION | FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empresa Contratista | Listado completo del personal que ingresará a realizar el trabajo o actividad en papel con membrete y firmado por un responsable de la empresa contratista, indicando datos personales, especialidad, número de documento y de CUIT. | Al momento de la entrega de la documentación | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 2 | Empresa Contratista | Designación mediante nota del profesional Responsable en Higiene y Seguridad indicando el cronograma de vistas a realizar a obra. Fotocopia de matricula vigente y habilitante para el ejercicio de la actividad. | 5 días antes del IT(*) | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 3 | Empresa Contratista | Aviso de Inicio de Trabajo (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 51/97) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 4 | Empresa Contratista | Programa de Seguridad “Aprobado” (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 51/97) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 5 | Empresa Contratista | Certificado de Cobertura Nominativo de A.R.T. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 6 | Empresa Contratista | Constancia escrita por parte de la A.R.T, por medio de la cual se obliga a comunicar al COMANDO/ORGANISMO, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los 5 días hábiles a partir del momento que la A.R.T tome conocimiento efectivo de la existencia de dichos incumplimientos. Igualmente el contrato de afiliación no podrá ser anulado, modificado o enmendado sin previa notificación fehaciente al COMANDO/ORGANISMO, en un plazo no inferior a quince días corridos. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 7 | Dueño Empresa y / o Apoderados | Certificados de cobertura de Seguros de Accidentes Personales (Si correspondiera) por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000,00) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 8 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Cláusula de NO REPETICION de la Compañía de Seguro (A.R.T.) y/o cláusula de subrogación para Seguro de Accidentes Personales a favor del Intendencia Naval Puerto Belgrano | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 9 | Empresa Contratista y Cooperativas | Seguro de vida obligatorio para todo trabajador (Ley Nacional) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 10 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancias de Altas y Bajas de empleados en la AFIP. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 11 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Certificados de cobertura de Seguros de maquinarias y/o vehículos y Constancia de Pago del Seguro | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 12 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia de Capacitación por parte del responsable de Higiene y Seguridad de la contratista (Registro Capacitación Básica) (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 231/96) | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 13 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Procedimiento seguro para trabajos o tareas específicas con el registro de capacitación. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 14 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia escrita, rubricada por cada persona contratada, de la recepción de los Elementos de Protección Personal. (Registro de entrega de E.P.P.) (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 231/96). | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano - Dto. Contraloría. |  |
| 15 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Exámenes Preocupacionales (Resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43/97) | 5 días antes del IT y luego verificar caducidad | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 16 | Empresa Contratista | Rol de Emergencia ante accidente e incendio | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 17 | Empresa Contratista | Habilitación y Revisión Técnica Obligatoria de Grúas. | Día anterior de IT y luego verificar caducidad | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 18 | Empresa Contratista y Cooperativas | Entregar Constancia de Pago de las remuneraciones y copia firmada de los comprobantes mensuales al Sistema de la Seguridad Social. | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 19 | Autónomos | Listado completo del Personal Subcontratado, que se desempeñe de manera independiente o Autónoma para llevar a cabo actividades relacionadas con el objeto de este contrato, que ingresará a realizar los trabajos o actividad, en papel con membrete y firmado por un representante legal de la Empresa. | Al momento de la entrega de la documentación | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 20 | Autónomos | Certificado de CUIT correspondiente al personal indicado en el Punto 19 | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 21 | Autónomos | PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO: Póliza de Seguro de accidentes personales con cobertura de incapacidad permanente, parcial y total hasta PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000,00), endosada a favor de la Intendencia Naval Puerto Belgrano, más un monto igual al tope indemnizatorio vigente según la Legislación vigente | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 22 | Autónomos | Constancia de Pago del seguro indicado en el Punto 21 | 5 días antes del IT | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |
| 23 | Autónomos | Entregar copia autenticada de las facturas de pago extendidas por el PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO, en relación con los servicios prestados. |  | Intendencia Naval Puerto Belgrano – Dto. Contraloría. |  |

(*) IT: Inicio de las Tareas.

DECLARACION JURADA

| Datos a completar por el Oferente |
| --- |
| PERSONA FISICA | PERSONA JURIDICA |
| Nombre y Apellido completos: | Razón Social: (Adjuntar Acta autorizando al Firmante /Apoderado. Ver Cláusula Particular Punto 8.2, d.3 del Anexo I). |
| Fecha de nacimiento: |  |
| Nacionalidad: |  |
| Profesión: |  |
| Domicilio real: Localidad: Cód. Postal: Domicilio constituido: Localidad: Cód. Postal | Domicilio constituido: Localidad: Cód. Postal: |
| Estado Civil: |  |
| Tipo y Número de Documento: |  |
| Teléfono: | Teléfono: |
| Fax: | Fax: |
| CUIT Nº: | CUIT Nº: |
| Beneficiario y Sucursal para pago: | Beneficiario y Sucursal para pago: |
| Número y tipo de cuenta bancaria: | Número y tipo de cuenta bancaria: |

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL ( Art. 13 inc h, apartado 3 Disposición 63/16 ONC) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |
| FIRMA: |  |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

INFORMACION SOBRE AUTORIDADES INTERVINIENTES

Para que pueda cumplir con la obligación establecida en el Artículo 2º del Decreto 202/2017 se informan los nombres de las autoridades intervinientes en los actos administrativos de los procesos licitatorios de esta Intendencia Naval.

Sr. Jefe de Suministros: SILVIO FERNANDO POLO autorizar convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto y declarar desierto.

Sr. Intendente Naval Puerto Belgrano: MARCELO DANIEL MINNIG aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado.

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

PERSONA FISICA

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma			  	        Aclaración				      Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

PERSONA JURIDICA

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma					 Aclaración			      Fecha y lugar

# Text boxes

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

Si el firmante es Apoderado deberá estar aprobado por el proveedor  como tal en  el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) de lo contrario debe adjuntar con la oferta copia certificada ante Escribano Público del poder que lo habilita como tal o legalizada por Juez de Paz.

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

................................................

JEFE

ACLARACION

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SILVIO FERNANDO POLO

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE