INTENDENCIA NAVAL MAR DEL PLATA

DIVISIÓN CONTRATACIONES

#### ANEXO II

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO, CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS”

- Retirar del destino, efectuar el control anual de matafuegos detallados en el listado detallado a continuación. Una vez finalizada la tarea, volver a entregar los mismos a Intendencia Naval Mar del Plata, con los certificados correspondientes, los mismos deberán estar certificados de acuerdo a las NORMAS IRAM vigentes al momento de efectuar el mantenimiento.

- Proveer los precintos para fijar los seguros de accionamiento.

- Prever posibles cambios de válvulas degradados.

- Los materiales y los elementos constitutivos de los matafuegos a utilizar o que sean reemplazados deberán ser nuevos sin uso, originales de fabrica y ajustarse en todos los casos sin excepción, a las respectivas normas IRAM reservándose el organismo la posibilidad de comprobarlo en cualquier oportunidad.

- El servicio deberá incluir garantía por escrito y la correspondiente tarjeta de identificación y control de extintores.

- El proveedor deberá presentar certificado de visita de obra firmado por el Jefe del Departamento Suministros, el mismo será firmado hasta 24 hs antes de la apertura de la contratación.

- Efectuar el control de carga durante los tres meses posteriores.

LISTADO DE MATAFUEGOS

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS ABC X 10 KG | UN | 10 |
| 2 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS ABC X 5KG | UN | 6 |
| 3 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS HCFC X 10 KG | UN | 2 |
| 4 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS HCFC X 5 KG | UN | 2 |
| 5 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS HCFC X 2, 5 KG | UN | 1 |
| 6 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS ABC X 25 KG | UN | 1 |
| 7 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS CO2 X 3.5 KG | UN | 4 |
| 8 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS CO2 X 5KG | UN | 7 |
| 9 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS CO2 X 10 KG | UN | 2 |
| 10 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS AGUA X 10 LTS. | UN | 4 |
| 11 | 339-08881-0001 | A BASE DE CO2 RECARGA X 7 KG | UN | 3 |
| 12 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGO AGUA AFFF X 100 LTS. | UN | 4 |
| 13 | 339-08881-0001 | REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS PBP POLVO X 1 KG | UN | 2 |
| 14 | 339-08881-0001 | A BASE DE POLVO ABC. CARRO X 50 KG. | UN | 1 |