## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: la presente tiene por objeto la adquisición de los insumos necesarios para poder utilizar el equipo para arenar con el que cuenta la Unidad, con esta adquisición seria posible conectar el compresor de aire a las cajas toma corriente que se encuentran en el muelle, ya que el compresor eléctrico funciona con 380 V 50Hz trifásica, no contando la unidad con el equipamiento necesario para generar la tensión requerida. También, es necesario adquirir un tramo de manguera de aire a alta presión, para conectar la tolva con el compresor, pudiendo de esta manera arenar las cubiertas exteriores, sin necesidad de mover el compresor de la cubierta 02, ya que por su peso y tamaño no es posible hacerlo con libertad, pudiendo enviar el aire al lugar donde se quiera arenar. Poner este equipo en funcionamiento contribuiría en gran medida al mantenimiento de la Unidad, ya que las cubiertas exteriores presentan un alto grado de deterioro debido a las inclemencias climáticas y el paso del tiempo.

OBSERVACIONES GENERALES

- CONDICIONES GENERALES

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

El adjudicatario deberá cumplir con un plazo de entrega del material de diez (10) días hábiles a partir de la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en el Anexo II Especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas, libres de envases y gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, con todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega en la corbeta ARA “GUERRICO”, sito en la BASE NAVAL MER DEL PLATA.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación, no se aceptarán tolerancias. Para ello su envase debe venir con la etiqueta de seguridad correspondiente.

- La presentación de la propuesta implicara que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.

- Toda omisión de las presentes especificaciones deberá considerarse accidental y no implicará la falta de previsión de los recaudos técnicos requeridos.

- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento.

- CONDICIONES PARTICULARES

2.1. PRUEBAS DE RECEPCIÓN

- Pruebas de recepción: La ejecución de dichas pruebas con la conformidad por parte de la ARMADA, constituirá la aceptación final de los elementos suministrados y adquiridos por el ADJUDICATARIO y se documentará mediante un ACTA DE RECEPCIÓN FINAL, avalada por un representante legal del ADJUDICATARIO y un inspector técnico de la ARMADA.

- Los oferentes del renglón Nº1 deberán concurrir a bordo de la Corbeta A.R.A. “GUERRICO” a fin de realizar una visita de obra, para asegurar que los materiales a proveer sean compatibles con los equipos de la Unidad.

2.2. GARANTÍA TÉCNICA:

- El plazo de garantía técnica será como mínimo de DOCE (12) meses. En dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación inmediata de las fallas y/o defectos que mostrasen los materiales. Los reclamos de garantía serán comunicados fehacientemente por los defectos que pudieran surgir.

- Esta Unidad se reserva el derecho de requerir, entre la apertura de las ofertas y la adjudicación respectiva todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean pertinentes a fin de verificar / aclarar aspectos de los elementos cotizados.

| Nº RENGLÓN | NUMERO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 258-06597-0080 | MANGUERA PARA AIRE A ALTA PRESION, DE PLASTICO REFORZADO, ½ PULGADA DE DIAMETRO. PRESION DE TRABAJO 20 BAR. CON CONEXIÓN MACHO ROSCADA EN UN EXTREMO, SEGÚN MUESTRA A BORDO | MT | 50 |
| 2 | 293-02285-0095 | CABLE TIPO TALLER PARA ELECTRICIDAD, NUMERO DE CONDUCTORES 4, SECCION 4 mm PARA CONEXIÓN TRIFASICA 380 V. | MT | 50 |
| 3 | 293-00360-0220 | ACOPLE 3X32+T 380V PARA CABLE 4X4 mm TIPO TALLER. | UN | 1 |
| 4 | 293-00360-0220 | FICHA 3X32+T 380V PARA CABLE 4X4 mm TIPO TALLER. | UN | 1 |