## ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

Oferta correspondiente a la Licitación Privada Nº    /18

| Nº | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-5657-0001 | DESCRIPCIÓN: Desarmar sistema de condensación y reparar condensador pinchado fuera de servicio, trasladar a taller y reparar. Hacer prueba hidráulica a 15 bares de presión. Trasladar a la unidad e instalar. Recorrido de presostatos, termostatos, manómetros y válvulas expansoras de control de alta y baja de las dos cámaras, en el caso de no admitir reparación prever el recambio por nuevos y de marca reconocida. Cambio de las llaves de servicio de los dos compresores que se encuentran en mal estado. Cambio de los tacos anti vibratorios y agarre de los compresores que se encuentran degradados y desgastados. Recambio de iluminación interna de las cámaras. Observación Nº1. Desmontar todo lo deteriorado, recambio de todos los repuestos fuera de servicio por los nuevos ya mencionados. Armar, chequear y poner en marcha. Prueba de estanqueidad de todo el circuito. Presurizar a 15 bares de presión con nitrógeno. Todo el circuito 24hs. Cargar con gas a su presión normal de trabajo. Observación Nº 2: Todos aquellos elementos / instrumentos reemplazados deberán ser de marcas reconocidas en el rubro y provistas por el oferente, de igual manera el gas refrigerante para completar el circuito. . Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II. | UN | 1 |  |  |
| TOTAL: |  |  |

# VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN EN LETRA: PESOS............................................................................................