INTENDENCIA NAVAL MAR DEL PLATA

DIVISIÓN CONTRATACIONES

###### ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO, CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS”

- Retirar del destino, efectuar el control anual de matafuegos detallados en el listado detallado a continuación. Una vez finalizada la tarea, volver a entregar los mismos a la Intendencia Naval Mar del Plata, con los certificados correspondientes, los mismos deberán estar certificados de acuerdo a las NORMAS IRAM vigentes al momento de efectuar el mantenimiento.

- Proveer los precintos para fijar los seguros de accionamiento.

- Prever posibles cambios de válvulas degradados.

- Los materiales y los elementos constitutivos de los matafuegos a utilizar o que sean reemplazados deberán ser nuevos sin uso, originales de fabrica y ajustarse en todos los casos sin excepción, a las respectivas normas IRAM reservándose el organismo la posibilidad de comprobarlo en cualquier oportunidad.

- El servicio deberá incluir garantía por escrito y la correspondiente tarjeta de identificación y control de extintores.

- El proveedor deberá presentar certificado de visita de obra firmado por el Jefe del Departamento Suministros, el mismo será firmado hasta 24 hs antes de la apertura de la contratación.

Listado de matafuegos:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UN. MEDIDA | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REVISIÒN, PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS ABC X 10KG | UNIDAD | 11 |
| 2 | REVISÒN, PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS ABC X 5 KG | UNIDAD | 6 |
| 3 | REVISÒN, PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS HCFC X 10 KG | UNIDAD | 2 |
| 4 | REVISIÒN, PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS HCFC X 5 KG | UNIDAD | 2 |
| 5 | REVISIÒN, PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS HCFC X 2.5 KG | UNIDAD | 1 |
| 6 | REVISIÒN PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA, DE MATAFUEGOS ABC X 25 KG | UNIDAD | 1 |
| 7 | REVISIÒN, PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DEMATAFUEGOS CO2 X 3.5 KG | UNIDAD | 4 |
| 8 | REVISIÒN, PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS CO2 X 5 KG | UNIDAD | 6 |
| 9 | REVISIÒN, PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS CO2 X 10 KG | UNIDAD | 2 |
| 10 | REVISIÒN, PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS AGUA X 10 LTS. | UNIDAD | 4 |