## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- LOS ARTÍCULOS DEBEN SER NUEVOS Y SIN USO, NO SE ACEPTARÁN TOLERANCIAS.

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BATERIAS DE 12VCC MODELO 12V/80A; C20:69AH; RC 125MM; CCA: -18ºC 520A. | UN | 1 |
| 2 | BATERIAS DE 12VCC MODELO 12V/75A; C20:58AH; RC 92MM; CCA: 480A. | UN | 1 |
| 3 | LAMPARAS LED DE 9W 220V/ 115V 60HZ ROSCA E27 COLOR ROJO | UN | 20 |
| 4 | INTERRUPTOR TIPO H/H CON BASTAGO (A PALANCA) 10 AMPERES | UN | 10 |
| 5 | LAMPARAS HALOGENAS 115V 60W ROSCA E27 | UN | 30 |
| 6 | TUBOS FLUORESCENTES LED 9W 115/220V LUZ FRIA LARGO 600MM FORMATO T8 | UN | 30 |
| 7 | REFLECTOR LED 100W PARA EXT. FRIO 10.000 LUMENES 220V COMPLETO DE GRAN ALCANCE-IP66 | UN | 2 |
| 8 | LUMINARIA TIPO TORTUGA DE FUNDICION OVALADA PARA EXTERIOR, COMPLETA CON SU RESPECTIVO VIDRIO Y PORTALAMPARA E7 | UN | 5 |
| 9 | FICHAS TOMACORRIENTE - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - | UN | 10 |
| 10 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR CON TIERRA - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ORIFICIOS PLANOS | UN | 10 |
| 11 | FICHA TELEFONICA RJ11 | UN | 10 |
| 12 | FICHA TELEFONICA RJ9 | UN | 10 |
| 13 | CAJA P/TELEFONIA; TIPO PLUG RJ11 - LARGO X ANCHO 6 X 4CM - ALTURA 3CM - CANTIDAD ENTRADAS CUATRO | UN | 10 |
| 14 | CORDONES ENRRULADOS; USO TELEFONICO RJ9 - NUMERO DE CONDUCTORES 4 | UN | 20 |
| 15 | CABLE T ELEFONICO DE 10 PARES | UN | 100mts |
| 16 | LAMPARAS LED DE 6W LUZ FRIA 115V/220V - 50/60HZ. ROSCA E27 | UN | 30 |
| 17 | CONTACTORA TRIFASICA DE 25A 440VCA CON BOBINA DE 115VCA 60HZ, 2NC Y 2 NA, TIPO SCHNEIDER. | UN | 1 |
| 18 | CABLE UNIPOLAR DE 1,5MM NEGRO | UN | 100MTS |
| 19 | CONTACTORAS 3 X 10A 115VCA 400HZ CON DOBLE BOBINA DE 24V CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA Y 1NC, TIPO SCHNEIDER. | UN | 2 |
| 20 | RELEVO TERMICO 115V REGULABLE DE 1 A 5 AMP. TIPO SCHNEIDER | UN | 2 |
| 21 | CONTACTORAS 3 X 10A DE 440V CON BOBINA DE 115V-60HZ CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA Y 1NC, TIPO SCHNEIDER. | UN | 1 |
| 22 | CONTACTORAS 3 X 5A DE 440V CON BOBINA DE 115V-60HZ CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA Y 1NC, TIPO SCHNEIDER. | UN | 1 |
| 23 | RELEVO TERMICO 440V REGULABLE DE 2 A 10 AMP. | UN | 2 |
| 24 | RELEVO TERMICO 440V REGULABLE DE 10 A 20 AMP. | UN | 2 |
| 25 | CABLE UNIPOLAR PARA ALTA TEMPERATURA DE 2,5MM | UN | 20mts |
| 26 | INTERRUPTOR TERMOMEGNETICO TRIFASICO DE 5 AMP. 440V. | UN | 1 |
| 27 | RELEVO TERMICO REGULABLE DE 30 A 50 AMP. 440V, TIPO SCHNEIDER. | UN | 2 |
| 28 | GUARDAMOTOR REGULABLE DE 10 A 30 AMP. 440V, TIPO SCHNEIDER. | UN | 1 |
| 29 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 12 AMP. 440V, TIPO SCHNEIDER. | UN | 4 |
| 30 | RELEVO TERMICO REGULABLE DE 8 A 15 AMP. 440V TRIFASICO, TIPO SCHNEIDER. | UN | 4 |
| 31 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO CON RELEVO TERMICO, TIPO: TELEMECANIQUE IN:65AMP - CAT: A - RELEVO TERM.:60 A 70 AMP - 440VCA -60HZ. | UN | 2 |
| 32 | FUSIBLES DE VIDRIO DE 0,16 AMP. 6X30 | UN | 20 |
| 33 | FUSIBLES DE VIDRIO DE 0,25 AMP. 6X30 | UN | 20 |
| 34 | FUSIBLES DE VIDRIO DE 1 AMP. 6X30 | UN | 20 |
| 35 | FUSIBLES DE VIDRIO DE 1,7 AMP. 6X30 | UN | 20 |
| 36 | FUSIBLES DE VIDRIO DE 2 AMP. 6X30 | UN | 20 |
| 37 | FUSIBLES DE VIDRIO DE 6 AMP. 6X30 | UN | 20 |
| 38 | FUSIBLES DE VIDRIO DE 10AMP. 6X30 | UN | 20 |
| 39 | FUSIBLE DE VIDRIO DE 15 AMP. 6X30 | UN | 20 |
| 40 | FUSIBLES TIPO CARTUCHOS DE 20A - 14X51 | UN | 20 |
| 41 | FUSIBLES TIPO CARTUCHOS DE 10A - 14X51 | UN | 20 |
| 42 | FUSIBLES TIPO CARTUCHOS DE 5A - 14X51 | UN | 20 |
| 43 | FUSIBLES TIPO CARTUCHOS DE 15A - 14X51 | UN | 20 |
| 44 | FUSIBLES TIPO CARTUCHOS DE 32A - 14X51 | UN | 20 |
| 45 | FUSIBLES TIPO CARTUCHOS DE 60A - 22X58 | UN | 10 |
| 46 | FUSIBLES TIPO CARTUCHOS DE 40A - 22X58 | UN | 10 |
| 47 | TOMACORRIENTE MULTIPLE CON 6 TOMAS MULTINORMA E INTERRUPTOR. | UN | 5 |
| 48 | BATERÍAS 9 VCC TIPO DURACELL ALCALINA EXTRA VIDA. | UN | 5 |
| 49 | PILAS AA TIPO DURACELL ALCALINA EXTRA VIDA. | UN | 10 |
| 50 | PILAS AAA TIPO DURACELL ALCALINA EXTRA VIDA. | UN | 10 |
| 51 | CINTA AISLADORA X20 MTS 15MM DE ANCHO | UN | 10 |
| 52 | TERMOCONTRAIBLE DE 8MM | UN | 10MTS |
| 53 | PRECINTO DE120X2,4 MM | UN | 100 |
| 54 | TERMINALES TIPO ARANDELA PREAISLADOS PARA CABLE DE 1,5 MM. DIAMETRO EXTERIOR 12MM, DIAMETRO INTERIOR 8M | UN | 20 |
| 55 | TERMINALES TIPO ARANDELA PREAISLADOS DE 2,5 MM. DIAMETRO EXTERIOR 12MM, DIAMETRO INTERIOR 8MM | UN | 20 |
| 56 | TERMINALES TIPO ARANDELA PREAISLADOS DE 4MM. DIAMETRO EXTERIOR 14MM, DIAMETRO INTERIOR 6MM | UN | 20 |
| 57 | TERMINALES TIPO ARANDELA DE 10MM. DIAMETRO EXTERIOR 20MM, DIAMETRO INTERIOR 12MM | UN | 20 |
| 58 | TERMINALES TIPO ORQUILLA DE 2,5MM PREAISLADOS DE 12 MM DE ANCHO Y ABERTURA DE 6MM | UN | 20 |
| 59 | TERMINALES TIPO ARANDELA DE 120MM. DIAMETRO EXTERIOR 30MM, DIAMETRO INTERIOR 16MM | UN | 8 |
| 60 | SOLDADOR DE ESTAÑO TIPO LÁPIZ CON TEMP. BARIABLE DE 150° A 450° POTENCIA 48W. | UN | 1 |