## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- LOS ARTÍCULOS DEBEN SER NUEVOS Y SIN USO, NO SE ACEPTARÁN TOLERANCIAS.

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CINTA AISLADORA NEGRA PVC ANCHO 15 MM POR 20 MTS | CU | 10 |
| 2 | CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE TACSA 9M MTS NEGRA | CU | 5 |
| 3 | FUSIBLES TIPO CARTUCHO DE 22X58 MM 30 AMP | CU | 6 |
| 4 | LAMPARA LEDS BLC 8,5W 110V - 50/60 HZ PERA A60 200º E27 | CU | 100 |
| 5 | FUSIBLES TIPO CARTUCHO DE 22X58 MM 40 AMP | CU | 6 |
| 6 | FUSIBLES TIPO CARTUCHO DE 14X51 MM 10 AMP | CU | 15 |
| 7 | FUSIBLES TIPO CARTUCHO DE 14X51 MM 15 AMP | CU | 15 |
| 8 | FUSIBLES TIPO CARTUCHO DE 14X51 MM 20 AMP | CU | 15 |
| 9 | FUSIBLES TIPO CARTUCHO DE 14X51 MM 30 AMP | CU | 15 |
| 10 | FUSIBLES TIPO CARTUCHO DE VIDRIO 30X6 MM 6,3 AMP | CU | 15 |
| 11 | FUSIBLES TIPO CARTUCHO DE VIDRIO 30X6 MM 8 AMP | CU | 15 |
| 12 | PORTALAMPARAS DE CERAMICA | CU | 30 |
| 13 | ZOCALOS PARA TUBOS FLUORESCENTES | CU | 10 |
| 14 | TUBO LED T8 10 W 10/840 220-240V - 50/60 HZ | CU | 30 |
| 15 | CONTACTORA DE 10A CON BOBINA DE 115V | CU | 2 |
| 16 | CONTACTOS AUXILIARES DE 2NA Y 2NC | CU | 4 |
| 17 | RESISTENCIA PARA TERMOS DE 1500W | CU | 2 |
| 18 | RESISTENCIAS PARA MARMITA | CU | 1 |
| 19 | RESISTENCIAS PARA HORNOS DE 1000W | CU | 2 |
| 20 | LLAVE TERMICA 5 AMPERIOS | CU | 1 |
| 21 | LLAVE TERMICA 2,5 AMPERIOS | CU | 1 |