## ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

Oferta correspondiente a la Licitación Privada Nº

| Nº | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 299-01006-0359 | Descripción: MANGUERAS; MATERIAL FIBRA DE POLIESTER - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 125°C - DIAMETRO INTERIOR 1 1/2pulg - PRESION DE ROTURA 52Bar Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVAS) | UN | 2 |  |  |
| 2 | 299-01006-0359 | Descripción: MANGUERAS; MATERIAL FIBRA DE POLIESTER - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 125°C - DIAMETRO INTERIOR 1 1/2pulg - PRESION DE ROTURA 52Bar Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBDR) | UN | 5 |  |  |
| 3 | 299-01006-0359 | Descripción: MANGUERAS; MATERIAL FIBRA DE POLIESTER - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 125°C - DIAMETRO INTERIOR 1 1/2pulg - PRESION DE ROTURA 52Bar LANZAS P/INCENDIOS; TIPO CHORRO - NIEBLA - ESPUMA - DIAMETRO 38mm - LONG.DE CUERPO 25Cm- MATERIAL BRONCE Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBGR) | UN | 6 |  |  |
| 4 | 299-01006-0359 | Descripción: MANGUERAS; MATERIAL FIBRA DE POLIESTER - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 125°C - DIAMETRO INTERIOR 1 1/2pulg - PRESION DE ROTURA 52Bar LANZAS P/INCENDIOS; TIPO CHORRO - NIEBLA - ESPUMA - DIAMETRO 38mm - LONG.DE CUERPO 25Cm- MATERIAL BRONCE Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBGU) | UN | 14 |  |  |
| 5 | 229-04734-0014 | Descripción: EQUIPO DE SEGURIDAD IGNIFUGO; CORTE CAPUCHA - TELA ANTIFLAMA - COMPOSICION 100% Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBGU) | UN | 11 |  |  |
| 6 | 229-04734-0014 | Descripción: EQUIPO DE SEGURIDAD IGNIFUGO; CORTE CAPUCHA - TELA ANTIFLAMA - COMPOSICION 100% Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVAS) | UN | 2 |  |  |
| 7 | 229-04734-0014 | Descripción: EQUIPO DE SEGURIDAD IGNIFUGO; CORTE CAPUCHA - TELA ANTIFLAMA - COMPOSICION 100% Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBDR) | UN | 6 |  |  |
| 8 | 222-01629-0205 | Descripción: GUANTES; PROTECCION ALTA TEMPERATURA - MATERIAL IGNIFUGO - TIPO P/BOMBERO - LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ACOLCHADO IGNIFUGO Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBDR) | UN | 6 |  |  |
| 9 | 222-01629-0205 | Descripción: GUANTES; PROTECCION ALTA TEMPERATURA - MATERIAL IGNIFUGO - TIPO P/BOMBERO - LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ACOLCHADO IGNIFUGO Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBGU) | UN | 10 |  |  |
| 10 | 259-02998-0056 | Descripción: AGENTE EXTINTOR DE FUEGO - TIPO AFFF ESPUMIGENO - PRESENTACION 25Kg Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBGR) | UN | 3 |  |  |
| 11 | 299-07490-0003 | Descripción: DETECTORES DE LLAMAS; TIPO HUMO Y LLAMA Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBDR) | UN | 12 |  |  |
| 12 | 265-00335-0065 | Descripción: CEMENTO; TIPO FULMINANTE - PRESENTACION ENVASE X 1Kg Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBDR) | UN | 23 |  |  |
| 13 | 265-00335-0065 | Descripción: CEMENTO; TIPO FULMINANTE - PRESENTACION ENVASE X 1Kg Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBGR) | UN | 34 |  |  |
| 14 | 265-00335-0065 | Descripción: CEMENTO; TIPO FULMINANTE - PRESENTACION ENVASE X 1Kg Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBGU) | UN | 9 |  |  |
| 15 | 293-01203-0090 | Descripción: LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 30LM - CANT. DE PILAS 3 - PILA TIPO AAA Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVAS) | UN | 3 |  |  |
| 16 | 293-01203-0097 | Descripción: LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 19 LED - CANT. DE PILAS 1 BATERIA - PILA TIPO RECARGABLE Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVAS) | UN | 4 |  |  |
| 17 | 279-06383-0057 | Descripción: ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL BRONCE FORJADO - DIAMETRO 1 1/2 PULG - USO AGUA DE MAR- TOLERANCIA 110 PSI - TIPO AMERICANO Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | PAR | 6 |  |  |
| 18 | 279-06383-0057 | Descripción: ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL BRONCE FORJADO - DIAMETRO 1 1/2 PULG - USO AGUA DE MAR- TOLERANCIA 110 PSI - TIPO AMERICANO Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVAS) | PAR | 2 |  |  |
| 19 | 279-06383-0057 | Descripción: ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL BRONCE FORJADO - DIAMETRO 2 1/2 PULG - USO AGUA DE MAR- TOLERANCIA 110 PSI - TIPO AMERICANO Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVAS) | PAR | 1 |  |  |
| 20 | 299-01006-0359 | Descripción: MANGUERAS; MATERIAL FIBRA DE POLIESTER - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 125°C - DIAMETRO INTERIOR 1 1/2pulg - PRESION DE ROTURA 52Bar Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | UN | 5 |  |  |
| 21 | 299-01006-0386 | Descripción: MANGUERAS; MATERIAL FIBRA DE POLIESTER - RANGO DE TEMPERATURA SIN - DIAMETRO INTERIOR 2 1/2pulg - PRESION DE ROTURA 45KG/CM2 Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | UN | 3 |  |  |
| 22 | 215-02086-0149 | Descripción: LISTONES DE MADERA; VARIEDAD PINO PARANA - ANCHO 3pulg - ESPESOR 3pulg - TIPO PUNTAL Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | UN | 6 |  |  |
| 23 | 275-01921-0005 | Descripción: EXTENSORES TELESCOPICOS; MANGO SIN - ALCANCE 3,60M - MATERIAL ESTRUCTURA METAL Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | UN | 2 |  |  |
| 24 | 215-02086-0017 | Descripción: LISTONES DE MADERA; VARIEDAD PINO BRASIL - ANCHO 5pulg - ESPESOR 3pulg Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | UN | 6 |  |  |
| 25 | 222-01629-0205 | Descripción: GUANTES; PROTECCION ALTA TEMPERATURA - MATERIAL IGNIFUGO - TIPO P/BOMBERO - LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ACOLCHADO IGNIFUGO Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | PAR | 2 |  |  |
| 26 | 293-01203-0084 | Descripción: LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 1800LM - CANT. DE PILAS 3 - PILA TIPO AAA Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | UN | 4 |  |  |
| 27 | 296-07449-0040 | Descripción: JUNTAS SELLANTES; ANCHO 40mm - ESPESOR 80mm - MATERIAL GOMA Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | UN | 20 |  |  |
| 28 | 222-07905-0002 | Descripción: MASCARAS DE PROTECCION; MATERIAL CAUCHO DE BUTILO - TIPO P/QUIMICOS E INFUGA Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | UN | 8 |  |  |
| 29 | 293-01203-0058 | Descripción: LINTERNA; CANT. DE PILAS 2 - PILA TIPO AA Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | UN | 4 |  |  |
| 30 | 299-01626-0001 | Descripción: CINTAS ANTIDESLIZANTES; TIPO ANTIDESLIZANTE-FOTOLUMINICENTE - ANCHO 2,5Cm - LARGO 18M Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | MTS | 6 |  |  |
| 31 | 299-01626-0001 | Descripción: CINTAS ANTIDESLIZANTES; TIPO ANTIDESLIZANTE-FOTOLUMINICENTE - ANCHO 2,5Cm - LARGO 18M Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (AVSC) | MTS | 6 |  |  |
| TOTAL: |  |  |

# VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN EN LETRA:

PESOS................................................................................................................................