## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTROS DE AGUA. PORO 30 Mn. PRESENTACION UNIDAD. TIPO DE CONEXION A EQUIPO DESTILADOR DE ÓSMOSIS INVERSA. | UN | 15 |
| 2 | FILTROS DE AGUA. PORO 5 Mn. PRESENTACION UNIDAD. TIPO DE CONEXION A EQUIPO DESTILADOR DE ÓSMOSIS INVERSA. | UN | 10 |
| 3 | MEMBRANA DESALINIZADORA PARA USO DESTILADORA DE ÓSMOSIS INVERSA (TIPO MODELO SWC5-4040) | UN | 3 |
| 4 | MANGUERA FLEXIBLE PARA USO AGUA ALTA PRESIÓN. DIAMETRO INTERIOR ½ pulg. LONG.DE CUERPO 4 M. MATERIAL PVC. REFUERZO SI. | UN | 1 |
| 5 | MANGUERA FLEXIBLE PARA USO AGUA ALTA PRESIÓN. DIAMETRO INTERIOR ½ pulg. LONG.DE CUERPO 0,5 M. MATERIAL PVC. REFUERZO SI. | UN | 8 |
| 6 | ACOPLE ½ Pulg. USO CONEXIÓN MANGUERA FLEXIBLE MATERIAL ACERO INOXIDABLE. | UN | 6 |
| 7 | FILTRO DE ARENA PARA USO DESTILADORA DE ÓSMOSIS INVERSA. | UN | 1 |