## ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

Oferta correspondiente a la Licitación Privada Nº

| Nº | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 295-06570-0026 | Descripción: FILTROS DE AGUA; USO CARTUCHO - PORO 30Mn - PRESENTACION UNIDAD - TIPO DE CONEXION A EQUIPO DESTILADOR Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II. | UN | 15 |  |  |
| 2 | 295-06570-0020 | Descripción: FILTROS DE AGUA; USO CARTUCHO CARBON ACTIVADO - PORO 5Mn - PRESENTACION UNIDAD - TIPO DE CONEXION EQUIPO DE OSMOSIS INVERSO Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II. | UN | 10 |  |  |
| 3 | 296-07208-0080 | Descripción: REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA; REPUESTO MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA - MODELO EQUIPO AS 300 - MARCA EQUIPO GAT Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II | UN | 3 |  |  |
| 4 | 299-09053-0006 - | Descripción: MANGUERA; DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 100°C - LONG.DE CUERPO 25M - MATERIAL PVC - PRESION DE ROTURA 50KG/CM2 - REFUERZO SI - USO AGUA ALTA PRESION Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II | UN | 1 |  |  |
| 5 | 299-09053-0006 - | Descripción: MANGUERA; DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 100°C - LONG.DE CUERPO 25M - MATERIAL PVC - PRESION DE ROTURA 50KG/CM2 - REFUERZO SI - USO AGUA ALTA PRESION Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II | UN | 8 |  |  |
| 6 | 293-01550-0043 - | Descripción: CONECTORES; DIAMETRO 12mm - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TIPO RG 6 Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II | UN | 6 |  |  |
| 7 | 296-04786-0045 - | Descripción: FILTROS; USO PLANTA DE OSMOSIS - TIPO DE CONEXION CARTUCHO Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II | UN | 1 |  |  |
| TOTAL: |  |  |

# VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN EN LETRA:

PESOS................................................................................................................................