ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para realizar el servicio de REVISIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE PESCA “COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA”

DESCRIPCIÓN:

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-162736 | Revision de matafuego ABC X 5 Kgs. C/targeta de identificación | UN | 16 |
| 2 | 333-162736 | Revision de matafuego ABC X 10 Kgs. C/targeta de identificación | UN | 18 |
| 3 | 333-162736 | Revision de matafuego Co2 X 3,5 Kgs. C/targeta de identificación | UN | 8 |
| 4 | 333-162736 | Revision Matafuego ligt water x 10 Lts. (agua liviana) | UN | 4 |
| 5 | 333-162736 | Revision del botellon de aire comprimido para el equipo autonomo | UN | 1 |
| 6 | 333-162736 | Revision de matafuego de Co2 X 7 kgs con targeta de identificación | UN | 5 |
| 7 | 333-162736 | Revision de matafuego ABC X 1 Kgs. C/targeta de identificación | UN | 4 |
| 8 | 333-162736 | Revision de matafuego CO2 X 10 Kgs. C/targeta de identificación | UN | 7 |
| 9 | 333-162736 | Revision y recarga de matafuego HALON de 2,5Kgs | UN | 2 |
| 10 | 333-162736 | Revision y recarga de matafuego ABC X 10 Kgs. C/targeta de identificación | UN | 35 |
| 11 | 333-162736 | Revision y recarga de matafuego de Co2 X 7 kgs con targeta de identificacion | UN | 20 |
| 12 | 333-162736 | Revision y recarga botellon de aire comprimido para el equipo autonomo | UN | 18 |

Los artículos a proveer, deberán ser nuevos sin uso, los cuales deberán encontrarse en perfecto estado de conservación, no debiendo presentar deterioro alguno. Cualquier incumplimiento sobre el particular, dará lugar al rechazo del material entregado.

Las recargas de matafuegos y aire comprimido se realizarán según solicitud de provisión luego de la realización de los cursos de lucha contra incendio.

La revisión incluye pintado, recorrido general, marbete, indicadores de carga según norma IRAM 3517/02 y prueba hidráulica.

Se deberá entregas las estampillas, obleas y tarjetas OPDS correspondiente a cada una de las unidades.

El retiro y entrega de matafuegos es a cargo del adjudicatario.