## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESISTENCIA TRIFASICA - TENSION 440 VOLT – INTENSIDAD 6 AMP - 3 X 1500 WATTS DE ACERO INOXIDABLE, 10MM, CALIDAD 316. (TERMOTANQUE 200 LITROS) | UN | 4 |
| 2 | RESISTENCIA TRIFÁSICA - POTENCIA 1500W - TENSION 440V (HORNO HORIZONTAL) | UN | 2 |
| 3 | RESISTENCIA TRIFÁSICA -POTENCIA 1000W - TENSION 440V (PLANCHA COCINA/ REPOSTERÍA) | UN | 2 |
| 4 | RESISTENCIA TRIFASICA - TENSION 440V POTENCIA 3000W - INTENSIDAD 11,2 A (MARMITA) | UN | 3 |
| 5 | RESISTENCIA TRIFÁSICA DE ACERO INOXIDABLE - TENSION 440V – 3 X 2000W C/U (MM.PP.) | UN | 2 |
| 6 | RESISTENCIAS DE BRONCE 440V - 3X1500W DE TRES VELAS (DESTILADOR) | UN | 4 |