## ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

Oferta correspondiente a la Licitación Privada Nº

| Nº | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-05743-0048 | Descripcion: TERMORRESISTENCIA; TIPO BLINDADA - USO TERMOTANQUE - LARGO VAINA 468,5mm - TIPO CABEZAL BLINDADO - ACCESORIO SIN - TIPO DE CONEXION ROSCADO - DIAMETRO 8,5mm Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II. | UN | 4 |  |  |
| 2 | 293-05743-0032 | Descripcion: TERMORRESISTENCIA; TIPO TERMORRESISTENCIA - USO PARA HORNO - LARGO VAINA 595mm - TIPO CABEZAL AISLANTE PARA ALTA TEMP. - ACCESORIO TUERCA Y CONTRATUERCA - TIPO DE CONEXION MONOFASICA - DIAMETRO 8mm Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II. | UN | 2 |  |  |
| 3 | 293-05743-0035 | Descripcion: TERMORRESISTENCIA; TIPO TERMORESISTENCIA - USO PLANCHA - LARGO VAINA 343mm - TIPO CABEZAL BLINDADO - ACCESORIO TUERCA Y CONTRATUERCA - TIPO DE CONEXION MONOFASICA - DIAMETRO 8mm Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II. | UN | 2 |  |  |
| 4 | 293-05743-0033 | Descripcion: TERMORRESISTENCIA; TIPO TERMORRESISTENCIA - USO PARA FRITERA - LARGO VAINA 472mm - TIPO CABEZAL AISLANTE PARA ALTA TEMP. - ACCESORIO TUERCA Y CONTRATUERCA - TIPO DE CONEXION MONOFASICA - DIAMETRO 8mm Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II. | UN | 3 |  |  |
| 5 | 293-05743-0042 | Descripcion: TERMORRESISTENCIA; TIPO BLINDADA - USO GRUPO ELECTROGENO - LARGO VAINA 60Cm - TIPO CABEZAL BRONCE - ACCESORIO VAINA DE ACERO INOXIDABLE - TIPO DE CONEXION ROSCA 1 1/4pulg - DIAMETRO 32mm Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II. | UN | 2 |  |  |
| 6 | 293-05743-0027 | Descripcion: TERMORRESISTENCIA; TIPO BLINDADA - USO P/DESTILADOR - LARGO VAINA 1400mm - TIPO CABEZAL BRONCE - ACCESORIO SIN - TIPO DE CONEXION TERMINAL 1/4" - DIAMETRO 9,5mm Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II. | UN | 4 |  |  |
| TOTAL: |  |  |

# VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN EN LETRA:

PESOS................................................................................................................................