## ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

Oferta correspondiente a la Contratación Directa Nº 03/18

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN (1) TRAJE ESTRUCTURAL DE BOMBERO Chaquetón: Con mangas contorneadas y fuelle en espalda con libertad de movimientos en brazos. Deberá constar de cintas reflactantes de al menos 5 cm, estrategicamente colocado para ver a un bombero con equipo autónomo colocado y con sistema de rescate de hombre caido de cinta kevlar con resistencia física y térmica. Poseer refuerzos en hombros y codos de tela ultra-shield NFPA. . El chaquetón deberá ser de cierre con velcro retardante al fuego y de cierre hermético contra vapores. Forro interior desmontable con capas térmicas y antihumedad. Cuello con cobertura total (360°). Bolsillos tipo parche. Puños de kevlar con ojillo para pulgar. Deberá tener alojamiento para radio y linterna. El traje estructural deberá poseer bolso de transporte.Deberá ajustarse a las normas NPFA. Según muestra abordo. (AVBA) | UN | 1 | 8 |  |
| 2 | UN (1) TRAJE ESTRUCTURAL DE BOMBERO Pantalón: deberá constar de cintas reflactantes con refuerzos en rodillas de tela ultra-shield NFPA. El pantalón deberá tener: Sistema de ajuste elástico en la parte posterior permitiendo el ajuste a la cadera del usuario como así también de los tobillos, tiradores con sistema de conexión rápida, forro interior desmontable con capas térmicas y antihumedad. ambas piezas deberán ser de material liviano a fin de asegurar movilidad y flexibilidad del usuario. Con capacidad termo resistente en caso de explosión , resistencia a la abrasion, corte y desgarre. El traje estructural deberá poseer bolso de transporte.Deberá ajustarse a las normas NPFA. Según muestra abordo. (AVBA) | UN | 1 | 8 |  |
| 3 | Calzados: Tipo bota p / bombero. Deberá cumplir las siguientes características: Altura: 16" desde la plantilla interior hasta donde empiezan las agarraderas. Color: negro con bandas amarillas. Capellada: caucho natural, 3 capas de forros aislamiento interno. Sistema impermeable: caucho natural 100% impermeable. Forro de aislamiento interno N°1: kevlar/ nomex acolchado inherentemente resistente al fuego y cortes bajo norma NFPA 1971-2013. Forro interno N° 2: PU expandido, aislante al calor. Forro interno N° 3: 100% de algodón, dando soporte al caucho. Protector de canilla: caucho natural de baja densidad liviano, cubre toda la canilla. Protector de empeine reforzado: combinación química de cauchos, que cubre toda el área metatarsal y cumple norma ASTM. Protector tobillo: caucho natural de baja densidad, que cubre toda el área del tobillo. Puntera acero: pasa pruebas de impacto y compresión NFPA/CSA Z195/09/ASTM F2413-12 superior a ANSI. Plantilla acero media interna: protección a pinchazos pasa pruebas NFPA/CSA Z195/09/ASTM F2413-12 superior a ANSI. Suela externa ancha: en caucho natural anti-flama vulcanizado, moldeada de 1 pieza, antideslizante y resistente a la abrasión, aceites, ácidos, hidrocarburos y combustible. Cambrón: metálico, da estabilidad al caminar y al pararse en escaleras, cumple NFPA 1971-2013 Suela interna (plantilla): caucho expandido / acolchada 100% algodón. Cargas eléctricas: esr- cumplir con la norma CSA Z195-09 grado 1. Talón interno: talón interno recto. Agarraderas: argolla con composición interna en neopreno. (AVBA). | PAR | 1 | 8 |  |
| 4 | Casco de seguridad: Clase tipo bombero. Deberá estar construido con cáscara exterior fabricada en plástico, reforzada con fibra de vidrio conformando una estructura altamente resistente a los impactos (790 kgs), altas temperaturas y a los agentes químicos. El interior debe estar formado por copa de poliuretano expandido para garantizar una total absorción de la energía y como aislamiento térmico. El sujetador de la cabeza deberá ser del tipo arnés con cremallera con absorbedor de sudor en frente y nuca, barbijo y mentonera, deberá estar provisto de orejera de material nomex o kevlar que garantice protección total de cuello, nuca y orejas (textiles con tratamiento ignifugado) El protector facial / antiparra debe ser resistente a latas temperaturas (300ºC), no corrosible, fabricado a base de polimero de vidrio. Deberá responder a las normas internacionales NFPA. Según muestra abordo. (AVBA.) | UN | 1 | 8 |  |
| 5 | Guantes: protección ignifugo - material cero napon- tipo p/bombero - largo c/puño de seguridad en kevblar - material interno gran confort. - Confeccionados en tejido kevblar. - Para-aramida intrínseca ignifuga altamente Resistente a la abrasión. (AVBA.) | PAR | 1 | 8 |  |
| 6 | Guantes: protección ignifugo - material cuero napon - retardante de llama en palma, con dedo pulgar volcado, puño de largo 38 cmts, cubre antebrazo, con fuelle guante combinado con Momex, resistente al fuego. (AVBA.) | PAR | 1 | 12 |  |
| 7 | Mascara: este debe de cubrir cara y pecho de tela ignifuga cubriendo cuello y oreja (tipo monjita) confeccionado en nomex /kernel viscosa, color blanco conforme a las normas NFPA 1974 Standard edición 1987 y norma IRAM 3858 1998, resistente al fuego. Tener apertura facial de ajuste natural, soportar lavados periódicos y no perder la protección ignifuga. Tener costura superior plana, hombros redondeados y ajuste de contorno. Según muestra abordo. (AVBA). | UN | 1 | 12 |  |
| 8 | Agente espumógeno AFFF (Bidones x 20 lts): AFFF, (aqueous film forming foam), formulado a base de tensoactivos sintéticos, estabilizantes de espuma y aditivos específicos, genera una espuma de excelente fluidez capaz de provocar la rápida extinción y control de fuego. Temperatura minima de almacenaje: menos de 15º más de 65º centígrados. Garantía del producto: 5 años. Proporción: Uno (1) en 94% de agua. Liquido espumógeno: al 6%. Garantía minima: 3 años. Cumplir con las Normas: IRAM 3515/MIL-F-24385. (AVBA.) | UN | 1 | 10 |  |
| 9 | Manguera de incendio marca Ryljet. Diámetro: 1 ½”, 38,1 (Mm). Largo: 15 mts. Presión de trabajo: 12 kgs/ cm2. Presión de rotura: 42 kgs/cm2. Resistencia al calor: -20º c a 80º c. Es básicamente un tubo tejido de fibras sintéticas con un recubrimiento interno de PVC o caucho en el caso de las mangueras domiciliarias (IRAM 3548) y también con su recubrimiento externo de caucho (IRAM 3553) en el caso de las mangueras profesionales. Son aptas para trabajar a 12kg/cm2. Manguera Ryljet contra incendios, extremadamente LIVIANA, FLEXIBLE y COMPACTA; especialmente desarrollada para resistir largos periodos de tiempo inactivo, sin alteración de sus propiedades. Construida íntegramente con materiales sintéticos, con tejidos sin costura ni uniones, por estar fabricada en telas circulares. | UN | 1 | 15 |  |
| 10 | Manguera de incendio: Manguera tipo "ARMTEX" Largo: 15 metros sin acople Diámetro: 1 1/2" (mm) 38.1. Espesor pared: (mm) 2. Presión de rotura: (KG/CM2) 55. Presión de trabajo: (Kg./cm2) 30. Está formada por un tejido circular, de fibra sintética de alta tenacidad. Manguera de tres capas de uso profesional no se degrada, resistente a productos químicos. Mayor resistencia al arrastre y abrasión por su cubierta estriada. | UN | 1 | 15 |  |
| 11 | Acoplamiento de manguera de incendio tipo americano. Tamaño: 1 ½”, material: aluminio o latón. Presión de trabajo: 16 bares. Presión fuerza: 24 bares. medios aplicables: agua, espuma, etc. | PAR | 1 | 20 |  |
| 12 | Acoplamiento de manguera de incendio tipo americano. Tamaño: 1 ½”, material: aluminio o latón. Presión de trabajo: 16 bares. Presión fuerza: 24 bares. medios aplicables: agua, espuma, etc. | PAR | 1 | 20 |  |
| 13 | Acoplamiento de manguera de incendio tipo americano. Tamaño: 2 ½”, material: aluminio o latón. Presión de trabajo: 16 bares. Presión fuerza: 24 bares. medios aplicables: agua, espuma, etc | PAR | 1 | 20 |  |