## ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

Oferta correspondiente a la Contratación Directa Nº 05/18

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESCRIPCIÓN: FILTROS DE COMBUSTIBLE TIPO ROSICLER EFC 28034 DE 300 MM DE LARGO X 101 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. | UN | 1 | 45 |  |
| 2 | DESCRIPCIÓN: FILTROS DE AGUA (POLIPROPILENO), PARA SEDIMENTO RANGO NOMINAL 20 MICRONES. RANGO MÁXIMO DE TEMPERATURA DE AGUA 52º C. DIAM. EXTERNO: 115 MM. DIAM. INTERNO: 29 MM LARGO: 510 MM, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. | UN | 1 | 9 |  |
| 3 | DESCRIPCIÓN: FILTROS DE AGUA (POLIPROPILENO), PARA SEDIMENTO RANGO NOMINAL 5 MICRONES. RANGO MÁXIMO DE TEMPERATURA DE AGUA 52º C. DIAM. EXTERNO: 110 MM. DIAM. INTERNO: 30 MM LARGO: 505 MM, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. | UN | 1 | 6 |  |
| 4 | DESCRIPCION: ROLLO DE GUATA PARA FILTROS TOMA DE AIRE. LONGITUDES: 1,5 MTS DE ALTO, GRAMAJE: 150 GRS X 20 MTS DE LARGO. | UN | 1 | 4 |  |
| 5 | DESCRIPCION: MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA, TIPO FILMET SW 30-4040 O EQUIVALENTE CON LAS CARECTERISTICAS Y MUESTRA COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARAN A BORDO. | UN | 1 | 4 |  |
| 6 | DESCRIPCION: KIT DE LIMPIEZA COMPLETO PARA EQUIPO OSMOSIS. | UN | 1 | 3 |  |
| 7 | DESCRIPCION: KIT DE CONSERVACION PARA EQUIPO DE OSMOSIS. | UN | 1 | 3 |  |
| 8 | DESCRIPCION: CABEZAL COMPLETO PARA EQUIPO DE OSMOSIS. | UN | 1 | 4 |  |
| 9 | DESCRIPCION: FILTRO DE PAPEL PARA SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE DIESEL GENERADORES, MARCA EVMET MODELO ATM-RK- 519 ALTERNATIVO MARCA WIX MODELO 95011 E Nº DE SERIE 33429 DIAM. 10MM X 15,5 CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. | UN | 1 | 85 |  |
| 10 | DESCRIPCION: FILTRO DE PAPEL PARA SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE MARCA MANN MODELO C1633/1 DIAM. 159 MM X 75 MM CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. | UN | 1 | 15 |  |