ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | IMAGEN |
| --- | --- | --- |
| 1 | DESCRIPCIÓN: FILTROS DE COMBUSTIBLE TIPO ROSICLER EFC 28034 DE 300 MM DE LARGO X 101 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. |  |
| 2 | DESCRIPCIÓN: FILTROS DE AGUA (POLIPROPILENO), PARA SEDIMENTO RANGO NOMINAL 20 MICRONES. RANGO MÁXIMO DE TEMPERATURA DE AGUA 52º C. DIAM. EXTERNO: 115 MM. DIAM. INTERNO: 29 MM LARGO: 510 MM, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO |  |
| 3 | DESCRIPCIÓN: FILTROS DE AGUA (POLIPROPILENO), PARA SEDIMENTO RANGO NOMINAL 5 MICRONES. RANGO MÁXIMO DE TEMPERATURA DE AGUA 52º C. DIAM. EXTERNO: 110 MM. DIAM. INTERNO: 30 MM LARGO: 505 MM, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. |  |
| 4 | DESCRIPCION: ROLLO DE GUATA PARA FILTROS TOMA DE AIRE. LONGITUDES: 1,5 MTS DE ALTO, GRAMAJE: 150 GRS X 20 MTS DE LARGO. |  |
| 5 | DESCRIPCION: MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA, TIPO FILMET SW 30-4040 O EQUIVALENTE CON LAS CARECTERISTICAS Y MUESTRA COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARAN A BORDO. |  |
| 6 | DESCRIPCION: KIT DE LIMPIEZA COMPLETO PARA EQUIPO OSMOSIS. |  |
| 7 | DESCRIPCION: KIT DE CONSERVACION PARA EQUIPO DE OSMOSIS. |  |
| 8 | DESCRIPCION: CABEZAL COMPLETO PARA EQUIPO DE OSMOSIS. |  |
| 9 | DESCRIPCION: FILTRO DE PAPEL PARA SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE DIESEL GENERADORES, MARCA EVMET MODELO ATM-RK- 519 ALTERNATIVO MARCA WIX MODELO 95011 E Nº DE SERIE 33429 DIAM. 10MM X 15,5 CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. |  |
| 10 | DESCRIPCION: FILTRO DE PAPEL PARA SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE MARCA MANN MODELO C1633/1 DIAM. 159 MM X 75 MM CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. |  |

- CONDICIONES GENERALES

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE SERÁN DESESTIMADAS SIN RECLAMO ALGUNO.

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CUMPLIR CON UN PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE PROVISIÓN.

- SE DEJA CONSTANCIA QUE DE SURGIR DIFERENCIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO ONC, SE DEBERÁ TOMAR CON CARÁCTER DE EXCLUYENTE LO REQUERIDO EN EL ANEXO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- LA COTIZACIÓN DEBE HACERSE POR CANTIDADES NETAS, LIBRES DE ENVASES Y GASTOS DE EMBALAJE.

- EL PRECIO COMPRENDERÁ EL TOTAL DEL MATERIAL SOLICITADO, CON TODO CONCEPTO QUE PUDIERA GRAVAR ESTA OPERACIÓN (IMPUESTOS, COMISIONES, ETC.), INCLUIDOS GASTOS DE ENTREGA.

- ESTADO DEL MATERIAL: EL MATERIAL DEBE SER NUEVO, SIN USO, EN PERFECTO ESTADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. PARA ELLO SU ENVASE DEBE VENIR CON LA ETIQUETA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

- LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA IMPLICARA QUE LOS OFERENTES HAN ESTUDIADO LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO.