ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02825-0030 |  | Canillas; material niquel - tratamiento sin - tipo esférica 1/2pulg - uso varios. | 32 | UN |
| 02825-0030 |  | Canillas; material níquel - tratamiento sin - tipo esférica 3/4pulg - uso varios. | 5 | UN |
| 01780-0005 |  | Fuelles p/inodoro; tipo macho - material goma. | 4 | UN |
| 01492-0007 |  | Tapa p/inodoro; material PVC. | 3 | UN |
| 05423-0064 |  | Válvulas esféricas 1” | 7 | UN |
| 05423-0053 |  | Válvulas esféricas ½” | 15 | UN |
| 01307-0042 |  | Mochila de cerámica de colgar completa | 3 | UN |
| 01653-0276 |  | Caño de chapa galvanizada 5”x metro | 10 | MTS |
| 01772-0081 |  | Codo de chapa galvanizada 90ª 5” | 6 | UN |
| 01772-0088 |  | Codo de chapa galvanizada 45ª 5” | 7 | UN |
| 02090-0004 |  | Sombrerete chapa galvanizada 5” | 5 | UN |
| 05300-0006 |  | Termocupla p/gas; tipo calefactor - long.de cuerpo 80cm - material cobre. | 4 | UN |
| 03131-0034 |  | Barra de ánodo de 1,20 mts. de largo | 4 | UN |
| 03035-0046 |  | Tee plástica; material polipropileno - diam. principal 3/4pulg - diam. derivación 1/2pulg - extremo roscados - rosca hembra. | 8 | UN |
| 01147-0170 |  | Codos de plástico; diámetro 3/4pulg - ángulo 90º - tipo de extremo hembra - hembra - material polipropileno. | 6 | UN |
| 00378-0062 |  | Caños de plástico; material polipropileno - color azul - diam. int 3/4pulg - espesor 32mm - extremos lisos - long.de cuerpo 4m. | 1 | UN |
| 02334-0007 |  | Bujes de reducción; diam. mayor 3/4pulg - diam. menor 1/2pulg - material polipropileno. | 6 | UN |
| 06925-0018 |  | Cuplas de reducción plástica; material polipropileno - medida 3/4pulg - rosca sin. | 10 | UN |
| 03516-0018 |  | Uniones dobles plásticas; material polipropileno - diámetro 3/4pulg - extremo enchufe-enchufe. | 4 | UN |
| 06387-0107 |  | Válvula Automática p/ mingitorio completa | 12 | UN |
| 01928-0007 |  | Volante Azabache p/inserto y tornillo | 10 | UN |
| 00820-0013 |  | Remaches; material aluminio - uso remachadora pop - diámetro 5mm - long.de cuerpo 20mm. | 100 | UN |
| 01076-0002 |  | Pastina; contenido 5kg - envase bolsa color blanca | 1 | UN |
| 00560-0003 |  | Adhesivo p/azulejo y cerámico; presentación bolsa x 30kg - tipo impermeable. | 2 | UN |
| 00558-0038 |  | Azulejo; dimensión nominal 15 x 15cm - dimensión 15 x 15cm - dimensión real 14.8 x 14.8cm - tipo de punta/modelo azulejo - color blanco - tipo azulejo (en caja de 2 mts2) | 2 | CJ |
| 06979-0033 |  | Pinturas; tipo al látex - presentación envase x 20l. para exterior. | 2 | UN |
| 06979-0221 |  | Pintura para cielorraso x 20 litros | 1 | UN |
| 01416-0004 |  | Rodillos; material lana - largo 22cm. | 5 | UN |
| 01059-0024 |  | Pinceles; tipo chato - numero 25 - material cerda china. | 10 | UN |
| 00381-0005 |  | Enduido; capacidad 4l - tipo plástico al agua - uso interiores - color blanco. | 1 | UN |
| 06979-0053 |  | Esmalte sintético gris especial x 4 litros | 1 | UN |
| 06979-0057 |  | Esmalte sintético blanco x 4 litros | 1 | UN |
| 06979-0052 |  | Esmalte sintético verde Ingles x 1 litro | 1 | UN |
| 01163-0001 |  | Corta vidrios; formato lápiz - material punta diamante - nº puntas intercamb 5. | 1 | UN |

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE