ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN ANEXO II.

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD MEDIDA | MARCA OFRECIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Canillas; material niquel - tratamiento sin - tipo esférica 1/2pulg - uso varios. | 32 | UN |  |  |  |
|  | Canillas; material níquel - tratamiento sin - tipo esférica 3/4pulg - uso varios. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Fuelles p/inodoro; tipo macho - material goma. | 4 | UN |  |  |  |
|  | Tapa p/inodoro; material PVC. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Válvulas esféricas 1” | 7 | UN |  |  |  |
|  | Válvulas esféricas ½” | 15 | UN |  |  |  |
|  | Mochila de cerámica de colgar completa | 3 | UN |  |  |  |
|  | Caño de chapa galvanizada 5”x metro | 10 | MTS |  |  |  |
|  | Codo de chapa galvanizada 90ª 5” | 6 | UN |  |  |  |
|  | Codo de chapa galvanizada 45ª 5” | 7 | UN |  |  |  |
|  | Sombrerete chapa galvanizada 5” | 5 | UN |  |  |  |
|  | Termocupla p/gas; tipo calefactor - long.de cuerpo 80cm - material cobre. | 4 | UN |  |  |  |
|  | Barra de ánodo de 1,20 mts. de largo | 4 | UN |  |  |  |
|  | Tee plástica; material polipropileno - diam. principal 3/4pulg - diam. derivación 1/2pulg - extremo roscados - rosca hembra. | 8 | UN |  |  |  |
|  | Codos de plástico; diámetro 3/4pulg - ángulo 90º - tipo de extremo hembra - hembra - material polipropileno. | 6 | UN |  |  |  |
|  | Caños de plástico; material polipropileno - color azul - diam. int 3/4pulg - espesor 32mm - extremos lisos - long.de cuerpo 4m. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Bujes de reducción; diam. mayor 3/4pulg - diam. menor 1/2pulg - material polipropileno. | 6 | UN |  |  |  |
|  | Cuplas de reducción plástica; material polipropileno - medida 3/4pulg - rosca sin. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Uniones dobles plásticas; material polipropileno - diámetro 3/4pulg - extremo enchufe-enchufe. | 4 | UN |  |  |  |
|  | Válvula Automática p/ mingitorio completa | 12 | UN |  |  |  |
|  | Volante Azabache p/inserto y tornillo | 10 | UN |  |  |  |
|  | Remaches; material aluminio - uso remachadora pop - diámetro 5mm - long.de cuerpo 20mm. | 100 | UN |  |  |  |
|  | Pastina; contenido 5kg - envase bolsa color blanca | 1 | UN |  |  |  |
|  | Adhesivo p/azulejo y cerámico; presentación bolsa x 30kg - tipo impermeable. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Azulejo; dimensión nominal 15 x 15cm - dimensión 15 x 15cm - dimensión real 14.8 x 14.8cm - tipo de punta/modelo azulejo - color blanco - tipo azulejo (en caja de 2 mts2) | 2 | CJ |  |  |  |
|  | Pinturas; tipo al látex - presentación envase x 20l. para exterior. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Pintura para cielorraso x 20 litros | 1 | UN |  |  |  |
|  | Rodillos; material lana - largo 22cm. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Pinceles; tipo chato - numero 25 - material cerda china. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Enduido; capacidad 4l - tipo plástico al agua - uso interiores - color blanco. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Esmalte sintético gris especial x 4 litros | 1 | UN |  |  |  |
|  | Esmalte sintético blanco x 4 litros | 1 | UN |  |  |  |
|  | Esmalte sintético verde Ingles x 1 litro | 1 | UN |  |  |  |
|  | Corta vidrios; formato lápiz - material punta diamante - nº puntas intercamb 5. | 1 | UN |  |  |  |

TOTAL:

SON PESOS:

Firma  del oferente

Fecha:

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE