ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00284-0011 |  | Batería especial; formato rectangular - sistema químico alcalina - tensión 9V. | 77 | UN |
| 02729-0088 |  | Caja miñon metal | 10 | UN |
| 00351-0010 |  | Caja cuadrada de 10 x 10 de metal | 10 | UN |
| 02729-0106 |  | Caja estanca PVC 115x 115 x 65 mm | 5 | UN |
| 00350-0015 |  | Caja octogonal chica metal | 10 | UN |
| 00350-0015 |  | Caja rectangular metal | 10 | UN |
| 01653-0276 |  | Caño metálico de 1" | 5 | UN |
| 01653-0276 |  | Caño metálico de 3/4 | 10 | UN |
| 01653-0276 |  | Caño metálico de 7/8" | 5 | UN |
| 02285-0024 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 2 - diámetro de conductores 2,5mm. | 65 | MT |
| 02285-0005 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 3 - diámetro de conductores 1,5mm. | 280 | MT |
| 02285-0064 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 1 - diámetro de conductores 2,5mm. | 30 | MT |
| 02285-0013 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 2 - diámetro de conductores 1,5mm. | 50 | MT |
| 04362-0048 |  | Cables p/elect; medida 1,5mm² - color marrón - presentación rollo. | 50 | MT |
| 04362-0076 |  | Cables p/elect; medida 1 x 1,5mm - color negro - presentación rollo x 100m. | 100 | MT |
| 04362-0049 |  | Cables p/elect; medida 1,5mm² - color verde amarillo - presentación rollo. | 100 | MT |
| 04362-0005 |  | Cables p/elect; medida 1 x 2,5mm - color celeste - presentación rollo x 100m. | 140 | MT |
| 04362-0021 |  | Cables p/elect; medida 1 x 2,5mm - color negro - presentación rollo x 100m. | 140 | MT |
| 04362-0020 |  | Cables p/elect; medida 1 x 2,5mm - color rojo - presentación rollo x 100m. | 40 | MT |
| 04362-0054 |  | Cables p/elect; medida 4mm² - color negro - presentación rollo. | 50 | MT |
| 04362-0002 |  | Cables p/elect; medida 1 x 4mm - color celeste presentación rollo x 100m. | 50 | MT |
| 04362-0053 |  | Cables p/elect; medida 4mm² - color verde amarillo - presentación rollo. | 20 | MT |
| 04362-0029 |  | Cables p/elect; medida 6mm - color negro - presentación rollo. | 40 | MT |
| 04362-0227 |  | Cables p/elect; medida 6mm - color celeste - presentación rollo. | 40 | MT |
| 04362-0222 |  | Cables p/elect; medida 6mm - color verde/amarillo- presentación rollo. | 40 | MT |
| 03721-0016 |  | Cables paralelos; número de conductores 2 - diámetro de conductores 1,5mm - aislación PVC. | 150 | MT |
| 04362-0018 |  | Cables p/elect; medida 1 x 1,5mm - color celeste - presentación rollo x 100m. | 150 | MT |
| 02285-0019 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 2 - diámetro de conductores 4mm. | 50 | MT |
| 02285-0014 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 4 - diámetro de conductores 1,5mm. | 50 | MT |
| 02285-0002 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 4 - diámetro de conductores 2,5mm. | 50 | MT |
| 02285-0003 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 4 - diámetro de conductores 4mm. | 50 | MT |
| 02285-0004 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 4 - diámetro de conductores 6mm. | 50 | MT |
| 02285-0006 |  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 3 - diámetro de conductores 2,5mm. | 150 | MT |
| 01803-0003 |  | Cables subterráneos; 4 x 10mm. | 50 | MT |
| 04362-0227 |  | cable alta temperatura siliconado de 1,5mm | 30 | MTS |
| 01135-0102 |  | Cable telefónico de 1 par | 50 | MT |
| 01135-0102 |  | Cable telefónico de 3 pares | 50 | MT |
| 01558-0766 |  | Capacitor 40 µf | 10 | UN |
| 01558-0766 |  | Capacitor 10µf | 10 | UN |
| 01558-0766 |  | Capacitor 12,5µf | 10 | UN |
| 01558-0766 |  | Capacitor 25µf | 10 | UN |
| 01558-0766 |  | Capacitor 4µf | 10 | UN |
| 01558-0766 |  | Capacitor arranque 210-240 micro f | 2 | UN |
| 01558-0766 |  | Capacitor arranque 240-270 micro f | 2 | UN |
| 01558-0766 |  | Capacitor arranque 310-350 micro f | 2 | UN |
| 01044-0059 |  | Cinta pasa cable c/ alma de acero x 30 metros | 1 | UN |
| 01550-0160 |  | Conector metálico de 1" | 20 | UN |
| 01550-0160 |  | Conector metálico de 3/4" | 20 | UN |
| 01550-0160 |  | Conector metálico de 7/8" | 20 | UN |
| 01373-0051 |  | Curva metálica de 1" | 10 | UN |
| 01373-0051 |  | Curva metálica de 3/4" | 15 | UN |
| 01373-0051 |  | Curva metálica de 7/8" | 10 | UN |
| 02072-0033 |  | Disyuntor bipolar x2 polos 40 Amp | 5 | UN |
| 02072-0033 |  | Disyuntor tetera polar 40 a 20 Ma | 1 | UN |
| 02072-0033 |  | Disyuntor tetera polar 63 a 30 Ma | 1 | UN |
| 00657-0165 |  | Interruptor domestico de 220 v para batidor de tres puntos, apto para combinación | 10 | UN |
| 03430-0058 |  | Lámpara de 12Volts - E27 | 10 | UN |
| 03430-0037 |  | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo - potencia 11Watts. | 10 | UN |
| 03430-0033 |  | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo - potencia 15Watts. | 15 | UN |
| 03430-0007 |  | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo (LONG LIFE) - potencia 23Watts. | 35 | UN |
| 03430-0032 |  | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo - potencia 8 Watts. | 5 | UN |
| 03430-0058 |  | Lámparas tipo Led de 15Watts | 3 | UN |
| 01517-0006 |  | Lámparas a vapor; casquillo E-40 - forma ampolla ovoidal - potencia nom. 400W - presión alta - tipo de mercurio. | 5 | UN |
| 01136-0109 |  | Lámpara halógena de 150 Watts -220 volts. tipo Iodin | 2 | UN |
| 01517-0012 |  | Lámparas a vapor; casquillo E-40 - forma ampolla ovoidal - potencia nom. 250W - tipo mercurio. | 10 | UN |
| 01455-0009 |  | Modulo 1 punto embutir línea Verona | 30 | UN |
| 01455-0009 |  | Modulo ciego (tapa) línea Verona | 40 | UN |
| 01455-0009 |  | Modulo toma universal de embutir línea Verona 10 Amp. | 20 | UN |
| 01455-0009 |  | Modulo toma universal de embutir línea Verona 20 Amp. | 10 | UN |
| 02307-0004 |  | Ojo buey led d 22 mm 220 Volts | 10 | UN |
| 01514-0022 |  | Portalámparas Edison porcelana rosca 5/8” | 10 | UN |
| 01514-0008 |  | Portalámparas Goliat porcelana | 10 | UN |
| 01514-0003 |  | Portalámparas aireado Edison | 10 | UN |
| 01514-0011 |  | Portalámparas; material goma aislada - tipo portátil de 220 volts Led | 2 | UN |
| 01202-0067 |  | Pilas tipo AA recargable | 5 | UN |
| 01202-0005 |  | Pila seca; tipo alcalina - medida AA - tensión 1.5 Volts | 87 | UN |
| 01202-0006 |  | Pila seca; tipo alcalina - medida AAA - tensión 1.5 Volts. | 125 | UN |
| 01202-0008 |  | Pila seca; tipo alcalina - medida D - tensión 1.5 Volts | 105 | UN |
| 01202-0007 |  | Pila seca; tipo alcalina - medida C - tensión 1.5 Volts | 15 | UN |
| 00360-0162 |  | Ficha 3p32+n poliamida macho | 20 | UN |
| 00360-0162 |  | Ficha 2p16+n poliamida macho | 30 | UN |
| 00360-0162 |  | Ficha hembra polarizada 10 Amp | 15 | UN |
| 00360-0162 |  | Ficha macho polarizada 10 Amp. | 35 | UN |
| 01806-0030 |  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 10 Amp | 10 | UN |
| 01806-0030 |  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 20 Amp | 10 | UN |
| 01806-0006 |  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 36 Amp | 10 | UN |
| 01806-0007 |  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 50 Amp. | 10 | UN |
| 1806-0001 |  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 63 Amp | 10 | UN |
| 03156-0063 |  | Fusible vidrio 20 mm x 5 mm 3 Amper | 10 | UN |
| 03156-0063 |  | Fusible vidrio 20 mm x 5 mm 4 Amper | 10 | UN |
| 03156-0036 |  | Fusible vidrio 20 mm x 5mm 5 Amper | 10 | UN |
| 03156-0063 |  | Fusible vidrio 30 mm x 6mm 3 Amper | 10 | UN |
| 03156-0063 |  | Fusible vidrio 30 mm x 6 mm 4 Amper | 10 | UN |
| 03156-0063 |  | Fusible vidrio 30 mm x 6mm 5 Amper | 10 | UN |
| 02301-0014 |  | Fotocontrol con base 10 IRAM | 10 | UN |
| 00360-0060 |  | Fichas tomacorriente; cant. de polos 8 - elemento modulo - tipo RJ-45 - código AMP 55720-1. | 3 | UN |
| 00360-0162 |  | Ficha RJ11 macho de 6 contactos | 3 | UN |
| 01607-0013 |  | Gabinete plásticos exterior con puerta de 10 bocas para llaves térmicas | 2 | UN |
| 06716-0007 |  | Gancho tipo U de 3/16 " | 10 | UN |
| 00656-0119 |  | Grampa omega de 1" | 15 | UN |
| 00656-0117 |  | Grampa omega de 3/4 | 20 | UN |
| 00656-0118 |  | Grampa omega de 7/8 | 20 | UN |
| 00656-0119 |  | Grampa bronce estañado 25 / 35mm² para cable CU desnudo | 30 | UN |
| 00656-0119 |  | Grampa peine bronce 25 / 70 mm² | 30 | UN |
| 00657-0165 |  | Interruptor palanca bipolar 10 Amp - 220Volts CA bornera a tornillo palanca metálica | 5 | UN |
| 00658-0015 |  | Interruptor termo magnético bipolar 10 Amp. | 5 | UN |
| 00658-0087 |  | Interruptor termo magnético bipolar 16 Amp | 5 | UN |
| 00658-0059 |  | Interruptor termo magnético bipolar 20 Amp | 5 | UN |
| 00658-0060 |  | Interruptor termo magnético bipolar 25 Amp | 5 | UN |
| 00658-0090 |  | Interruptor termo magnético bipolar 32 Amp | 5 | UN |
| 00658-0062 |  | Interruptor termo magnético bipolar 40 Amp | 5 | UN |
| 00657-0165 |  | Interruptor termo magnético bipolar 63 Amp | 5 | UN |
| 00658-0016 |  | Interruptor termo magnético tripolar 10 Amp | 4 | UN |
| 00658-0019 |  | Interruptor termo magnético tripolar 20 Amp | 4 | UN |
| 00658-0020 |  | Interruptor termo magnético tripolar 25 Amp | 2 | UN |
| 0658-0083 |  | Interruptor termo magnético tripolar 32 Amp | 2 | UN |
| 0658-0048 |  | Interruptor termo magnético tripolar 40 Amp | 3 | UN |
| 00658-0047 |  | Interruptor termo magnético tripolar 50 Amp | 2 | UN |
| 00658-0075 |  | Interruptor termo magnético tripolar 63 Amp | 2 | UN |
| 00658-0004 |  | Interruptor termo magnético unipolar 10 Amp | 5 | UN |
| 00658-0089 |  | Interruptor termo magnético unipolar 15 Amp | 5 | UN |
| 00658-0029 |  | Interruptor termo magnético unipolar 20 Amp | 5 | UN |
| 01554-0013 |  | Jack exterior sistema americano para 1 teléfono | 5 | UN |
| 01579-0009 |  | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo 40Watts. | 10 | UN |
| 01150-0023 |  | Juego de zócalo para tubo 105 Watts | 10 | UN |
| 03430-0040 |  | Lámpara tipo led 15 Watts | 100 | UN |
| 03430-0044 |  | Lámpara tipo led 9 Watts | 30 | UN |
| 03430-0040 |  | Lámpara tipo led 6 Watts | 50 | UN |
| 03430-0058 |  | Lámpara cuarzo tubular 500 Watts | 10 | UN |
| 01517-0035 |  | Lámpara mercurio alta presión 125Watts E-27 | 15 | UN |
| 01517-0035 |  | Lámpara mercurio alta presión 220 Watts E-40 | 50 | UN |
| 01517-0035 |  | Lámpara mercurio alta presión 400 Watts E-40 | 40 | UN |
| 01516-0013 |  | Lámpara mezcladora 160 Watts rosca E-27 | 15 | UN |
| 00554-0177 |  | Luz de emergencia tipo led | 2 | UN |
| 01203-0013 |  | Linterna; tipo recargable - funciones zoom y luz morse - luz halógena - potencia lámpara 2,4 Watts - long.de cuerpo 192mm - diámetro 55mm. | 2 | UN |
| 01203-0047 |  | Linterna; tipo minero - función rebatible - luz leds - accesorio banda - potencia lámpara 3 Watts- long.de cuerpo regulable - diámetro 40cm - cant. de pilas 2 - pila tipo AA. | 6 | UN |
| 01516-0013 |  | Reflector led 50 Watts | 10 | UN |
| 01516-0013 |  | Reflector led 80 Watts | 4 | UN |
| 04362-0001 |  | Rollo de cable 1x2,5 mm marrón x 100 mts. | 5 | UN |
| 01455-0038 |  | Tapa ciega para caja cuadrada 10 x 10 metálica | 15 | UN |
| 01455-0091 |  | Tapa ciega para octogonal chica | 15 | UN |
| 01455-0079 |  | Tapa y bastidor línea Verona | 30 | UN |
| 01455-0079 |  | Tapa y bastidor miñon línea Verona | 15 | UN |
| 01453-0310 |  | Terminal cobre estañado 10 ojal ¼” | 20 | UN |
| 01453-0211 |  | Terminal cobre estañado 16 ojal 5/16” | 20 | UN |
| 01453-0210 |  | Terminal cobre estañado 2,5 ojal 3/16” | 50 | UN |
| 01453-0209 |  | Terminal cobre estañado 4 ojal 3/16” | 20 | UN |
| 01453-0209 |  | Terminal cobre estañado 6 ojal ¼” | 20 | UN |
| 01453-0309 |  | Terminal preaislado pala h 1,5 mm² | 20 | UN |
| 01453-0310 |  | Terminal preaislado pala h 2,5 mm² | 20 | UN |
| 01453-0175 |  | Terminal preaislado pala h 4 mm² | 20 | UN |
| 01453-0220 |  | Terminal preaislado pala m 1,5 mm² | 20 | UN |
| 01453-0175 |  | Terminal preaislado pala m 2,5 mm² | 20 | UN |
| 01453-0219 |  | Terminal preaislado pala m 4 mm² | 20 | UN |
| 01453-0218 |  | Terminal preaislado puntera 6mm² | 30 | UN |
| 01453-0217 |  | Terminal preaislado puntera 4mm² | 30 | UN |
| 01453-0216 |  | Terminal preaislado puntera 2,5 mm² | 30 | UN |
| 01453-0211 |  | Terminal preaislado puntera 1,5 mm² | 30 | UN |
| 01453-0210 |  | Terminal preaislado pin 1,5mm² | 30 | UN |
| 01453-0209 |  | Terminal preaislado pin 2,5mm² | 30 | UN |
| 01453-0208 |  | Terminal preaislado 1,50mm² horquilla | 30 | UN |
| 01453-0174 |  | Terminal preaislado 2,50mm² horquilla | 30 | UN |
| 01453-0175 |  | Terminal preaislado 1,50mm² ojal | 30 | UN |
| 01453-0220 |  | Terminal preaislado 2,50mm² ojal | 30 | UN |
| 01453-0175 |  | Terminal preaislado 6mm² ojal | 30 | UN |
| 00360-0162 |  | Toma corriente exterior universal doble | 60 | UN |
| 00554-0014 |  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo de d.26mm - luz blanca - potencia nom. 18Watts - longitud nom. 470v. | 10 | UN |
| 03430-0055 |  | Tubo de led de 18 watts de 1,20 mts de largo | 76 | UN |
| 01453-0224 |  | Terminales de cobre de alta conductividad resist. a la corrosión Nº 323926 diam 3mm | 200 | UN |
| 01453-0185 |  | Terminales de cobre de alta conductividad resist. a la corrosión Nº 31883 diam 4mm | 100 | UN |
| 01453-0187 |  | Terminales de cobre de alta conductividad resist. a la corrosión Nº 130412 diam 3mm | 200 | UN |
| 01453-0188 |  | Terminales de cobre de alta conductividad resist. a la corrosión Nº 31889 diam 4mm | 200 | UN |
| 01137-0003 |  | Rollo de cable 1x 2,5 mm celeste x 100 mts. | 3 | UN |
| 01803-0004 |  | Rollo de cable 1x 2,5 mm amarillo verde x 100 mts | 5 | UN |
| 04362-0213 |  | Rollo de cable 1x 1,5 mm rojo x 100 mts | 3 | UN |
| 01453-0318 |  | Terminales TIF (puntera hueca) 6mm | 100 | UN |
| 01453-0317 |  | Terminales TIF (puntera hueca) 4mm | 100 | UN |
| 01453-0319 |  | Terminales TIF (puntera hueca) 10mm | 100 | UN |
| 00658-0022 |  | Térmicas 2x16 Amp. | 10 | UN |
| 03430-0042 |  | Tubo de led de 9 watts de 0,60 mts de largo | 10 | UN |
| 03430-0043 |  | Tubo de led de 18 watts de 1,20 mts de largo | 10 | UN |
| 00554-0060 |  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo de d.38mm - luz blanca universal - potencia nom. 40 Watts - longitud nom. 1200v. | 30 | UN |
| 00554-0007 |  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo de d.26mm - luz blanca cálida - potencia nom. 36 Watts - longitud nom. 1200mm. | 717 | UN |
| 00554-0194 |  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo - luz día estándar - potencia nom. 105 Watts - longitud nom. 2035mm. | 105 | UN |
| 00554-0020 |  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo de d.26mm - luz blanca - potencia nom. 58 Watts - longitud nom. 720v. | 10 | UN |
| 00554-0085 |  | Tubos fluorescentes; tipo circular - luz blanca universal - potencia nom. 32 Watts. | 8 | UN |
| 00554-0078 |  | Tubos fluorescentes; tipo circular - luz blanca - potencia nom. 22 Watts. | 10 | UN |
| 00360-0113 |  | Toma corrientes doble para exterior | 4 | UN |
| 00360-0113 |  | Toma corrientes con tecla | 4 | UN |
| 00360-0113 |  | Tomacorrientes de 20amp. - 220 volts | 10 | UN |
| 00360-0113 |  | Tomacorrientes domestico de 220 volts para bastidor de res patas plana | 10 | UN |
| 00281-0030 |  | Toma exterior 10 Amp. | 18 | UN |
| 06754-0005 |  | Unión para caño de 1" de metal | 15 | UN |
| 01776-0082 |  | Unión para caño de ¾” de metal | 15 | UN |
| 01776-0082 |  | Unión para caño de 7/8” de metal | 15 | UN |
| 01451-0128 |  | Varilla cable canal c/ adhesivo 20x10 | 15 | UN |
| 01451-0076 |  | Varilla cable canal c/ adhesivo 30x10 | 10 | UN |
| 01579-0009 |  | Zócalo combinado c/rotor | 15 | UN |
| 01579-0009 |  | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo 40 Watts. | 114 | UN |
| 00275-0012 |  | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo universal - cte. admisible 4-65 Watts | 90 | UN |
| 00275-0006 |  | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo estándar - cte. admisible 15/20 Watts. | 15 | UN |
| 00279-0001 |  | Balastos p/lámparas; tensión/frecuencia 220/50hzv - tipo arranque normal - potencia lámpara 250 Watts - vapor de mercurio. | 30 | UN |
| 00279-0002 |  | Balastos p/lámparas; tensión/frecuencia 220/50hzv - tipo arranque normal - potencia lámpara 400 Watts - vapor de mercurio. | 30 | UN |
| 00278-0006 |  | Balastos p/tubo fluorescente; potencia 18Watts - tensión/frecuencia 220/50Hz - tipo arranque rápido. | 3 | UN |
| 00278-0006 |  | Balasto p/tubo fluorescente; potencia 105 Watts - tensión/frecuencia 220/50Hz - tipo arranque rápido. | 29 | UN |
| 00278-0007 |  | Balasto p/tubo fluorescente; potencia 36 Watts - tensión/frecuencia 220/50Hz - tipo arranque rápido. | 50 | UN |
| 00360-0114 |  | Base c/dos toma exterior 220 volts - con neutro universal de 10 Amp. | 20 | UN |
| 00360-0162 |  | Base industrial cuadrada de 2 x 16 amp. con tierra | 15 | UN |
| 00360-0113 |  | Base industrial cuadrada de 3 x 32 amp. con tierra | 20 | UN |
| 02303-0040 |  | Bornera T4 - 25 Amp. | 5 | UN |
| 02303-0040 |  | Bornera T4 -60 Amp. | 5 | UN |
| 02303-0040 |  | Bornera de un borne 60 Amp. tornillo 1/4" T1 - 60 Amp. | 10 | UN |
| 00296-0021 |  | Botonera d 22mm - 1 NA NC roja | 3 | UN |
| 00296-0021 |  | Botonera d 22mm - 1 NA NC verde | 3 | UN |
| 01984-0003 |  | Buscapolos; tipo común - rango de tensión 220/380Volts- detector lumínico. | 5 | UN |
| 01033-0011 |  | Cinta aisladora; material PVC - ancho 19mm - long.de cuerpo 20m. color negra | 41 | UN |
| 01033-0045 |  | Cinta aisladora; material PVC - ancho 18mm - long.de cuerpo 20m - color blanco. | 3 | UN |
| 01766-0005 |  | Prolongador; tipo zapatilla plástica - tomas múltiple - tipo de toma multificha - protección térmica con - potencia máxima 800 Watts- alimentación 220 Volts- tensión de salida 220 volts - long.de cuerpo 20m - interruptor con. | 15 | UN |
| 01766-0008 |  | Prolongador; tipo zapatilla plástica - tipo de toma multificha - con filtro de línea - protección térmica con - potencia máxima 800 Watts - alimentación 220 volts - tensión de salida 220 volts - long.de cuerpo 3m - interruptor con. | 3 | UN |
| 02159-0025 |  | Reflector linterna tipo led recargable de 4 hs de duración | 9 | UN |
| 02159-0025 |  | Reflector tipo tipo led de 40 watts | 6 | UN |
| 01767-0007 |  | Reactancia; uso p/tubo fluorescente - potencia nom. 36 watts. | 3 | UN |
| 02272-0099 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 3/1,5 mm. color negro | 15 | MT |
| 02272-0100 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 4,5/2,3 mm. color negro | 15 | MT |
| 02272-0113 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 1,5/0,85 mm. color negro | 10 | MT |
| 02272-0112 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 3/1,5 mm. color negro | 10 | MT |
| 02272-0161 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 4,5/2,30 mm. color negro | 5 | MT |
| 02272-0144 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable de 7mm. color negro | 15 | MT |
| 02272-0141 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 10mm. color negro | 15 | MT |
| 02272-0160 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 13mm. color negro | 15 | MT |
| 02272-0142 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 20mm. color negro | 10 | MT |
| 02272-0161 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 25mm. color negro | 10 | MT |
| 02272-0143 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 30mm. color negro | 10 | MT |
| 02272-0162 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 40mm. color negro | 5 | MT |
| 02272-0117 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 50mm. color negro | 5 | MT |
| 02272-0113 |  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 76mm. color negro | 5 | MT |
| 02272-0152 |  | spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 45mm. transparente x 1,20 mts. | 3 | UN |
| 01763-0001 |  | Limpia contacto y desengrasante en aerosol envase de 440cc súper tipo contamatic | 10 | UN |
| 02159-0025 |  | Contamatic súper x 570 grs. con gatillo | 3 | UN |
| 00896-0015 |  | Rollo de estaño de 1mm – 5 almas 60-40% por ½ kg. | 20 | UN |
| 00896-0015 |  | Rollo de estaño de 2mm – 5 almas 60-40% por ½ kg. | 20 | UN |
| 00896-0019 |  | Estaño p/soldadura; aleación c/resina - pureza 40% - presentación bobina de 1/4kg. | 2 | UN |
| 06735-0003 |  | Rollo de estaño resinado 1mmx 250gr | 2 | UN |
| 06735-0003 |  | Rollo de estaño resinado 2mmx 250gr | 2 | UN |

NOTA:

1)	Muestras: Se deberán presentar muestras los renglones  Nº 10 al 13, 28 al 34, 53 al 55, 63, 65, 80, 81, 84 al 88, 104, 130, 131, 132, 183, 184 199, 202, 203, 	206, 216, 218, 238 y 240 en las Especificaciones Técnicas del Punto 4 y Anexo II. En el caso que presente una oferta alternativa según los términos del Art 56  y variantes según los términos del Art 57 del Anexo al Decreto Nº 1030/16; deberá presentar la muestra correspondiente a las mismas. Junto con la oferta deberá adjuntarse el Certificado de entrega de Muestras (Anexo III) que será extendido por el señor  JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS, SECCIÓN COMPRAS (TEL: 0291-4810290 Int: 3053), de este Destino o bien por quien éste designe.

2)	Cada  una  de  las  muestras  tendrá  que  tener  la  etiqueta  del material  y  oferente correspondiente.

3)	Las mismas deberán ser entregadas hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles antes de la fecha y  hora de apertura  en  el  horario de 08:00 a 14:30 hs. en el ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA- DIVISION ABASTECIMIENTOS

4)  Tolerancia: se admitirán tolerancias en los tamaños de presentación de los productos cotizados, en tanto se cumpla con la cantidad solicitada.

# Text boxes

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE