ANEXO IV

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN ANEXO II.

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD MEDIDA | MARCA OFRECIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Batería especial; formato rectangular - sistema químico alcalina - tensión 9V. | 77 | UN |  |  |  |
|  | Caja miñon metal | 10 | UN |  |  |  |
|  | Caja cuadrada de 10 x 10 de metal | 10 | UN |  |  |  |
|  | Caja estanca PVC 115x 115 x 65 mm | 5 | UN |  |  |  |
|  | Caja octogonal chica metal | 10 | UN |  |  |  |
|  | Caja rectangular metal | 10 | UN |  |  |  |
|  | Caño metálico de 1" | 5 | UN |  |  |  |
|  | Caño metálico de 3/4 | 10 | UN |  |  |  |
|  | Caño metálico de 7/8" | 5 | UN |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 2 - diámetro de conductores 2,5mm. | 65 | MT |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 3 - diámetro de conductores 1,5mm. | 280 | MT |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 1 - diámetro de conductores 2,5mm. | 30 | MT |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 2 - diámetro de conductores 1,5mm. | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 1,5mm² - color marrón - presentación rollo. | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 1 x 1,5mm - color negro - presentación rollo x 100m. | 100 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 1,5mm² - color verde amarillo - presentación rollo. | 100 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 1 x 2,5mm - color celeste - presentación rollo x 100m. | 140 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 1 x 2,5mm - color negro - presentación rollo x 100m. | 140 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 1 x 2,5mm - color rojo - presentación rollo x 100m. | 40 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 4mm² - color negro - presentación rollo. | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 1 x 4mm - color celeste presentación rollo x 100m. | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 4mm² - color verde amarillo - presentación rollo. | 20 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 6mm - color negro - presentación rollo. | 40 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 6mm - color celeste - presentación rollo. | 40 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 6mm - color verde/amarillo - presentación rollo. | 40 | MT |  |  |  |
|  | Cables paralelos; número de conductores 2 - diámetro de conductores 1,5mm - aislación PVC. | 150 | MT |  |  |  |
|  | Cables p/elect; medida 1 x 1,5mm - color celeste - presentación rollo x 100m. | 150 | MT |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 2 - diámetro de conductores 4mm. | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 4 - diámetro de conductores 1,5mm. | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 4 - diámetro de conductores 2,5mm. | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 4 - diámetro de conductores 4mm. | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 4 - diámetro de conductores 6mm. | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cables tipo taller (T/T); aislación PVC - N° de conductores 3 - diámetro de conductores 2,5mm. | 150 | MT |  |  |  |
|  | Cables subterráneos; 4 x 10mm. | 50 | MT |  |  |  |
|  | cable alta temperatura siliconado de 1,5mm | 30 | MTS |  |  |  |
|  | Cable telefónico de 1 par | 50 | MT |  |  |  |
|  | Cable telefónico de 3 pares | 50 | MT |  |  |  |
|  | Capacitor 40 µf | 10 | UN |  |  |  |
|  | Capacitor 10µf | 10 | UN |  |  |  |
|  | Capacitor 12,5µf | 10 | UN |  |  |  |
|  | Capacitor 25µf | 10 | UN |  |  |  |
|  | Capacitor 4µf | 10 | UN |  |  |  |
|  | Capacitor arranque 210-240 micro f | 2 | UN |  |  |  |
|  | Capacitor arranque 240-270 micro f | 2 | UN |  |  |  |
|  | Capacitor arranque 310-350 micro f | 2 | UN |  |  |  |
|  | Cinta pasa cable c/ alma de acero x 30 metros | 1 | UN |  |  |  |
|  | Conector metálico de 1" | 20 | UN |  |  |  |
|  | Conector metálico de 3/4" | 20 | UN |  |  |  |
|  | Conector metálico de 7/8" | 20 | UN |  |  |  |
|  | Curva metálica de 1" | 10 | UN |  |  |  |
|  | Curva metálica de 3/4" | 15 | UN |  |  |  |
|  | Curva metálica de 7/8" | 10 | UN |  |  |  |
|  | Disyuntor bipolar x2 polos 40 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Disyuntor tetera polar 40 a 20 Ma | 1 | UN |  |  |  |
|  | Disyuntor tetera polar 63 a 30 Ma | 1 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor domestico de 220 v para batidor de tres puntos, apto para combinación | 10 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara de 12Volts - E27 | 10 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo - potencia 11Watts. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo - potencia 15Watts. | 15 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo (LONG LIFE) - potencia 23Watts. | 35 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo - potencia 8 Watts. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Lámparas tipo Led de 15Watts | 3 | UN |  |  |  |
|  | Lámparas a vapor; casquillo E-40 - forma ampolla ovoidal - potencia nom. 400W - presión alta - tipo de mercurio. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara halógena de 150 Watts -220 volts. tipo Iodin | 2 | UN |  |  |  |
|  | Lámparas a vapor; casquillo E-40 - forma ampolla ovoidal - potencia nom. 250W - tipo mercurio. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Modulo 1 punto embutir línea Verona | 30 | UN |  |  |  |
|  | Modulo ciego (tapa) línea Verona | 40 | UN |  |  |  |
|  | Modulo toma universal de embutir línea Verona 10 Amp. | 20 | UN |  |  |  |
|  | Modulo toma universal de embutir línea Verona 20 Amp. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Ojo buey led d 22 mm 220 Volts | 10 | UN |  |  |  |
|  | Portalámparas Edison porcelana rosca 5/8” | 10 | UN |  |  |  |
|  | Portalámparas Goliat porcelana | 10 | UN |  |  |  |
|  | Portalámparas aireado Edison | 10 | UN |  |  |  |
|  | Portalámparas; material goma aislada - tipo portátil de 220 volts Led | 2 | UN |  |  |  |
|  | Pilas tipo AA recargable | 5 | UN |  |  |  |
|  | Pila seca; tipo alcalina - medida AA - tensión 1.5 Volts | 87 | UN |  |  |  |
|  | Pila seca; tipo alcalina - medida AAA - tensión 1.5 Volts. | 125 | UN |  |  |  |
|  | Pila seca; tipo alcalina - medida D - tensión 1.5 Volts | 105 | UN |  |  |  |
|  | Pila seca; tipo alcalina - medida C - tensión 1.5 Volts | 15 | UN |  |  |  |
|  | Ficha 3p32+n poliamida macho | 20 | UN |  |  |  |
|  | Ficha 2p16+n poliamida macho | 30 | UN |  |  |  |
|  | Ficha hembra polarizada 10 Amp | 15 | UN |  |  |  |
|  | Ficha macho polarizada 10 Amp. | 35 | UN |  |  |  |
|  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 10 Amp | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 20 Amp | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 36 Amp | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 50 Amp. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible NH de alta capacidad de ruptura 00 63 Amp | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible vidrio 20 mm x 5 mm 3 Amper | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible vidrio 20 mm x 5 mm 4 Amper | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible vidrio 20 mm x 5mm 5 Amper | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible vidrio 30 mm x 6mm 3 Amper | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible vidrio 30 mm x 6 mm 4 Amper | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fusible vidrio 30 mm x 6mm 5 Amper | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fotocontrol con base 10 IRAM | 10 | UN |  |  |  |
|  | Fichas tomacorriente; cant. de polos 8 - elemento modulo - tipo RJ-45 - código AMP 55720-1. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Ficha RJ11 macho de 6 contactos | 3 | UN |  |  |  |
|  | Gabinete plásticos exterior con puerta de 10 bocas para llaves térmicas | 2 | UN |  |  |  |
|  | Gancho tipo U de 3/16 " | 10 | UN |  |  |  |
|  | Grampa omega de 1" | 15 | UN |  |  |  |
|  | Grampa omega de 3/4 | 20 | UN |  |  |  |
|  | Grampa omega de 7/8 | 20 | UN |  |  |  |
|  | Grampa bronce estañado 25 / 35mm² para cable CU desnudo | 30 | UN |  |  |  |
|  | Grampa peine bronce 25 / 70 mm² | 30 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor palanca bipolar 10 Amp - 220Volts CA bornera a tornillo palanca metálica | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético bipolar 10 Amp. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético bipolar 16 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético bipolar 20 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético bipolar 25 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético bipolar 32 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético bipolar 40 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético bipolar 63 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético tripolar 10 Amp | 4 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético tripolar 20 Amp | 4 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético tripolar 25 Amp | 2 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético tripolar 32 Amp | 2 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético tripolar 40 Amp | 3 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético tripolar 50 Amp | 2 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético tripolar 63 Amp | 2 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético unipolar 10 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético unipolar 15 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Interruptor termo magnético unipolar 20 Amp | 5 | UN |  |  |  |
|  | Jack exterior sistema americano para 1 teléfono | 5 | UN |  |  |  |
|  | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo 40Watts. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Juego de zócalo para tubo 105 Watts | 10 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara tipo led 15 Watts | 100 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara tipo led 9 Watts | 30 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara tipo led 6 Watts | 50 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara cuarzo tubular 500 Watts | 10 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara mercurio alta presión 125Watts E-27 | 15 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara mercurio alta presión 220 Watts E-40 | 50 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara mercurio alta presión 400 Watts E-40 | 40 | UN |  |  |  |
|  | Lámpara mezcladora 160 Watts rosca E-27 | 15 | UN |  |  |  |
|  | Luz de emergencia tipo led | 2 | UN |  |  |  |
|  | Linterna; tipo recargable - funciones zoom y luz morse - luz halógena - potencia lámpara 2,4 Watts - long.de cuerpo 192mm - diámetro 55mm. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Linterna; tipo minero - función rebatible - luz leds - accesorio banda - potencia lámpara 3 Watts- long.de cuerpo regulable - diámetro 40cm - cant. de pilas 2 - pila tipo AA. | 6 | UN |  |  |  |
|  | Reflector led 50 Watts | 10 | UN |  |  |  |
|  | Reflector led 80 Watts | 4 | UN |  |  |  |
|  | Rollo de cable 1x2,5 mm marrón x 100 mts. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Tapa ciega para caja cuadrada 10 x 10 metálica | 15 | UN |  |  |  |
|  | Tapa ciega para octogonal chica | 15 | UN |  |  |  |
|  | Tapa y bastidor línea Verona | 30 | UN |  |  |  |
|  | Tapa y bastidor miñon línea Verona | 15 | UN |  |  |  |
|  | Terminal cobre estañado 10 ojal ¼” | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal cobre estañado 16 ojal 5/16” | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal cobre estañado 2,5 ojal 3/16” | 50 | UN |  |  |  |
|  | Terminal cobre estañado 4 ojal 3/16” | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal cobre estañado 6 ojal ¼” | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado pala h 1,5 mm² | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado pala h 2,5 mm² | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado pala h 4 mm² | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado pala m 1,5 mm² | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado pala m 2,5 mm² | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado pala m 4 mm² | 20 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado puntera 6mm² | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado puntera 4mm² | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado puntera 2,5 mm² | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado puntera 1,5 mm² | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado pin 1,5mm² | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado pin 2,5mm² | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado 1,50mm² horquilla | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado 2,50mm² horquilla | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado 1,50mm² ojal | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado 2,50mm² ojal | 30 | UN |  |  |  |
|  | Terminal preaislado 6mm² ojal | 30 | UN |  |  |  |
|  | Toma corriente exterior universal doble | 60 | UN |  |  |  |
|  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo de d.26mm - luz blanca - potencia nom. 18Watts - longitud nom. 470v. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Tubo de led de 18 watts de 1,20 mts de largo | 76 | UN |  |  |  |
|  | Terminales de cobre de alta conductividad resist. a la corrosión Nº 323926 diam 3mm | 200 | UN |  |  |  |
|  | Terminales de cobre de alta conductividad resist. a la corrosión Nº 31883 diam 4mm | 100 | UN |  |  |  |
|  | Terminales de cobre de alta conductividad resist. a la corrosión Nº 130412 diam 3mm | 200 | UN |  |  |  |
|  | Terminales de cobre de alta conductividad resist. a la corrosión Nº 31889 diam 4mm | 200 | UN |  |  |  |
|  | Rollo de cable 1x 2,5 mm celeste x 100 mts. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Rollo de cable 1x 2,5 mm amarillo verde x 100 mts | 5 | UN |  |  |  |
|  | Rollo de cable 1x 1,5 mm rojo x 100 mts | 3 | UN |  |  |  |
|  | Terminales TIF (puntera hueca) 6mm | 100 | UN |  |  |  |
|  | Terminales TIF (puntera hueca) 4mm | 100 | UN |  |  |  |
|  | Terminales TIF (puntera hueca) 10mm | 100 | UN |  |  |  |
|  | Térmicas 2x16 Amp. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Tubo de led de 9 watts de 0,60 mts de largo | 10 | UN |  |  |  |
|  | Tubo de led de 18 watts de 1,20 mts de largo | 10 | UN |  |  |  |
|  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo de d.38mm - luz blanca universal - potencia nom. 40 Watts - longitud nom. 1200v. | 30 | UN |  |  |  |
|  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo de d.26mm - luz blanca cálida - potencia nom. 36 Watts - longitud nom. 1200mm. | 717 | UN |  |  |  |
|  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo - luz día estándar - potencia nom. 105 Watts - longitud nom. 2035mm. | 105 | UN |  |  |  |
|  | Tubos fluorescentes; tipo rectilíneo de d.26mm - luz blanca - potencia nom. 58 Watts - longitud nom. 720v. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Tubos fluorescentes; tipo circular - luz blanca universal - potencia nom. 32 Watts. | 8 | UN |  |  |  |
|  | Tubos fluorescentes; tipo circular - luz blanca - potencia nom. 22 Watts. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Toma corrientes doble para exterior | 4 | UN |  |  |  |
|  | Toma corrientes con tecla | 4 | UN |  |  |  |
|  | Tomacorrientes de 20amp. - 220 volts | 10 | UN |  |  |  |
|  | Tomacorrientes domestico de 220 volts para bastidor de res patas plana | 10 | UN |  |  |  |
|  | Toma exterior 10 Amp. | 18 | UN |  |  |  |
|  | Unión para caño de 1" de metal | 15 | UN |  |  |  |
|  | Unión para caño de ¾” de metal | 15 | UN |  |  |  |
|  | Unión para caño de 7/8” de metal | 15 | UN |  |  |  |
|  | Varilla cable canal c/ adhesivo 20x10 | 15 | UN |  |  |  |
|  | Varilla cable canal c/ adhesivo 30x10 | 10 | UN |  |  |  |
|  | Zócalo combinado c/rotor | 15 | UN |  |  |  |
|  | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo 40 Watts. | 114 | UN |  |  |  |
|  | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo universal - cte. admisible 4-65 Watts | 90 | UN |  |  |  |
|  | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo estándar - cte. admisible 15/20 Watts. | 15 | UN |  |  |  |
|  | Balastos p/lámparas; tensión/frecuencia 220/50hzv - tipo arranque normal - potencia lámpara 250 Watts - vapor de mercurio. | 30 | UN |  |  |  |
|  | Balastos p/lámparas; tensión/frecuencia 220/50hzv - tipo arranque normal - potencia lámpara 400 Watts - vapor de mercurio. | 30 | UN |  |  |  |
|  | Balastos p/tubo fluorescente; potencia 18Watts - tensión/frecuencia 220/50Hz - tipo arranque rápido. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Balasto p/tubo fluorescente; potencia 105 Watts - tensión/frecuencia 220/50Hz - tipo arranque rápido. | 29 | UN |  |  |  |
|  | Balasto p/tubo fluorescente; potencia 36 Watts - tensión/frecuencia 220/50Hz - tipo arranque rápido. | 50 | UN |  |  |  |
|  | Base c/dos toma exterior 220 volts - con neutro universal de 10 Amp. | 20 | UN |  |  |  |
|  | Base industrial cuadrada de 2 x 16 amp. con tierra | 15 | UN |  |  |  |
|  | Base industrial cuadrada de 3 x 32 amp. con tierra | 20 | UN |  |  |  |
|  | Bornera T4 - 25 Amp. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Bornera T4 -60 Amp. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Bornera de un borne 60 Amp. tornillo 1/4" T1 - 60 Amp. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Botonera d 22mm - 1 NA NC roja | 3 | UN |  |  |  |
|  | Botonera d 22mm - 1 NA NC verde | 3 | UN |  |  |  |
|  | Buscapolos; tipo común - rango de tensión 220/380Volts- detector lumínico. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Cinta aisladora; material PVC - ancho 19mm - long.de cuerpo 20m. color negra | 41 | UN |  |  |  |
|  | Cinta aisladora; material PVC - ancho 18mm - long.de cuerpo 20m - color blanco. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Prolongador; tipo zapatilla plástica - tomas múltiple - tipo de toma multificha - protección térmica con - potencia máxima 800 Watts- alimentación 220 Volts- tensión de salida 220 volts - long.de cuerpo 20m - interruptor con. | 15 | UN |  |  |  |
|  | Prolongador; tipo zapatilla plástica - tipo de toma multificha - con filtro de línea - protección térmica con - potencia máxima 800 Watts - alimentación 220 volts - tensión de salida 220 volts - long.de cuerpo 3m - interruptor con. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Reflector linterna tipo led recargable de 4 hs de duración | 9 | UN |  |  |  |
|  | Reflector tipo tipo led de 40 watts | 6 | UN |  |  |  |
|  | Reactancia; uso p/tubo fluorescente - potencia nom. 36 watts. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 3/1,5 mm. color negro | 15 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 4,5/2,3 mm. color negro | 15 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 1,5/0,85 mm. color negro | 10 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 3/1,5 mm. color negro | 10 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable 4,5/2,30 mm. color negro | 5 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable de 7mm. color negro | 15 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 10mm. color negro | 15 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 13mm. color negro | 15 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 20mm. color negro | 10 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 25mm. color negro | 10 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 30mm. color negro | 10 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 40mm. color negro | 5 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 50mm. color negro | 5 | MT |  |  |  |
|  | Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 76mm. color negro | 5 | MT |  |  |  |
|  | spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/ cable de 45mm. transparente x 1,20 mts. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Limpia contacto y desengrasante en aerosol envase de 440cc súper tipo contamatic | 10 | UN |  |  |  |
|  | Contamatic súper x 570 grs. con gatillo | 3 | UN |  |  |  |
|  | Rollo de estaño de 1mm – 5 almas 60-40% por ½ kg. | 20 | UN |  |  |  |
|  | Rollo de estaño de 2mm – 5 almas 60-40% por ½ kg. | 20 | UN |  |  |  |
|  | Estaño p/soldadura; aleación c/resina - pureza 40% - presentación bobina de 1/4kg. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Rollo de estaño resinado 1mmx 250gr | 2 | UN |  |  |  |
|  | Rollo de estaño resinado 2mmx 250gr | 2 | UN |  |  |  |

TOTAL:

SON PESOS:

Firma  del oferente

Fecha:

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE