ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

JURISDICCIÓN CONTRATANTE: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

DENOMINACIÓN DE LA UOC: ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA – 0038-005, que intervendrá en la substanciación del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará para obtener la adquisición de materiales de ferretería (tornillos, adhesivos, tuercas, lijas, alambre, bulones, discos de amolar, mechas, limas, etc), para realizar los trabajos de rutina y mantenimiento en los distintos departamentos pertenecientes al Area Producción y Coordinación del Mantenimiento de este Arsenal.

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE TRAMITARÁ EL CITADO PROCEDIMIENTO: Licitación Privada Nº 22/18, por la adquisición de materiales de ferretería (tornillos, adhesivos, tuercas, lijas, alambre, bulones, discos de amolar, mechas, limas, etc)

RUBRO DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: 06 - FERRETERIA

1. DOMICILIO ESPECIAL: Los oferentes que coticen en la presente licitación deberán indicar expresamente en su oferta -en la fecha de apertura-, el domicilio especial y, además, el correo electrónico, en los que, en forma indistinta, se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que la ARMADA deba efectuarles.

Dichas comunicaciones, notificaciones e intimaciones podrán concretarse por los medios que se prevén en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16 (Reglamentación vigente del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios) y,  en forma similar, por los contemplados en el artículo 2 del Anexo I que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición N° 62-E/16, que dictó la ONC -Oficina Nacional de Contrataciones-, (normativa precitada y artículo 13, inciso “e”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que integra la Disposición ONC N°63-E/16.

En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA requerirá la transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2°, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/16).

A los fines de las notificaciones, comunicaciones e intimaciones expuestas se deja establecido, que el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) precitada es www.argentinacompra.gov.ar y, también, que el sitio de internet del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional que, entre otros aspectos, se crea por la normativa precitada, será el habilitado por la ONC. Su utilización por la ARMADA comenzará, a partir de la fecha en que se concrete dicha habilitación.

CORREO ELECTRÓNICO: arce_contrataciones@yahoo.com.ar. Dirección de correo electrónico institucional de la UOC mencionada en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen (descripto con antelación).

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PRIVADA

Nº: 22                   EJERCICIO: 2018

2. CLASE DE PROCEDIMIENTO: ETAPA ÚNICA Y NACIONAL.

FUNDAMENTO: Esta convocatoria a formular ofertas se implementa la adquisición de materiales de ferretería (tornillos, adhesivos, tuercas, lijas, alambre, bulones, discos de amolar, mechas, limas, etc), para realizar los trabajos de rutina y mantenimiento en los distintos departamentos pertenecientes al Area Producción y Coordinación del Mantenimiento de este Arsenal

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Nº DE EXPEDIENTE: ARCE, CMJ Nº 22/18			EJERCICIO: 2018

RUBRO: 06 - FERRETERIA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener implementa la implementa la adquisición de materiales de ferretería (tornillos, adhesivos, tuercas, lijas, alambre, bulones, discos de amolar, mechas, limas, etc), (artículo 126 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

3. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de duración será de VEINTICINCO (25) días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación fehaciente por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente de la última, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el Anexo II que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06678-0101 | Abrazadera tipo americana de 9 a 13 mm nº00 | 20 | UN |
|  | 02817-0024 | Aceite p/motor 2 tiempos; presentación envase x 1l - uso motor - tipo semisintetico. | 5 | LT |
|  | 00267-0026 | Adhesivo instantáneo tipo la gotita gel de 2 ml | 20 | UN |
|  | 00267-0042 | Adhesivos; tipo la gotita o similar - secado rápido - capacidad 10ml. | 15 | UN |
|  | 00267-0118 | Adhesivos; tipo o similar a poxiran - secado rápido - capacidad 100grs. | 5 | UN |
|  | 00268-0120 | Adhesivos, tipo o similar a poxilina capacidad 100 grs. | 5 | UN |
|  | 00267-0148 | Adhesivos; tipo cianoacrilico cm1 - secado rápido - capacidad 20cc. | 5 | UN |
|  | 01667-0022 | Aerosol penetrit 318 10 func 290 gr | 10 | UN |
|  | 00256-0049 | Alambre de fardo Nº 17 | 15 | KG |
|  | 00256-0049 | Alambre galvanizado Nº 18 x kg | 5 | KG |
|  | 00256-0049 | Alambre galvanizado Nº 21 x kg | 4 | KG |
|  | 07002-0006 | Alambre de bronce de 1mm recocido | 20 | KG |
|  | 07002-0006 | Alambre de bronce de 2mm recocido | 20 | KG |
|  | 00256-0068 | Alambre Nº 14 (2,03mm) de acero para soldadura | 1 | KG |
|  | 07114-0008 | Alambre de acero inoxidable de 0,8mm | 10 | KG |
|  | 00632-0067 | Alicate de corte oblicuo de 100mm | 5 | UN |
|  | 00632-0048 | Alicate de corte oblicuo de 120mm | 5 | UN |
|  | 00632-0024 | Alicate de corte oblicuo de 130mm | 5 | UN |
|  | 00632-0005 | Alicate de corte oblicuo de 140mm | 5 | UN |
|  | 00632-0060 | Alicate de corte oblicuo de 150mm | 5 | UN |
|  | 00939-0033 | Antiparra de protección p/ trabajos intemperie | 20 | UN |
|  | 01600-0252 | Arandela plana ½” | 1 | KG |
|  | 01600-0251 | Arandelas material hierro tipo plana - diámetro interior 1/4" presentación por kilogramo | 1 | KG |
|  | 01600-0253 | Arandela plana 1/8" | 1,5 | KG |
|  | 01600-0253 | Arandela plana 3/16” | 1,5 | KG |
|  | 01600-0031 | Arandelas; material hierro - tipo plana - diámetro interior 5/16pulg - presentación por kilogramo. | 1 | KG |
|  | 01600-0253 | Arandela plana 5/32” | 1,5 | KG |
|  | 01600-0251 | Arandela plana 5/8” | 1 | KG |
|  | 01600-0087 | Arandela plana 7/16” | 1 | KG |
|  | 01600-0068 | Arandela grower 1/2" | 1 | KG |
|  | 01600-0253 | Arandela grower ¼” | 2 | KG |
|  | 01600-0253 | Arandela grower 1/8" | 200 | UN |
|  | 01600-0229 | Arandela grower 3/8 " | 1 | KG |
|  | 01600-0089 | Arandela grower 3/16" | 200 | UN |
|  | 01600-0088 | Arandela grower 5/16" | 1 | KG |
|  | 01600-0086 | Arandela grower 5/32" | 2 | KG |
|  | 01600-0057 | Arandela grower 5/8" | 1 | KG |
|  | 01600-0201 | Arandela grower 7/16" | 1 | KG |
|  | 01600-0226 | Arandela lisa de 1/4" | 200 | UN |
|  | 00907-0003 | Baldes p/albañil; material plástico - color negro - capacidad 10l. | 5 | UN |
|  | 00315-0056 | Bisagra munición p / soldar 145 x 120 x 4 | 50 | UN |
|  | 00428-0008 | Barbijos descartables | 130 | UN |
|  | 03433-0003 | Barbijos contra polvo tipo esférico, eficiencia 99.97% | 80 | UN |
|  | 05786-0136 | Barra de duraluminio 70-75 - perfil cuadrado 50mm x 50mm | 6 | MTS |
|  | 00576-0004 | Barniz; capacidad 1l - tipo marino - color incoloro. | 5 | UN |
|  | 04480-0002 | Papeles absorbentes; medida 25 x 50000cm – material papel absorv. ultra doble. | 22 | UN |
|  | 08356-0059 | Papel adamite de 0,80 mts de ancho por 1,6 mm de espesor | 2 | MTS |
|  | 08356-0053 | Papel adamite de 0,80 mts de ancho por 0,8 mm de espesor | 3 | MTS |
|  | 00977-0152 | Perfil "l" duraluminio 30 mm x 30 mm x 2 2mm de espesor | 12 | MTS |
|  | 00335-0014 | Cemento portland; tipo blanco primera calidad - presentación bolsa 50kg - cant. pliegos bolsa 3. | 5 | UN |
|  | 01648-0421 | Bulón cabeza hexagonal ½” x 1” | 50 | UN |
|  | 01648-0620 | Bulón cabeza hexagonal ½” x 1.1/2” | 100 | UN |
|  | 01648-0688 | Bulón cabeza hexagonal 1/2” x 2.1/2” | 50 | UN |
|  | 01648-0422 | Bulón cabeza hexagonal ¼” x 1.1/2” | 100 | UN |
|  | 01648-0580 | Bulón cabeza hexagonal ¼”x 3.1/2” | 50 | UN |
|  | 01648-0579 | Bulón cabeza hexagonal ¼” x ¾” | 100 | UN |
|  | 01648-0578 | Bulón cabeza hexagonal 3/8” x 1” | 100 | UN |
|  | 01648-0575 | Bulón cabeza hexagonal 3/8” x 2” | 100 | UN |
|  | 01648-0562 | Bulón cabeza hexagonal 5/16” x ¾” | 100 | UN |
|  | 01648-0577 | Bulón cabeza hexagonal 5/16”x 1.1/2” | 100 | UN |
|  | 01648-0576 | Bulón cabeza hexagonal 7/16” x 1” | 100 | UN |
|  | 01648-0620 | Bulón cabeza hexagonal 7/16”x 2” | 50 | UN |
|  | 01648-0648 | Bulón cabeza hexagonal 7/16”x 3” | 50 | UN |
|  | 00400-0009 | Candado de bronce 40 mm | 16 | UN |
|  | 00400-0013 | Candado doble traba 50 mm | 5 | UN |
|  | 00400-0005 | candado de acero doble traba, pesado, de 50mm | 10 | UN |
|  | 00400-0003 | Candado de acero doble traba, pesado, de 30mm | 5 | UN |
|  | 01653-0276 | Caño cuadrado ref 30x30(8.90)-1.60 | 3 | UN |
|  | 01653-0281 | Caño rectangular ref 30x 40(10.70)-1.60 | 3 | UN |
|  | 06094-0166 | Caño rectangular ref 40x 80 -1.60 | 3 | UN |
|  | 06094-0167 | Cano redondo 1" - 1.60 mts. | 3 | UN |
|  | 08857-0041 | Caña destapacaños acc manija | 2 | UN |
|  | 08857-0041 | Caña destapacaños acc tirabuzón | 2 | UN |
|  | 08857-0041 | Caña destapacaños acc cepillo | 2 | UN |
|  | 08857-0041 | Caña destapacaños plastica 1,5 m | 20 | UN |
|  | 00389-0034 | Calibre mecánico digital de 250mm de primera calidad con certificado de calibrtación | 5 | UN |
|  | 03028-0005 | Sellador p/juntas; tipo poliuretanico - presentación pomo - contenido 300gr. | 50 | UN |
|  | 07012-0068 | Selladores; uso placa policarbonato - presentación envase x 280ml. | 20 | UN |
|  | 02234-0004 | Sellador p/rosca; tipo H3 - presentación pomo x 125cm3. | 2 | UN |
|  | 07012-0080 | Cartucho siliconado transparente x 280 cc | 10 | UN |
|  | 00401-0184 | Cartucho siliconado acética tipo RTV 732 | 2 | UN |
|  | 06887-0003 | Cementos de contacto; tipo fuerte - presentación lata x 1l. | 7 | LTS |
|  | 06887-0021 | Cementos de contacto; tipo fuerte - presentación lata x 1l. sin tolueno | 1 | LTS |
|  | 06887-0012 | Cementos de contacto; tipo fuerte - presentación envase x 500gr. | 2 | UN |
|  | 06887-0028 | Cementos de contacto; tipo fuerte - presentación pomo x 225grs. sin tolueno | 4 | UN |
|  | 00267-0118 | Cemento (adhesivo) especial tipo TIP-TOP SC 2000 con acelerante (UI-R20) | 1 | KG |
|  | 01625-0126 | Cerradura doble traba | 10 | UN |
|  | 01625-0115 | Cerradura tipo " ROA " art 508 | 8 | UN |
|  | 06952-0069 | Cepillo circular de acero diámetro interno 17mm | 5 | UN |
|  | 06952-0060 | Cepillo circular de bronce p/amoladora de banco de 8" de diámetro para eje de 3/4" | 15 | UN |
|  | 06952-0060 | Cepillo de bronce con mango de madera de 18cm de largo (no acero bronceado) | 14 | UN |
|  | 06952-0060 | Cepillo de bronce circular mediano | 3 | UN |
|  | 06952-0068 | Cepillo de acero circular mediano | 3 | UN |
|  | 04676-0418 | Chapa lisa lam frio Nº14 1.22 x 2.44 | 2 | UN |
|  | 04676-0417 | Chapa lisa lam frio Nº 18 1.22 x 2.44 | 2 | UN |
|  | 04676-0408 | Chapa lisa lam frio Nº 22 1.22 x 2.44 | 2 | UN |
|  | 06396-0001 | Chocla; uso instrumento p/marcar niveles - material plástico - tipo c/hilo de poliéster imp.c/tiza - forma cuadrada c/recep. p/polvo. | 1 | UN |
|  | 01044-0104 | Cinta antideslizante 25 mm negra rollo 6 metros | 2 | UN |
|  | 01153-0019 | Cintas adhesivas; tipo de enmascarar - ancho 24mm- largo rollo 50m - material papel - accesorio sin. | 43 | UN |
|  | 01033-0007 | Cinta aisladora; material PVC - ancho 12mm - long.de cuerpo 25m - color blanco. | 10 | UN |
|  | 01033-0011 | Cinta aisladora; material PVC - ancho 12mm - long.de cuerpo 25m - color negro. | 10 | UN |
|  | 01153-0128 | Cinta de aluminio tipo rapifix autoadhesiva de 48mm x 30 mts 70 micrones | 40 | UN |
|  | 05762-0174 | Cinturón portaherramienta doble | 2 | UN |
|  | 01153-0164 | Cintas adhesivas; tipo de enmascarar - ancho 20mm - largo rollo 20m - material papel - accesorio sin. | 25 | UN |
|  | 00568-0045 | Cinta métrica de acero en caja de acero de 10mts. | 5 | UN |
|  | 00568-0037 | Cintas métricas; tipo estándar - accesorio enganche y freno de acero - metros 5 - presentación caja de cartón individual. | 7 | UN |
|  | 01780-0005 | Conexión fuelle para inodoro larga | 4 | UN |
|  | 00790-0037 | Cutter profesional grande | 2 | UN |
|  | 01673-0001 | Desengrasante base acuosa tipo o similar a kualichen en latas de 5 litros | 3 | UN |
|  | 01721-0001 | Delantales; tipo p/soldar - material cuero descarne - protección de plomo - tamaño largo. | 2 | UN |
|  | 00338-0008 | Destornillador de punta plana de 100 x 5mm | 4 | UN |
|  | 00338-0008 | Destornillador de punta plana de 100 x 6mm | 3 | UN |
|  | 00338-0008 | Destornillador de punta plana de 150 x 5mm | 4 | UN |
|  | 00338-0008 | Destornillador de punta plana de 150 x 6mm | 4 | UN |
|  | 00338-0066 | Destornillador punta phillips de 100 x 5mm | 3 | UN |
|  | 00338-0096 | Destornillador punta phillips de 100 x 6mm | 3 | UN |
|  | 00338-0066 | Destornillador punta phillips de 150 x 5mm | 3 | UN |
|  | 00338-0096 | Destornillador punta phillips de 150 x 6mm | 3 | UN |
|  | 01984-0003 | Buscapolos; tipo común - rango de tensión 220/380v-detector lumínico. | 3 | UN |
|  | 03502-0011 | Disco de corte p/sensitiva 41f 350 x 3,2 x 25,4 (14"x1/8"x1") | 2 | UN |
|  | 00776-0006 | Disco de amolar de 4.1/2" x 6,4mm | 28 | UN |
|  | 00776-0188 | Disco de corte de 4.1/2" x 1mm | 30 | UN |
|  | 00776-0185 | Disco corte 115 x 1 x 22,2 | 130 | UN |
|  | 00776-0122 | Disco de corte de 4.1/2" x 1,6mm | 40 | UN |
|  | 00776-0155 | Disco de corte de 7.1/2" x 2 mm | 10 | UN |
|  | 00776-0122 | Disco de corte continuo p/ mampostería de 4. 1/2" | 5 | UN |
|  | 04196-0013 | Disco de corte para sensitiva | 2 | UN |
|  | 00776-0190 | Disco diamantado turbo 4 1/2' | 10 | UN |
|  | 00776-0187 | Disco diamantado segmentado 4 1/2' | 10 | UN |
|  | 00776-0190 | Discos roloc alta /media/baja x cajas de diez unidades | 90 | CJ |
|  | 00776-0102 | disco para amoladora de corte de 115 x 1 mm | 50 | UN |
|  | 00776-0151 | disco para amoladora de desbaste de 115 x 6,4 mm | 50 | UN |
|  | 00776-0101 | Disco para amoladora de corte de 178 x 1,6 mm | 50 | UN |
|  | 00776-0185 | Disco para amoladora de desbaste de 178 x 1,6 mm | 50 | UN |
|  | 00776-0122 | Disco de widia amoladora de 4,1/2" | 5 | UN |
|  | 01465-0083 | Disco flap 115mm, grano , 40 oxido de zirconio | 10 | UN |
|  | 01465-0083 | Disco flap 115mm, grano , 60 oxido de zirconio | 10 | UN |
|  | 01465-0083 | Disco flap 115mm, grano , 80 oxido de zirconio | 10 | UN |
|  | 01465-0083 | Disco flap 115mm, grano , 120 oxido de zirconio | 10 | UN |
|  | 01432-0002 | Electrodos; diámetro 2mm - punta azul - uso p/soldadura de arco eléctrico. | 1 | KG |
|  | 01432-0003 | Electrodos punta azul de 3,5 mm p/soldadura de acero eléctrico) | 5 | KG |
|  | 01432-0004 | Electrodos punta azul de 2,5 mm p/soldadura de acero eléctrico | 36 | KG |
|  | 00368-0036 | Escuadra plana zincada 125 x 20 mm | 20 | UN |
|  | 00892-0132 | Esquinero ángulo zinc 100 x 100 mm | 20 | UN |
|  | 01744-0002 | Estopas; color blanco - presentación panes 1kg. | 50 | KG |
|  | 01432-0076 | Electrodos de tungsteno puro de 3,2 mm (para soldadura en proceso TIG) | 3 | CJ |
|  | 01432-0076 | Electrodos de tungsteno puro de 1,6 mm (para soldadura en proceso TIG) | 3 | CJ |
|  | 05749-0235 | Fresa similar a endmill de 8mm de 4 filos de HSS | 3 | UN |
|  | 05749-0193 | Fresa similar a endmill de 10mm de 4 filos de HSS | 3 | UN |
|  | 05749-0163 | Fresa similar a endmill de 12mm de 4 filos de HSS | 3 | UN |
|  | 05749-0096 | Fresa similar a endmill de 14mm de 4 filos de HSS | 3 | UN |
|  | 05749-0097 | Fresa similar a endmill de 16mm de 4 filos de HSS | 3 | UN |
|  | 05749-0098 | Fresa similar a endmill de 18mm de 4 filos de HSS | 3 | UN |
|  | 05749-0099 | Fresa similar a endmill de 20mm de 4 filos de HSS | 3 | UN |
|  | 00656-0119 | Grampas omega p/cano ½” | 50 | UN |
|  | 00656-0117 | grampas omega p/cano ¾” | 50 | UN |
|  | 02061-0001 | Grasa grafitada pomo 40 grs | 5 | UN |
|  | 07890-0018 | Barra de grillon de 6" de diámetro | 1 | MTS |
|  | 01629-0307 | Guantes desechables de nitrilo sin talco x 100 | 5 | CJ |
|  | 01629-0006 | Guante vaqueta de 1er calidad | 100 | PR |
|  | 01629-0034 | Guantes; protección p/tareas generales - material nitrilo - tipo 5 dedos - interior algodón - largo puño largo - cierre sin. | 56 | PR |
|  | 01629-0010 | Guantes de protección moteados antideslizantes - material algodón | 70 | PR |
|  | 01629-0157 | Guantes de protección químico mat. látex- tipo pesado-interior sin- largo 500 mm sin cierre | 15 | PR |
|  | 01629-0285 | Guantes PVC rojos 20 cm | 10 | PR |
|  | 01629-0307 | Guantes PVC rojos 40 cm | 14 | PR |
|  | 01629-0307 | Guantes para granalladora de goma color negro 60 cm de largo | 10 | PR |
|  | 02673-0360 | Barra hierro ángulo 1.1\2” x 3/16” | 4 | UN |
|  | 01061-0052 | Barra hierro ángulo ¾” x 1/8” x 6 mts. | 48 | MTS |
|  | 02673-0361 | Barra hierro “T” 1 1\2” x 3/16” | 4 | UN |
|  | 02643-0541 | Barra de hierro “T” de 1/8" x 3/4" x 6 mts. | 6 | MTS |
|  | 06671-0001 | Hilo de lino encerado Nº 7 de 670 mts | 3 | UN |
|  | 00851-0013 | Hilo p/atar; tipo de algodón - peso 1 x 50gr. | 15 | UN |
|  | 00851-0028 | Hilo p/atar; tipo nylon - peso 200gr. | 10 | UN |
|  | 06671-0004 | Hilo lipolino encerado x 500 mts, | 3 | UN |
|  | 00421-0021 | Hojas de sierra; tipo acero bimetálico - dientes x pulgada 24. | 84 | UN |
|  | 00421-0022 | Hojas de sierra; tipo acero bimetálico - dientes x pulgada 18. | 65 | UN |
|  | 00421-0020 | Hojas de sierra; tipo acero bimetálico - dientes x pulgada 32. | 95 | UN |
|  | 00768-0112 | Juego lima p/ cerrajero x 6 unidades | 4 | JGO |
|  | 01244-0001 | Lápiz de carpintero; sección oval - color negro. | 10 | UN |
|  | 00999-0119 | Papeles de lija; tipo antiempastante - numero 60 - presentación unidad. | 30 | HJ |
|  | 00999-0067 | Papeles de lija; tipo antiempastante - numero 120-presentacion unidad. | 30 | HJ |
|  | 00999-0066 | Papeles de lija; tipo antiempastante - numero 80 - presentación unidad. | 30 | HJ |
|  | 00999-0061 | Lija de tela, carburo silicico, grano 100 | 10 | UN |
|  | 00999-0040 | Lija de tela, carburo silicico, grano 122 | 10 | UN |
|  | 00999-0064 | Lija de tela, carburo silicico, grano 180 | 10 | UN |
|  | 01476-0038 | Llave de paso de agua de ¾” | 20 | UN |
|  | 01476-0029 | Llave de paso de agua de ½” | 4 | UN |
|  | 08421-0006 | Llave tipo allen de acero tratado de 1mm | 3 | UN |
|  | 08421-0016 | Llave tipo allen de acero tratado de 1,5mm | 3 | UN |
|  | 08421-0012 | Llave tipo allen de acero tratado de 1,25mm | 3 | UN |
|  | 01728-0004 | Llaves ajustables; tipo francesa - material acero forjado cromado fosfatiz - abertura de boca 1 1/4pulg - largo 12pulg. | 1 | UN |
|  | 00768-0133 | Lima 1/2 caña de 10" | 1 | UN |
|  | 00768-0122 | Lima tipo relojero (juego con diferentes geometrías) | 2 | UN |
|  | 00768-0010 | Lima cuadrada de 8" de largo, grano fino | 4 | UN |
|  | 00768-0111 | Lima redonda 5/16” de diámetro, grano fino | 4 | UN |
|  | 00768-0133 | Lima redonda de 12" de largo, grano bastardo | 4 | UN |
|  | 00768-0133 | Lima triangulares de 6" de largo, grano bastardo | 1 | UN |
|  | 00768-0129 | Lima triangulares de 10" de largo, grano bastardo | 4 | UN |
|  | 00768-0162 | Lima cuchilla de 8" de largo, grano fino | 6 | UN |
|  | 00768-0133 | Lima cuchilla de 12" de largo, grano fino | 1 | UN |
|  | 00768-0112 | Lima plana 12" de largo, grano fino | 6 | UN |
|  | 00768-0164 | lima plana 12" de largo, grano medio | 6 | UN |
|  | 00768-0163 | Lima plana 12" de largo, grano bastardo | 6 | UN |
|  | 00999-0119 | Papeles de lija; tipo p/madera - numero 60 - presentación unidad. | 80 | HJ |
|  | 00999-0120 | Papeles de lija; tipo p/madera - numero 600 - presentación unidad. | 80 | HJ |
|  | 00999-0047 | Papeles de lija; tipo p/madera - numero 80 - presentación unidad. | 80 | HJ |
|  | 00999-0030 | Papeles de lija; tipo al agua - numero 80 - presentación por unidad. | 100 | HJ |
|  | 00999-0028 | papeles de lija; tipo al agua - numero 120 - presentacion por unidad. | 100 | HJ |
|  | 00999-0031 | Papeles de lija; tipo al agua - numero 180 - presentación unidad. | 100 | HJ |
|  | 00999-0070 | Papeles de lija; tipo al agua - numero 240 - presentación unidad. | 100 | HJ |
|  | 00999-0119 | Papeles de lija; tipo al agua - numero 280 - presentación unidad. | 5 | HJ |
|  | 00999-0120 | Papeles de lija; tipo al agua - numero 320 - presentación unidad. | 5 | HJ |
|  | 00999-0053 | Papeles de lija; tipo al agua - numero 400 - presentación unidad. | 50 | HJ |
|  | 00999-0054 | Papeles de lija; tipo al agua - numero 600 - presentación unidad. | 55 | HJ |
|  | 01202-0018 | Pila (batería) litio 3,6v tamaño "AAA" | 20 | UN |
|  | 01202-0018 | Pila (batería) litio 3,6v tamaño "AA" | 10 | UN |
|  | 07335-0001 | Plancha de goma pura de 3 mm de espesor x 1 mts de ancho (conductora) | 10 | MTS |
|  | 00723-0087 | Precintos plásticos de 3,6 largo 200 mm en bolsa de 100 unidades | 1 | CJ |
|  | 00723-0087 | Precintos plásticos de 3,6 largo 180 mm en bolsa de 100 unidades | 1 | CJ |
|  | 00723-0087 | Precintos plásticos de 3,6 largo 150 mm en bolsa de 100 unidades | 1 | CJ |
|  | 00723-0019 | Precintos de plástico tipo ajustable cola ratón - lengüeta p/numerado o gravado 150x2.5 mm en caja de 100 | 1 | CJ |
|  | 01164-0043 | Paños tipo o similar a Scotch brite 7445 tipo 3 M | 240 | UN |
|  | 01164-0043 | paños tipo o similar a Scotch brite 7447 tipo 3 M | 100 | UN |
|  | 01164-0043 | Paños tipo o similar a Scotch Brite 7448 tipo 3 M | 26 | UN |
|  |  | Polvo de diamante fino para lapidadora | 2 | KG |
|  | 01475-0005 | Puntas montadas, mango 6 mm, para amoladora recta, de diferentes geometrías. | 45 | UN |
|  | 06678-0014 | Rollo de manguera de nivel x 10 mts | 1 | UN |
|  | 00654-0030 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 1mm - largo estándar. | 20 | UN |
|  | 00654-0101 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 1.25mm - largo 40mm. | 10 | UN |
|  | 00654-0031 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 1.5mm - largo estándar. | 10 | UN |
|  | 00654-0099 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 1.75mm - largo 47mm. | 10 | UN |
|  | 00654-0032 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 2mm - largo estándar. | 24 | UN |
|  | 00654-0120 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 2.25mm - largo 50mm. | 10 | UN |
|  | 00654-0033 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 2.5mm - largo estándar. | 12 | UN |
|  | 00654-0122 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 2.75mm - largo 60mm. | 10 | UN |
|  | 00654-0034 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 3mm - largo estándar. | 16 | UN |
|  | 00654-0125 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 3.25mm - largo 70mm. | 10 | UN |
|  | 00654-0035 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 3.5mm - largo estándar. | 12 | UN |
|  | 00654-0127 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 3.75mm - largo 70mm. | 12 | UN |
|  | 00654-0036 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 4mm - largo estándar. | 16 | UN |
|  | 00654-0129 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 4.25mm - largo 75mm. | 10 | UN |
|  | 00654-0037 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 4.5mm - largo estándar. | 12 | UN |
|  | 00654-0131 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 4.75mm - largo 80mm. | 12 | UN |
|  | 00654-0038 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 5mm - largo estándar. | 16 | UN |
|  | 00654-0133 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 5.25mm - largo 85mm. | 10 | UN |
|  | 00654-0039 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 5.5mm - largo estándar. | 2 | UN |
|  | 00654-0040 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 6mm - largo estándar. | 6 | UN |
|  | 00654-0041 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 7mm - largo estándar. | 3 | UN |
|  | 00654-0043 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 8mm - largo estándar. | 3 | UN |
|  | 00654-0044 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 9mm - largo estándar. | 3 | UN |
|  | 00654-0045 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 10mm - largo estándar. | 2 | UN |
|  | 00654-0046 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 11mm - largo estándar. | 5 | UN |
|  | 00654-0113 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 12mm - largo 155mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0110 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 12.25mm - largo 150mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0111 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 12.5mm - largo 150mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0112 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 12.75mm - largo 160mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0048 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 13mm - largo estándar. | 5 | UN |
|  | 00654-0114 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 13.25mm - largo 150mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0191 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 13,5mm - largo 150mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0192 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 13,75mm - largo 150mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0115 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 14mm - largo 155mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0193 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 14.25mm - largo 150mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0094 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 14.5mm - largo estándar. | 5 | UN |
|  | 00654-0194 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 14.75mm - largo 150mm. | 5 | UN |
|  | 00654-0050 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 15mm - largo estándar. | 2 | UN |
|  | 00654-0195 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 15.25mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0196 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 15.50mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0197 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 15.75mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0118 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 16mm - largo 175mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0198 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 16.25mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0199 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 16.50mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0200 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 16.75mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0201 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 17mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0202 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 17.25mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0203 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 17.50mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0204 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 17.75mm - largo 150mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0119 | Mechas milimétrica; tipo de acero rápido - diámetro 18mm - largo 180mm. | 2 | UN |
|  | 00654-0695 | Mechas para centrar, corte derecho, de HSS, de 1,20 mm (tamaño 1) | 10 | UN |
|  | 00654-0696 | Mechas para centrar, corte derecho, de HSS, de 2,00 mm (tamaño 2) | 10 | UN |
|  | 00654-0697 | Mechas para centrar, corte derecho, de HSS, de 3,18 mm (tamaño 4) | 10 | UN |
|  | 00654-0682 | Mechas para centrar, corte derecho, de HSS, de 4,76 mm (tamaño 5) | 10 | UN |
|  | 00654-0416 | Mechas para centrar, corte derecho, de HSS, de 5,56 mm (tamaño 6) | 10 | UN |
|  | 01445-0170 | Juegos de 3 machos de roscar acero rápido BSW de 1/2" | 2 | JGO |
|  | 01445-0165 | Juegos de 3 machos de roscar acero rápido BSW de 3/4" | 2 | JGO |
|  | 01445-0166 | Juegos de 3 machos de roscar M4 x 0,70 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0171 | Juegos de 3 machos de roscar m4,5 x 0,75 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0169 | Juegos de 3 machos de roscar M5 x 0,80 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0168 | Juegos de 3 machos de roscar M6 x 1,00 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0167 | Juegos de 3 machos de roscar M7 x 1,00 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0166 | Juegos de 3 machos de roscar M8 x 1,00 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0171 | Juegos de 3 machos de roscar M8 x 1,25 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0169 | Juegos de 3 machos de roscar M9 x 1,00 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0168 | Juegos de 3 machos de roscar M10 x 1,50 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0167 | Juegos de 3 machos de roscar M11 x 1,50 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0165 | Juegos de 3 machos de roscar M12 x 1,70 de HSS | 1 | UN |
|  | 01445-0166 | Juegos de 3 machos de roscar M14 x 2,00 de HSS | 1 | UN |
|  | 07306-0003 | kit ensayo tinta penetrante para soldadura (3 aerosoles - limpiador + tinta + revelador) | 4 | JGO |
|  | 03995-0008 | Rollo de nylon tubular de baja densidad de 100 micrones de 1,00 mts de ancho | 8 | UN |
|  | 09004-1031 | Silicagel blanco esférico presentación x 11kg | 90 | KG |
|  | 01778-0005 | Rollo de cinta de teflón de x 1cm de ancho x 10 mts de largo | 15 | UN |
|  | 01778-0001 | Rollo de cinta de teflón de x 3/4" de ancho x 50 mts de largo | 20 | UN |
|  | 00267-0213 | Loctite fijador resistencia alta 20 | 1 | UN |
|  | 00267-0210 | Loctite fijador resistencia alta 680 | 3 | UN |
|  | 01667-0006 | Lubricante tipo WD - 40 x 155 grs aerosol | 13 | UN |
|  | 01667-0017 | Lubricante tipo WD - 40 x 440 cc aerosol | 5 | UN |
|  | 01667-0011 | lubricante tipo WD- 40x250 gr | 10 | UN |
|  | 01667-0008 | Lubricantes desoxidantes; envase lata - capacidad 1gal. tipo WD40 | 5 | UN |
|  | 00654-0058 | Mecha de wida de 8 mm | 7 | UN |
|  | 00654-0059 | Mecha de wida de 10 mm | 2 | UN |
|  | 00654-0060 | mecha de wida de 12 mm | 2 | UN |
|  | 0654-0059 | Mecha widia 10 x 400 mm | 5 | UN |
|  | 0654-0060 | Mecha widia 12 x 400 mm | 2 | UN |
|  | 0654-0062 | Mecha widia 8 x 400 mm | 2 | UN |
|  | 0654-0176 | Mecha widia SDS 10 x 160 mm | 3 | UN |
|  | 0654-0177 | Mecha widia SDS 12 x 160 mm | 3 | UN |
|  | 0654-0179 | Mecha widia SDS 14 x 160 mm | 10 | UN |
|  | 0654-0180 | Mecha widia SDS 16 x 160 mm | 10 | UN |
|  | 0654-0174 | Mecha widia SDS 6 x 160 mm | 6 | UN |
|  | 00654-0056 | Mechas milimétrica; tipo de widia - diámetro 6mm - largo estándar - vástago cilíndrico. | 5 | UN |
|  | 00654-0058 | Mechas milimétrica; tipo de widia - diámetro 8mm - largo estándar - vástago cilíndrico. | 5 | UN |
|  | 00654-0166 | Mecha widia corta 10 mm | 3 | UN |
|  | 00654-0681 | Mecha de copa acero rápido 20mm | 1 | UN |
|  | 00654-0647 | Mecha de copa acero rápido 27mm | 1 | UN |
|  | 00654-0395 | Mecha de copa acero rápido 35mm | 1 | UN |
|  | 00654-0395 | Mecha de copa acero rápido 40mm | 1 | UN |
|  | 00654-0395 | Mecha de copa acero rápido 45mm | 1 | UN |
|  | 00654-0406 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 2mm | 2 | UN |
|  | 00654-0698 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 3mm | 2 | UN |
|  | 00654-0416 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 4mm | 2 | UN |
|  | 00654-0682 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 5mm | 2 | UN |
|  | 00654-0697 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 6mm | 2 | UN |
|  | 00654-0696 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 7mm | 2 | UN |
|  | 00654-0695 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 8mm | 2 | UN |
|  | 00654-0693 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 9mm | 2 | UN |
|  | 00654-0694 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 10mm | 2 | UN |
|  | 00654-0681 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 11mm | 2 | UN |
|  | 00654-0690 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 12mm | 2 | UN |
|  | 00654-0689 | Mecha de corte izquierdo de HSS de 13mm | 2 | UN |
|  | 00986-0003 | Metro de madera; tipo plegable - long.de cuerpo 1m - graduación milimétrica - color amarillo. | 1 | UN |
|  | 00986-0005 | Metro de madera; tipo plegable - long.de cuerpo 2-graduacion milimétrica - color amarillo. | 1 | UN |
|  | 02552-0018 | Pasta de pulir grueso (no en barra) | 0,5 | KG |
|  | 00633-0003 | Pala de punta | 2 | UN |
|  | 00633-0009 | Pala ancha | 2 | UN |
|  | 00746-0186 | Pinza porta electrodo 500 a reforzada | 1 | UN |
|  | 00746-0186 | Pinza porta maza | 5 | UN |
|  | 00746-0190 | Pinza seguro seguer para abrir | 1 | UN |
|  | 00746-0189 | Pinza seguro seguer para cerrar | 1 | UN |
|  | 01059-0014 | Pincel para limpieza | 10 | UN |
|  | 01059-0025 | Pincel tipo chato Nª 30 - material cerda china | 15 | UN |
|  | 01059-0052 | Pincel tipo redondo - uso pintura Nº 14 | 10 | UN |
|  | 01059-0046 | Pinceles; tipo cerda - uso pintura - numero 1pulg - material cerda. | 15 | UN |
|  | 01059-0112 | Pinceles; tipo cerda - uso pintura - numero 1.1/2pulg - material cerda. | 5 | UN |
|  | 01059-0151 | Pinceles; tipo chato - uso pintura - numero 2pulg - material cerda. | 5 | UN |
|  | 01059-0038 | Pinceles; tipo chato - uso pintura - numero 6 - material cerda china. | 8 | UN |
|  | 01059-0107 | Pinceles; tipo chato - uso pintura - numero 8 - material cerda china. | 8 | UN |
|  | 01059-0021 | Pinceles; tipo chato - numero 10 - material cerda china. | 13 | UN |
|  | 01059-0022 | Pinceles; tipo chato - numero 15 - material cerda china. | 8 | UN |
|  | 01059-0049 | Pinceles; tipo chato - uso limpieza - numero 1 - material cerda extra fina. | 5 | UN |
|  | 06979-0159 | Pintura alta temperatura aerosol color gris hasta 700ºc x 350 grs. | 5 | UN |
|  | 08386-0008 | Rollo piolín algodón Nº 36 diametro1.9mm | 6 | UN |
|  | 08150-0003 | Pistola aplicadora silicona reforzada | 6 | UN |
|  | 08150-0002 | Pistola encoladora barra grande 80 w | 20 | UN |
|  | 02083-0021 | Planchas de acrílico de 2mm de espesor 1,22 mts x 2,44 mts | 2 | UN |
|  | 02083-0021 | Planchas de acrílico de 3mm de espesor 1,22 mts x 2,44mts | 2 | UN |
|  | 02083-0021 | planchas de acrílico de 4mm de espesor 1,22 mts x 2,44mts | 4 | UN |
|  | 00267-0154 | Poxilina 10' x 70 grs | 20 | UN |
|  | 00267-0154 | Poxipol 10' mediano (70 ml / 108 grs) gris | 24 | UN |
|  | 00267-0154 | Poxipol 10' transp. mediano (70 ml / 82 grs) | 24 | UN |
|  | 03269-0039 | Prensacables; material PVC - formato recto - apertura 1/2pulg - uso cable. | 20 | UN |
|  | 03269-0052 | Prensacables; material PVC - formato recto - apertura 3/8pulg - uso cable. | 10 | UN |
|  | 03269-0052 | Prensacables; material PVC - formato recto - apertura 5/16pulg - uso cable. | 10 | UN |
|  | 03269-0052 | Prensacables; material PVC - formato recto – apertura 7/16pulg - uso cable. | 10 | UN |
|  | 00820-0130 | Remache rápido aluminio (POP) 4.0 x 16 | 500 | UN |
|  | 00820-0130 | Remache rápido aluminio (POP) 5.0 x 16 | 500 | UN |
|  | 00820-0131 | Remache rápido aluminio (POP) 5.0 x 30 | 500 | UN |
|  | 00820-0132 | remache rápido aluminio (POP) 6.0 x 20 | 500 | UN |
|  | 00820-0133 | remache rápido aluminio (pop) 6.0 x 30 | 500 | UN |
|  | 01456-0001 | Riel plano 174 x 3 metros | 50 | MTS |
|  | 01990-0012 | Sierra circular punta widia p/madera 300 x 60 dientes | 1 | UN |
|  | 04280-0045 | Silicona en barra para pistola encoladora grande | 20 | UN |
|  | 01990-0001 | Sierra circular acero súper rápido de 100 x 2 x 22mm (diam ext; espesor; diam int) | 3 | UN |
|  | 01990-0002 | Sierra circular acero súper rápido de 100 x 2.5 x 22mm (diam ext; espesor; diam int) | 3 | UN |
|  | 01990-0010 | Sierra circular acero súper rápido de 100 x 3 x 22mm (diam ext; espesor; diam int) | 3 | UN |
|  | 02845-0010 | Tanza; diámetro 3mm - presentación rollo tanza redonda - largo 106m - uso p/bordeadora. | 2 | UN |
|  | 00819-0061 | Tarugo nylon Nº 10 con tope. | 100 | UN |
|  | 00819-0048 | Tarugo nylon Nº 12 con tope. | 50 | UN |
|  | 00819-0061 | Tarugo nylon Nº5 con tope | 50 | UN |
|  | 00819-0048 | Tarugo nylon Nº 6 con tope. | 50 | UN |
|  | 00819-0061 | Tarugo nylon Nº 8 con tope. | 50 | UN |
|  | 00999-0120 | Tela esmeril; numero grano 50 - presentación unidad. | 5 | HJ |
|  | 01002-0026 | Tela esmeril; numero grano 80 - presentación unidad. | 5 | HJ |
|  | 01002-0028 | tela esmeril; numero grano 180 - presentacion unidad. | 5 | HJ |
|  | 01002-0022 | Tela esmeril; en cinta de granulometria 240 - | 20 | UN |
|  | 01002-0036 | Tela esmeril; numero 220 - presentación por unidad. | 5 | HJ |
|  | 01002-0030 | Tela esmeril; numero grano 150 - presentación unidad. | 120 | HJ |
|  | 01002-0029 | Tela esmeril; numero grano 400 - presentación unidad. | 140 | HJ |
|  | 01002-0033 | Tela esmeril; numero grano 60 - presentación unidad. | 100 | HJ |
|  | 01002-0032 | Tela esmeril; numero grano 100 - presentación unidad. | 100 | HJ |
|  | 01002-0024 | Tela esmeril; numero 1200 - presentación unidad. | 80 | HJ |
|  | 00999-0120 | Tela esmeril; numero 1500 - presentación unidad. | 80 | HJ |
|  | 01002-0052 | Tela esmeril; numero 600 - presentación unidad. | 80 | HJ |
|  | 00999-0119 | Tela esmeril; numero 800 - presentación unidad. | 80 | HJ |
|  | 01778-0002 | Teflón en rollo 1/2 " x 20 mts | 2 | UN |
|  | 00644-1799 | Tornillo autoperforante madera 8 x 2" | 100 | UN |
|  | 00644-0681 | Tornillo autoperforante punta mecha cabeza de 8 mm x 1/2" | 200 | UN |
|  | 00644-0682 | Tornillo autoperforante punta mecha cabeza de 8 mm x 1/2" | 200 | UN |
|  | 00644-1594 | Tornillo para madera 3 x 20 | 100 | UN |
|  | 00644-1595 | Tornillo para madera 3 x 30 | 100 | UN |
|  | 00644-1596 | Tornillo para madera 3 x 40 | 100 | UN |
|  | 00644-1597 | Tornillo para madera 3,5 x 20 | 100 | UN |
|  | 00644-1590 | Tornillo para madera 3,5 x 25 | 100 | UN |
|  | 00644-1591 | Tornillo para madera 3,5 x 30 | 100 | UN |
|  | 00644-1592 | Tornillo para madera 3,5 x 35 | 100 | UN |
|  | 00644-1593 | Tornillo para madera 3,5 x 50 | 100 | UN |
|  | 00644-1598 | Tornillo para madera 4 ,5 x 20 | 100 | UN |
|  | 00644-1599 | Tornillo para madera 4 ,5 x 25 | 100 | UN |
|  | 00644-1600 | Tornillo para madera 4 ,5 x 30 | 100 | UN |
|  | 00644-1601 | Tornillo para madera 4 ,5 x 35 | 100 | UN |
|  | 00644-1559 | Tornillo para madera 4 ,5 x 40 | 100 | UN |
|  | 00644-1561 | Tornillo para madera 4 ,5 x 45 | 100 | UN |
|  | 00644-1562 | Tornillo para madera 4 ,5 x 50 | 100 | UN |
|  | 00644-1560 | Tornillo para madera 4 ,5 x 60 | 100 | UN |
|  | 00644-1555 | Tornillo para madera 4 x 25 | 100 | UN |
|  | 00644-1557 | Tornillo para madera 4 x 35 | 100 | UN |
|  | 00644-1554 | Tornillo para madera 4 x 45 | 100 | UN |
|  | 00644-1800 | Tornillo para madera 5 x 25 | 100 | UN |
|  | 00644-1797 | Tornillo para madera 5 x 35 | 100 | UN |
|  | 00644-1594 | Tornillo para madera 5 x 45 | 100 | UN |
|  | 00644-1595 | Tornillo para madera 5 x 50 | 100 | UN |
|  | 00644-1596 | Tornillo para madera 5 x 60 | 100 | UN |
|  | 00644-1597 | Tornillo para madera 5 x 70 | 100 | UN |
|  | 00644-1590 | Tornillo punta aguja c/hexagonal c/a p/madera 12 x 1 ½ | 100 | UN |
|  | 00644-1591 | Tornillo punta aguja c/hexagonal c/a p/madera 12 x 2 ½ | 100 | UN |
|  | 00644-1592 | Tornillo punta mecha cabeza hexagonal c/ arandela 12 x 1 1/2 | 100 | UN |
|  | 00644-1593 | Tornillo punta mecha cabeza hexagonal c/ arandela 12 x 7/8 | 100 | UN |
|  | 00644-1598 | Tornillo punta mecha cabeza. hexagonal c/ arandela 14 x 1 | 100 | UN |
|  | 00644-1599 | Tornillo punta mecha cabeza. hexagonal c/ arandela 14 x 2 | 100 | UN |
|  | 00644-1600 | Tornillo punta mecha cabeza hexagonal c/ arandela 14 x 3 | 100 | UN |
|  | 00644-1601 | Tornillo punta mecha cabeza tanque 10 x 1 1/2 | 100 | UN |
|  | 00644-1559 | Tornillo punta mecha cabeza tanque 6 x 3/4 | 100 | UN |
|  | 00644-1561 | Tornillo punta mecha cabeza tanque 8 x 1 1/2 | 100 | UN |
|  | 00644-1562 | Tornillo punta mecha cabeza tanque 8 x ¾ | 100 | UN |
|  | 00644-1560 | Tornillo para inodoro22-60 c/ tarugo y tope | 100 | UN |
|  | 00644-1594 | Tornillo para inodoro 22-80 c/ tarugo y tope | 100 | UN |
|  | 00644-1595 | Tornillo t/Parker 6 x 1” | 100 | UN |
|  | 00644-1596 | Tornillo t/Parker 7”x ¾” | 100 | UN |
|  | 00644-1597 | Tornillo t/Parker 7”x 1.1/2” | 100 | UN |
|  | 00644-1590 | Tornillo t/Parker 8” x 1.1/2” | 100 | UN |
|  | 00644-1591 | Tornillo t/Parker 10”x 1.1/2” | 100 | UN |
|  | 00644-1592 | Tornillo t/Parker 12”x 1.3/4” | 100 | UN |
|  | 00644-1593 | Tornillo tirafondo galvanizado ¼” x 1.1/2” | 100 | UN |
|  | 00644-1598 | Tornillo tirafondo galvanizado ¼” x 2” | 100 | UN |
|  | 00644-1599 | Tornillo tirafondo galvanizado 3/8” x 1.1/2” | 100 | UN |
|  | 00644-1600 | Tornillo tirafondo galvanizado 3/8” x 2” | 100 | UN |
|  | 00644-1601 | Tornillo tirafondo galvanizado 3/8” x 3” | 100 | UN |
|  | 00644-1559 | Tornillo tirafondo galvanizado 5/16” x 1.1/2” | 100 | UN |
|  | 00644-1561 | Tornillo tirafondo galvanizado 5/16” x 2” | 100 | UN |
|  | 00644-1562 | Tornillos punta aguja T1 8 x1” | 100 | UN |
|  | 00644-1560 | Tornillos punta aguja T1 8 x1.1/2” | 100 | UN |
|  | 00644-1594 | Tornillos punta aguja T2 6 x 1” | 100 | UN |
|  | 00644-1595 | Tornillos punta aguja T3 6 x1.1/2” | 100 | UN |
|  | 00644-1596 | Tornillos punta aguja T4 6 x 2” | 100 | UN |
|  | 01654-0011 | Trapo blanco de algodón lavado de buena calidad, sin pelusa, óptima absorción de aceites y grasa. | 2080 | KG |
|  | 00645-0133 | Tuerca de ½” | 100 | UN |
|  | 00645-0155 | Tuerca hierro de ¼” | 600 | UN |
|  | 00645-0155 | Tuerca hierro de 1/8” | 500 | UN |
|  | 00645-0115 | Tuerca hierro de 3/16” | 600 | UN |
|  | 00645-0259 | Tuerca de 3/8” | 100 | UN |
|  | 00645-0191 | Tuerca de 5/16” | 100 | UN |
|  | 00645-0222 | Tuerca hierro de 5/32” | 600 | UN |
|  | 00645-0266 | Tuerca de 7/16” | 100 | UN |
|  | 01501-0002 | Varilla de bronce para soldadura autogena 2.5 mm | 0,5 | KG |
|  | 01659-0081 | Varilla roscada de ½” | 3 | UN |
|  | 01659-0080 | Varilla roscada de ¼” | 3 | UN |
|  | 01659-0082 | varilla roscada de 5/16” | 3 | UN |
|  | 01659-0081 | varilla roscada de7/16” | 3 | UN |
|  | 01501-0035 | Varilla aporte TIG aluminio 4043 de 1 mm/1.6mm | 5 | KG |
|  | 05520-0011 | Vaselina; tipo pasta - presentación 1kg. | 5 | KG |
|  | 01830-0001 | Manopla p/vidrio; cantidad de sopapas 3. | 1 | UN |

4.1 Tolerancia: se admitirán tolerancias en los tamaños de presentación de los productos cotizados, en tanto se cumpla con la cantidad solicitada

5. MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos.

6. OFERTAS ALTERNATIVAS: Además de la oferta Base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16 (artículo citado y artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

7. OFERTAS VARIANTES: Se admitirá la presentación de ofertas variantes, por aplicación del artículo 57 del Anexo al Decreto N° 1030/16 sólo podrán compararse las ofertas base, y se considerará únicamente aquella oferta variante cuya oferta base resulte ser la más conveniente.

8. OFERTAS PARCIALES: Las micro,  pequeñas y medianas empresas (PYMES), podrán presentar sus cotizaciones por parte del renglón en un VEINTICINCO POR CIENTO 25% (artículo 9, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo a la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 16, inciso 4, de  la Disposición ONC N° 63-E/16).

9. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Los interesados en participar en la presente licitación deberán presentar sus ofertas hasta UN (1) día antes, al día indicado para la apertura. La ARMADA rechazará -sin más trámite-,  las ofertas que se pretendan presentar con posterioridad al día y hora indicado para su presentación, aun si el acto de apertura no se hubiera iniciado. Para el caso en que no fuera posible efectivizar el citado rechazo de la oferta presentada fuera de término la ARMADA la devolverá al presentante. En el supuesto en que el día para la presentación de las ofertas que se prevé en esta cláusula deviniera inhábil, el día de apertura de las ofertas tendrá lugar el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora (artículos 59 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas presentadas en la fecha de apertura serán exhibidos a los oferentes por el plazo de DOS (2) días hábiles contado desde el día siguiente a la fecha precitada, estando facultados los mencionados oferentes durante el plazo indicado con antelación a solicitar a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente una copia de las ofertas presentadas cuyo costo será asumido por el oferente que la peticione. De existir UN (1) solo oferente, la ARMADA prescindirá del cumplimiento del plazo de mención (artículo 60 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

10. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen de la presente licitación, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran esta licitación, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

11.1. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

11.2. Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional (artículo 13, inciso “h”, Punto 3, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expuesto).

11.3. La demás documentación requerida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

11.4. Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada conforme a la normativa precitada que rige el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará con aplicación del presente, deberán acompañar junto con su oferta la siguiente documentación:

11.4.1. Si el oferente es Persona Humana: copia fiel del Pasaporte o documento de identificación del país de origen -en caso de no poseer pasaporte- y copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de mención).

11.4.2. Si el oferente es Persona Jurídica: 1) documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rija la creación de dichas instituciones, 2) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en la que se lo designe como representante de la entidad respectiva), del apoderado o mandatario que actúe en representación de la respectiva entidad y 3) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales referido).

12. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.

La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de dicho vencimiento. Si en forma previa a la producción del citado vencimiento un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, se desestimarán todas las presentadas por ese oferente (artículo 53 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado).

13. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES.

Para resultar adjudicatario  en la presente licitación el respectivo oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen (artículo 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado). En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC interviniente-, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes), que efectivice dicha alta, suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y, también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente.

14. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:

No será necesario presentar garantías (con excepción de la contragarantía cuando esta se prevea en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares), en los siguientes supuestos: 1) Cuando el importe de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1.300), equivalentes al monto de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00), 2) Cuando el monto de la Orden de Compra o Contrato no exceda la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1300), equivalentes al importe de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00) y 3) En todos los demás casos que se prevén por el artículo 80 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16. No obstante ello, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la ARMADA, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago (artículo 40 -último párrafo-, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mencionado).

15. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de las ofertas que se presenten en esta licitación será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. Se aplicarán los artículos 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

16. CONSULTAS.

Los interesados en participar en la presente licitación podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Compras (UOC) de la ARMADA interviniente. Ello, por escrito, hasta los CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

Las consultas deberán presentarse en el horario de 08:30 horas a 14:00 horas, de lunes a viernes, en el DPTO CONTABILIDAD Y FINANZAS - ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA - TE: 0291-4813093. También podrán concretarse en la dirección institucional de correo electrónico de la ARMADA arce_contratacions@yahoo.com.ar. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán respondidas las que se presenten fuera del plazo precitado.

Las respuestas de las consultas efectuadas conforme a lo establecido en esta cláusula serán comunicadas por escrito a todos los adquirientes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, también, a los que lo hubieron obtenido de la precitada dirección de correo electrónico institucional de la ARMADA (artículo 49 del  Anexo al Decreto N° 1030/16).

17. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

17.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien, en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 3°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC  N° 62-E/16).

17.2. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 4, del Manual de Procedimiento expuesto).

En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión de Evaluación interviniente de la ARMADA explicitará, los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 3° y 4°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, inciso 5°, del mencionado Manual de Procedimiento).

17.3. Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en  forma expresa- el precio unitario y cierto -en números-, con relación a la unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el final que la ARMADA deberá abonar por todo concepto (artículo 16, inciso 1° y 2°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

17.4. En los términos del artículo 31 -segundo párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación  correspondiente a la presente licitación-de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará  por renglón.

17.5. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja, fehacientemente acreditado, que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, en forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículos 66, incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 28, incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Decreto N° 1023/01.

En consecuencia, dentro de los DOS (2) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de apertura de las ofertas la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en la presente licitación verificará en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes presentados (dejando las respectiva constancia en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les comunicará -por un medio fehaciente-, (dejando una constancia similar), que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) a fin de su incorporación al citado Sistema (SIPRO), con los datos actualizados en la fecha en que comience el período de evaluación de las ofertas (artículos 66, inciso “a”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 25 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exentos de la obligación de inscribirse en el SIPRO (artículo 25 de mención).

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será notificado a todos los oferentes presentados en la presente licitación por los medios que prevé el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16, en el plazo de DOS (2) días hábiles computados desde la fecha de su emisión (artículo 72 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado, por los oferentes que así deseen hacerlo. Ello, en el plazo de TRES (3) días hábiles contado desde la fecha en que les hubiese sido notificado / comunicado por la ARMADA. Asimismo, podrán impugnarlo quienes no posean la calidad de oferentes, en el término de TRES (3) días hábiles computado desde la fecha de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16). La impugnación deberá estar acompañada con la garantía que prevé el art. 78 inc. D) del Decreto 130/16 por un valor equivalente al  TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato. Para el supuesto en que la impugnación verse sobre cuestiones genéricas y/o aspectos distintos o ajenos a la adjudicación o recomendación respecto de uno, varios o totalidad de los renglones de la contratación, la garantía requerida deberá constituirse por un monto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 84/100 ($ 38.789,84). La falta de constitución y presentación de la garantía junto con la impugnación conllevara el inmediato rechazo de la impugnación sin tratamiento alguno de las cuestiones planteadas por el impugnante

18. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

19. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo DE TRES (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva intimación fehaciente a tal efecto de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite de la presente licitación. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

20. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones  asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización, por parte de la autoridad competente de la ARMADA, del trámite de la presente licitación. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente, incorporé al legajo / expediente correspondiente a la presente licitación, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentren firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso “g” del Anexo al Decreto N° 1030/16).

21. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA. Los interesados en participar en la presente licitación podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

22. DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS. En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en la presente licitación, se observarán por la ARMADA -en primer término-, las normas sobre preferencias que establece la normativa vigente (entre estas la correspondiente al “Compre Argentino” (Ley N° 25.551 y su Reglamentación aprobada por el Decreto N°1600/02). De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen una mejora de precios. Para ello fijará día, hora y lugar, comunicándolos por un medio fehaciente a los oferentes convocados a desempatar, labrándose el Acta pertinente para dejar constancia de lo actuado en el trámite del desempate efectivizado. Si un oferente no se presentase al acto de desempate, se considerará que mantiene su oferta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. A tal fin, se establecerá el día, lugar y hora del sorteo que se efectivizará comunicándoselos a los oferentes llamados a desempatar por un medio fehaciente. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran y, además, se labrará la respectiva Acta de su concreción (artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

23. DATOS DE LA EJECUCIÓN:

23.1.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de VEINTICINCO (25) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada que se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

23.2. ENTREGA DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACION ADJUDICADA: Los bienes correspondientes al suministro contratado deberán entregarse a la ARMADA en el plazo de VEINTICINCO (25) días hábiles, contados a partir de la fecha de retiro por el adjudicatario / cocontratante de la orden de compra librada por la ARMADA en su favor.

23.3. Frecuencia: Entrega Única

23.4.  Lugar: ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

(8107) COMANDANTE ESPORA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

24. RÉGIMEN DE PENALIDADES: En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

25. RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ARMADA interviniente en la presente licitación, en la fecha en que conforme a lo establecido en el mismo el adjudicatario entregue a la ARMADA el suministro requerido correspondiente a la presente Licitación (artículo 88 del Anexo al Decreto N° 1030/16). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), que efectivice la ARMADA.

26. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA: De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles computados a partir de la fecha en que se efectivice por dicha Comisión la respectiva Recepción Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

27. FACTURACIÓN: Las facturas deberán presentarse una vez producida por la ARMADA la Conformidad de Recepción – Recepción Definitiva del suministro, correspondiente a la contratación adjudicada. Dichas facturas deberán presentarse en el ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA -  Dpto Contabilidad y Finanzas- DIVISIÓN TESORERIA -, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. Si poseen factura electrónica pueden enviarla al correo electrónico arce.divtesoryrev@armada.mil.ar.  La recepción por la ARMADA de las facturas citadas en esta cláusula dará inicio al plazo correspondiente para su pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1030/06).

27.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado.

27.1.1.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta.

Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilen entre PESOS UN MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

27.1.2. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilen entre PESOS UN MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

27.2. Los bienes suministrados, solamente se podrán agrupar en una   factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

27.3. Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el organismo, receptor en el remito.

27.4. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada en favor del adjudicatario / cocontratante respectivo.

27.5. Con la facturación se adjuntará:

27.5.1. El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

27.5.2. Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

27.6. La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA (SIAF) para su procesamiento de pago.

27.7. Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación,  deberán indicar:

27.7.1. La descripción completa del bien suministrado y su marca.

27.7.2. Forma de presentación del bien suministrado: envase unitario o por bulto/granel.

27.7.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.

27.7.4. Número de remito o constancia de entrega.

27.7.5. Origen del bien cuyo suministro se efectivizó.

También podrá implementarse la factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, con las siguientes adaptaciones:

1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento.

2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”.

3) La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.

4) Es obligatorio que contenga código de barras.

28. PAGO: A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de TREINTA (30) días corridos contado desde la fecha precitada. De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

29. RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS. El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3- del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha de su comunicación por la ARMADA implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Dicha rescisión, asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), según la naturaleza, especie, del respectivo incumplimiento, de las sanciones que se prevén en el artículo 106 del Anexo precitado. El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras,  laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante- (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).-.

30. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS. El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

31. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD. El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario / cocontratante estará obligado a realizar en favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario / cocontratante-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

32. RESARCIMIENTO INTEGRAL. Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios / cocontratantes de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que  decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1030/16, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo / constancias que integren el procedimiento de selección de cocontrantes que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

33. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.

Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre, UNO (1), varios o el total de los Renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso-, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

34. REVOCACIÓN – MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA.

La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente-, haber sufrido, ante la ARMADA (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

35. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y, también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA. Para el supuesto en que el adjudicatario / cocontratante incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho-, la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática-, desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / cocontraante por parte de la AMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

36. COMPRE TRABAJO ARGENTINO. Se otorgará preferencia para la adquisición de bienes de origen nacional en los términos de la Ley N° 25.551 y su Reglamentación (Decreto N° 1600/02), considerándose que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

37. REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL). Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios de la presente licitación, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto N° 1023/01-.

38. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad de Bahía Blanca, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

1)   Para la ARMADA ARGENTINA en ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA.

2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura de la presente licitación.

39. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. Se establece expresamente, que en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas:

- El Decreto Delegado N° 1023/01,

- La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1030/16,

- El Manual  de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16,

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16

5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE