ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02727-0008 | 1 | Servicio de Prueba Hidráulica de extintor portátil a base de Halon1301. DOT 4D T.P 1400 CBrF3: 2,5 Lb P: 350 psi PN: 891134 // 891398-3 | 1 | UN |
| 02727-0008 | 2 | Servicio de Prueba Hidráulica de extintor portátil a base de Halon 1301 DOT 4DA T.P 1530 CBrF3: 1,367 Lb P: 650psi PN: 861390 | 1 | UN |
| 02727-0008 | 3 | Servicio de Prueba Hidráulica de extintor portátil a base de Halon 1301 DOT 4DA T.P 1200 CBrF3: 11 Lb P: 350psi PN: 871031 / 871366 / 871030 | 1 | UN |
| 02727-0008 | 4 | Servicio de Prueba Hidráulica de extintor portátil a base de Halon 1301 DOT E7945-700 T.P 1200 CBrF3: 6,5 Lb P: 600psi PN: 33600047 | 1 | UN |

NOTA:

1. El costo del traslado del dispositivo para su prueba hidráulica, desde éste Organismo al taller del proveedor, y viceversa estará totalmente a cargo del adjudicatario

2. El oferente deberá presentar, al momento de la apertura, la documentación que acredite que su firma se encuentra habilitado, autorizado, o con la capacidad técnica necesaria, para emitir los Formularios 8130-3 y 8130-M.

3. El Adjudicatario deberá entregar los formularios 8130-3 y 8130-M una vez realizado el servicio y planilla registro de mantenimiento indicando claramente la totalidad de las tareas efectuadas, documentación de referencia y armado final recuperando la condición de aeronavegabilidad y la totalidad de las capacidades funcionales.

# Text boxes

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE