ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS: 1-10 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS: 11-20 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:21-30 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:31-40 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:41-50 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:51-60 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:61-70 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:71-80 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:81-90 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:91-100 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:101-110 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:111-120 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 04410-0411 |  | Tira Zack ZB4 LGS:121-130 Nº/P 0805739 | 2 | UN |
| 00746-0189 |  | Pinza para crimpear Nº/P AT1 PA2 | 1 | UN |
| 00295-0026 |  | Borne para riel DIN hasta 2.5 mm2 GRIS Nº/P 3247236 | 100 | UN |
| 00295-0026 |  | Borne para riel DIN hasta 2.5 mm2 AZUL Nº/P 3247236 | 100 | UN |
| 01455-0091 |  | Tapa distanciadora GRIS Nº/P 2770260 | 10 | UN |
| 01455-0091 |  | Tapa distanciadora AZUL Nº/P 2770817 | 10 | UN |
| 04362-0213 |  | Rollo de cable 1,5 mm2 marrón | 100 | MTS |
| 04362-0213 |  | Rollo de cable 1,5 mm2 celeste | 100 | MTS |
| 01453-0063 |  | Terminales contacto ojal abierto pre aislado 4 mm2 | 150 | UN |
| 02280-0138 |  | Bandeja Pasa cable metálica ciega de 3m x 20cm con la tapa. | 3 | UN |
| 02280-0138 |  | Ménsula para bandeja de 20cm | 10 | UN |
| 01451-1041 |  | Cable canal ranurado de 40mm (ancho) x 40mm (alto) x2m (largo) | 2 | UN |
| 01451-0141 |  | Cable canal ranurado de 40mm (ancho) x 60mm (alto) x2m (largo) | 2 | UN |
| 01451-0141 |  | Cable canal ranurado de 30mm (ancho) x 60mm (alto) x2m (largo) | 2 | UN |
| 02272-0117 |  | Termo contráctil BLANCO 6,3mm | 10 | MTS |
| 02272-0117 |  | Termo contráctil NEGRO 6,3mm | 10 | MTS |
| 02307-0023 |  | Ojo de buey 220 VCA con todos los accesorios para montaje en el panel frontal | 1 | UN |
| 00658-0015 |  | Interruptor Termo magnético bipolar de 10A | 1 | UN |
| 60254-0064 |  | Acrílico transparente 50cm x 50cm x 60mm | 1 | UN |
| 04900-0082 |  | Placa de video tipo PCI Exprés con salida D-USB | 1 | UN |
| 06795-0009 |  | Router + Switch de 4 bocas con puerto WIFI | 1 | UN |

NOTA:

1)	Muestras: Se deberán presentar muestras los renglones  Nº 1 al 30 en las Especificaciones Técnicas del Punto 4 y Anexo II. En el caso que presente una oferta alternativa según los términos del Art 56  y variantes según los términos del Art 57 del Anexo al Decreto Nº 1030/16; deberá presentar la muestra correspondiente a las mismas. Junto con la oferta deberá adjuntarse el Certificado de entrega de Muestras (Anexo III) que será extendido por el señor  JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS, SECCIÓN COMPRAS (TEL: 0291-4813093), de este Destino o bien por quien éste designe.

2)	Cada  una  de  las  muestras  tendrá  que  tener  la  etiqueta  del material  y  oferente correspondiente.

3)	Las mismas deberán ser entregadas hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles antes de la fecha y  hora de apertura  en  el  horario de 08:00 a 14:30 hs. en el ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA- DIVISION ABASTECIMIENTOS

4)  Tolerancia: se admitirán tolerancias en los tamaños de presentación de los productos cotizados, en tanto se cumpla con la cantidad solicitada.

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE