ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05217-0001 |  | Durómetro mecánico manual con aguja de arrastre, escala shore para plásticos y gomas escala 0-100 shore A- similar a MESSEN CODIGO LX-A | 1 | UN |
| 06827-0005 |  | Base para durómetro Shore –A mecánico similar a MESSEN base con ajuste de paralelismo. Palanca de accionamiento del mecanismo. Estructura de hierro CODIGO LAC-J | 1 | UN |
| 06827-0002 |  | Durómetro digital electrónico similar a MESSEN tipo Shore D Escala 0-100 HA. Lectura mínima 0,5 HD CODIGO 2240D | 1 | UN |
| 03958-0013 |  | PHmetro portátil similar a LUTRON, con capacidad de almacenamiento en memoria extraíble del tipo SD. Con termocompensador similar a LUTRON MODELO TP-07. CODIGO PH-230SD | 1 | UN |
| 03958-0043 |  | Electrodo combinado de PH similar a BROADLEY JAMES CORP. – BJC (USA), con cuerpo de epoxi, sellado, doble juntura puntual , referencia interna AG/AgCI, rango 0-14 pH y 0-80ªC. características físicas: diámetro 12 mm, largo: 120 mm, con cable de 1 Mt de largo y ficha de conexión BNC.CODIGO C2507B-42B | 1 | UN |
| 03958-0013 |  | Incluidora Metalografica Mecánica Mod.XQ-2B/MP2-30. Similar a PRAZIS CODIGO 207030. | 1 | UN |
| 07565-0001 |  | Micrómetro Digital Económico Rango 0-25mm/0-1”. Lectura 0,001 mm/0,00005” similar a ASIMETO CODIGO 116-01-0. | 1 | UN |
| 08449-0014 |  | Cono diamante para Ensayos ROCKWELL. CODIGO 250242. | 1 | UN |
| 03957-0034 |  | Patrón de dureza para escala ROCKWELL C. rango alto: 60-65 HRC. CODIGO 250254. | 1 | UN |
| 03958-0013 |  | Penetrador con bolilla 1/16”, para ensayos ROCKWELL B. CODIGO 250205. | 1 | UN |
| 08937-0566 |  | Placa patrón para Ensayo de Dureza, con certificado de calibración trazable a Standard Internacionales, escala ROCKWELL B Rango 60-70 HRB. CODIGO 250272. | 1 | UN |
| 03958-0034 |  | Termo/pHmetro/Conductimetro/TDS/Salinidad/mVmetro Digital Micro Computarizado “de mesada”, provisto con estativo, cable USB + software (GLP), TERMOSONDA (ATC) envainada en acero inoxidable y electrodo de pH combinado SILVER CAP (USA) PHF-0281-3B, cuerpo de epoxi con bulbo plano, doble juntura. Rango Ph: 00,00 a 14,00 pH (4 y 7). Patrones de calibración (BUFFER Ph 4 y 7). Lecturas en conductividad (µS/cm o mS /cm), TSD/ salinidad (PPM/ppt.), temp (ªC) y pH. Memoria de datos. Similar a ALTRONIX CODIGO EZDO-PC. | 1 | UN |

NOTA:

1 - GARANTIA: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de Garantía que ofrece por los productos cotizados y en ningún caso podrá  ser inferior a DOCE (12) meses contados desde la recepción definitiva. En el caso que se ofrezca un tiempo mayor de garantía al requerido, este será al exclusivo cargo y costo del adjudicatario.

2 – El proveedor deberá presentar, al momento de la apertura, la folletería de los renglones cotizados.

3 – Los productos deberán ser nuevos de fábrica

# Text boxes

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE