ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01140-0027 |  | Cupla PVC 50 mm 3,2 | 10 | UN |
| 00280-0138 |  | Bandeja perforada portacable 300 ALA 50 | 60 | MTS |
| 07103-0006 |  | Base 3 x 32 c/ neutro | 2 | UN |
| 01454-0005 |  | Bastidor línea verona 5 x 10 | 92 | UN |
| 02303-0040 |  | Bornera 1 x 100A bulón 5/10 | 12 | UN |
| 04171-0005 |  | Cable TPR 2 X 1,5 + T | 300 | MTS |
| 04171-0003 |  | Cable TPR 2 X 2,5 + T | 300 | MTS |
| 04362-0211 |  | Cable unipolar 1 mm2 color negro | 10 | MTS |
| 04362-0213 |  | Cable unipolar 1,5 mm2 color celeste | 300 | MTS |
| 04362-0213 |  | Cable unipolar 1,5 mm2 color fase | 300 | MTS |
| 04362-0049 |  | Cables p/elect; medida 1,5mm² - color verde amarillo - presentación rollo. | 30 | MTS |
| 04362-0246 |  | Cable unipolar 10 mm2 color celeste | 40 | MTS |
| 04362-0227 |  | Cable unipolar 10 mm2 color fase | 100 | MTS |
| 04362-0247 |  | Cable unipolar 10 mm2 color verde/amarillo | 40 | MTS |
| 04362-0003 |  | Cable unipolar 2,5 mm2 color celeste | 200 | MTS |
| 04362-0068 |  | Cable unipolar 2,5mm2 color verde/amarillo | 200 | MTS |
| 04362-0214 |  | Cable unipolar 2,5 mm2 color fase | 200 | MTS |
| 04362-0222 |  | Cable unipolar de 25 mm2 | 425 | MTS |
| 04362-0227 |  | Cable unipolar de 35 mm2 | 555 | MTS |
| 01568-0037 |  | Caja Hierro hexagonal Chica | 5 | UN |
| 01568-0038 |  | Caja hierro rectangular 10 x 5 | 120 | UN |
| 01653-0276 |  | Caño flexible metálico con vaina PVC 50 mm | 5 | MTS |
| 01653-0150 |  | Caño hierro semipesado 2” | 20 | UN |
| 01653-0176 |  | Caño Hierro de ¾” | 85 | UN |
| 00378-0131 |  | Caño PVC 50 mm 3,2 | 16 | UN |
| 01033-0012 |  | Cinta aisladora; material PVC - ancho 12mm - long.de cuerpo 50m - color negro. | 16 | UN |
| 01550-0160 |  | Conector de hierro 50mm | 35 | UN |
| 01550-0161 |  | Conector de Hierro de ¾” | 360 | UN |
| 02120-0100 |  | Contactor 3 RT 1036 BOB 220 22 KW | 3 | UN |
| 02120-0101 |  | Contactor 3 RU 11 34- BOB 220 V 15 KW | 6 | UN |
| 02120-0076 |  | Contactor aux. 3 RH 1921 2 NA + 2 NC | 9 | UN |
| 01005-0002 |  | Cupla enchufe de Hierro de ¾” | 100 | UN |
| 01567-0011 |  | Curva p/electricidad; ángulo 90º - diámetro 3/4pulg - espesor pared semipesado - largo estándar - material hierro. | 100 | UN |
| 00360-0112 |  | Disyuntor tetrapolar 63 A 300 MA | 2 | UN |
| 04339-0002 |  | Embudo paralelo 300 ala 50 mm | 1 | UN |
| 01806-0055 |  | Fusible NH 00 63 Amp. | 15 | UN |
| 01806-0035 |  | Fusible NH 63 Amp. | 12 | UN |
| 02215-0004 |  | Gabinete con puerta abisagrada 250 x 300 x 120 | 5 | UN |
| 02215-0003 |  | Gabinete con puerta abisagrada 300 x 450 x 100 | 2 | UN |
| 03430-0044 |  | Lámpara de led de 11 Watts | 5 | UN |
| 04701-0002 |  | Liston de 2 x 40 watts para led | 45 | UN |
| 00360-0113 |  | Llave 1 punto linea verona | 50 | UN |
| 00360-0114 |  | Modulo ciego linea Verona | 105 | UN |
| 00360-0121 |  | Modulo toma 10 A linea Verona | 120 | UN |
| 00360-0162 |  | N5246 tomas blindadas newkon de empotrar IP 44 | 10 | UN |
| 00360-0112 |  | N5276 clavijas blindadas newkon | 10 | UN |
| 02307-0015 |  | Ojo buey rojo 22 mm led | 3 | UN |
| 02307-0015 |  | Ojo buey verde 22 mm led | 3 | UN |
| 01514-0021 |  | Portalampara; material porcelana - tipo recto - rosca Edison. | 5 | UN |
| 00723-0061 |  | Precintos 3,5 x 400 mm x 100 unid | 2 | UN |
| 02218-0029 |  | Rele de sobrecarga 3 RU 1136 REG 40-50 AMP | 1 | UN |
| 02218-0030 |  | Rele de tiempo electrónico 3 RT 1576 BOB 220 V | 3 | UN |
| 02218-0028 |  | Rele sobrecarga 3 RU 11 36- REG 22-32 AMP | 2 | UN |
| 01456-0019 |  | Riel din | 2 | UN |
| 01569-0001 |  | Seccionador NH 100A | 5 | UN |
| 01376-0050 |  | Soporte reforzado cincado x 300 mm | 50 | UN |
| 01455-0076 |  | Tapa blanca línea verona 5 x 10 | 92 | UN |
| 01455-0091 |  | Tapa cuadrada de hierro de 10 x 10 cm | 20 | UN |
| 01455-0091 |  | Tapa rectangular de hierro 5 x 10 cm | 30 | UN |
| 01453-0220 |  | Terminal cobre estañado 25 mm ojal 5/16 | 30 | UN |
| 01453-0175 |  | Terminal cobre estañado 35 mm ojal 5/16 | 30 | UN |
| 00658-0058 |  | Interruptores termomagneticos; tipo tripolar - corriente nom 15A. | 1 | UN |
| 00658-0087 |  | Interruptores termomagneticos; tipo bipolar - corriente nom 16A- norma IEC 898. | 3 | UN |
| 0658-0022 |  | Interruptores termomagneticos; tipo bipolar - corriente nom 15A - norma DIN. | 6 | UN |
| 00658-0053 |  | Interruptores termomagneticos; tipo bipolar - corriente nom 25A. | 6 | UN |
| 00658-0091 |  | Interruptores termomagneticos; tipo tetrapolar - corriente nom 50A. | 1 | UN |
| 00657-0199 |  | Interruptores termomagneticos; tipo tetrapolar - corriente nom 60A. | 3 | UN |
| 03430-0043 |  | Tubo led 18 W 1,20 mts 220 V | 101 | UN |
| 01776-0085 |  | Unión T 300 ala 50 mm | 1 | UN |

# Text boxes

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE