ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02928-0019 |  | Pileta patio de PVC de 10 cm x 10 cm de 4 entradas | 1 | UN |
| 02928-0022 |  | Pileta patio de PVC de 15cm x 15 cm de 4 entradas | 1 | UN |
| 01147-0293 |  | Codo de PVC de 90º de 110 mm | 1 | UN |
| 06727-0016 |  | Ramal de PVC de 90º de 11mm | 1 | UN |
| 00378-0131 |  | Caño de PVC de 40mm de diámetro | 1 | UN |
| 00378-0132 |  | Caño de PVC de 50mm de diámetro | 1 | UN |
| 00267-0119 |  | Pegamento para PVC x 100cc | 1 | UN |
| 00626-0023 |  | Grifería; tipo de baño - accionam. convencional (vástago) - uso ducha y bañera. | 2 | UN |
| 07708-0002 |  | Embudo/rejilla de PVC para ducha con desagote de 110mm | 4 | UN |
| 03536-0029 |  | Reducción de PVC de 50 mm a 40 mm | 3 | UN |
| 00579-0036 |  | Masilla para inodoro x 700 grs. | 2 | UN |
| 07012-0080 |  | Sellador de silicona blanco en cartucho de 280cc | 2 | UN |
| 01656-0009 |  | Conexión p/sanitario; uso p/grifería - tipo flexible - conexión 1/2pulg - material cromado- long.de cuerpo 20cm. | 2 | UN |
| 01656-0022 |  | Conexión p/sanitario; uso lavatorio - tipo flexible - conexión 1/2pulg - material cromado - long.de cuerpo 40cm. | 8 | UN |
| 00819-0048 |  | Tarugos plásticos p/fijación nº 8 con tope | 18 | UN |
| 00644-1799 |  | Tornillo de 22 x 50mm | 18 | UN |
| 00776-0151 |  | Disco de corte metal 3 en 1 | 4 | UN |
| 00776-0101 |  | Disco para amoladora de 4.1/2” | 3 | UN |
| 00835-0009 |  | Inodoros; material acero porcelanizado - tipo largo - tipo descarga deposito de apoyar - largo x ancho 660 x 430mm - color blanco. | 1 | UN |
| 01468-0015 |  | Asientos p/inodoros; tipo de punta/modelo adriática - material madera. | 1 | UN |
| 00644-1556 |  | Tornillo p/inodoro de 22 x 80mm cabeza cromo c/PVC | 4 | UN |
| 00833-0001 |  | Lavatorio; material acero porcelanizado - tipo con columna - largo x ancho 730 x 550mm - forma semi ovalado - bacha simple - color blanco. | 1 | UN |
| 00626-0024 |  | Grifería; tipo de baño - accionam. Convencional (vastago) - uso lavatorio. | 1 | UN |
| 00946-0028 |  | Puerta; marco chapa 18 - modelo exterior - material chapa de hierro nº 18. de 0,82 x 2,00 mts. | 1 | UN |
| 00946-0007 |  | Puerta de pino económica de 0,70 mts. | 1 | UN |
| 00799-0090 |  | Ventiluz de aluminio blanco de 0,60 x 0,40 mts. con vidrio de 3mm | 1 | UN |
| 02825-0030 |  | Llave esférica de PPN de ½” | 4 | UN |
| 02825-0030 |  | Llave esférica de PPN de ¾” | 6 | UN |
| 00378-0061 |  | Caños de plástico; material polipropileno - color azul - diam. int 1/2pulg - espesor 20mm - extremos lisos - long.de cuerpo 4m. | 8 | UN |
| 00378-0062 |  | Caños de plástico; material polipropileno - color azul - diam. int 3/4pulg - espesor 32mm - extremos lisos - long.de cuerpo 4m. | 10 | UN |
| 01147-0090 |  | Codos de plástico; diámetro 1/2pulg - ángulo 90º - tipo de extremo hembra - hembra - material polipropileno. | 26 | UN |
| 01147-0096 |  | Codos de plástico; diámetro 1/2pulg - ángulo 90º - tipo de extremo macho - hembra - material polipropileno. | 10 | UN |
| 03516-0011 |  | Uniones dobles plásticas; material polipropileno - diámetro 1/2pulg - extremo enchufe-enchufe. | 10 | UN |
| 03516-0018 |  | Uniones dobles plásticas; material polipropileno - diámetro 3/4pulg - extremo enchufe-enchufe. | 12 | UN |
| 03035-0057 |  | Tee plástica; material polipropileno - diam. principal 1/2pulg - diam. derivación 1/2pulg - extremo enchufe-enchufe - rosca sin. | 12 | UN |
| 03035-0085 |  | Tee plástica; material polipropileno - diámetro principal 3/4pulg - diam. derivación 3/4pulg - extremo hembra - hembra - rosca hembra. | 18 | UN |
| 02234-0004 |  | Sellador p/rosca; tipo h3 - presentación pomo x 125cm3. | 4 | UN |
| 01459-0001 |  | Cáñamo en bolsas x 20 grs. | 3 | UN |
| 01147-0293 |  | Codo PPN a 90º HH de ½” con inserto metálico | 8 | UN |
| 01143-0043 |  | Cupla PPN de ½” HH con inserto metálico | 6 | UN |
| 01140-0016 |  | Cuplas prolongación plásticas; diámetro 1/2pulg - material polipropileno. | 14 | UN |
| 06925-0010 |  | Cuplas de reducción plástica; material polipropileno - medida 3/4pulg. HH | 10 | UN |
| 03516-0036 |  | Unión doble cónica PPN de ¾” | 2 | UN |
| 01058-0019 |  | Tanque de agua de 1000 lts tricapa | 1 | UN |
| 07013-0006 |  | Base para tanque de agua de 1000 lts | 1 | UN |
| 01476-0091 |  | Llave de gas de ¾” para cerámico (19mm) | 1 | UN |
| 01476-0004 |  | Llave de gas de ½” parea cerámico(13mm) | 2 | UN |
| 01776-0017 |  | Unión doble; material hierro negro - tratamiento pintura epoxi - diámetro 1/2pulg - tipo de extremo hembra - hembra - rosca gas. | 1 | UN |
| 01776-0016 |  | Unión doble; material hierro negro - tratamiento pintura epoxi - diámetro 3/4pulg - tipo de extremo hembra - hembra - rosca gas. | 3 | UN |
| 02212-0002 |  | Cupla de hierro; tratamiento pintura epoxi - diámetro 1/2pulg. | 6 | UN |
| 02212-0005 |  | Cupla de hierro; tratamiento pintura epoxi - diámetro 3/4pulg. | 8 | UN |
| 07012-0063 |  | Sellador de rosca para gas de 50 grs. | 2 | UN |
| 01003-0002 |  | Codo de hierro; tratamiento galvanizado/protec. epoxi - diámetro 1/2pulg - tipo de extremo hembra - hembra - rosca gas. | 8 | UN |
| 01003-0003 |  | Codo de hierro; tratamiento galvanizado/protec. epoxi - diámetro 3/4pulg - tipo de extremo hembra - hembra - rosca gas. | 4 | UN |
| 01019-0039 |  | Niple de hierro; tratamiento epoxi - diámetro 1/2pulg - long.de cuerpo 10cm. | 3 | UN |
| 01019-0025 |  | Niple de hierro; tratamiento sinterizado de resina epoxi - diámetro 1/2pulg - long.de cuerpo 15. | 3 | UN |
| 01775-0020 |  | Entreroscas; material hierro negro - tratamiento sinterizado c/resina epoxi - con tuerca - diámetro 1/2pulg. | 4 | UN |
| 01775-0018 |  | Entreroscas; material hierro negro - tratamiento sinterizado c/resina epoxi - con tuerca - diámetro 3/4pulg. | 4 | UN |
| 01019-0039 |  | Niple de hierro; tratamiento epoxi - diámetro 1/2pulg - long.de cuerpo 10cm. | 3 | UN |
| 01019-0017 |  | Niple de hierro; tratamiento galvanizado - diámetro 3/4pulg - rosca gas - long.de cuerpo 15cm. | 3 | UN |
| 00555-0160 |  | Revestimiento cerámico para pared de 32 x 47 cm (en caja de 2,30 mts2) | 14 | CJ |
| 00555-0160 |  | Revestimiento cerámico para piso de 38 x 38 cm (en caja de 2,00 mts) | 6 | CJ |
| 01076-0002 |  | Pastina; contenido 5kg - envase bolsa. | 2 | UN |
| 01076-0001 |  | Pastina; contenido 1kg - envase bolsa. | 1 | UN |
| 06896-0003 |  | Adhesivo p/azulejo y cerámico; presentación bolsa x 30kg - tipo impermeable. | 8 | UN |
| 00335-0003 |  | Cemento para albañilería x 40 kgs. Tipo hidralit | 1 | UN |
| 00316-0005 |  | Arena en bolsa de 20 kgs. c/una | 5 | UN |
| 00335-0018 |  | Cemento portland; tipo normal - presentación bolsa x 50kg - cant. pliegos bolsa 3. | 1 | UN |
| 06979-0031 |  | Pinturas látex interior antihumedad para baño en latas de 4 lts. | 5 | UN |
| 00381-0005 |  | Enduido; capacidad 1lts. - tipo plástico al agua - uso interiores - color blanco. | 1 | UN |
| 01153-0019 |  | Cintas adhesivas; tipo de enmascarar - ancho 24mm - largo rollo 50m - material papel - accesorio sin. Azul | 1 | UN |
| 01059-0023 |  | Pinceles; tipo chato - numero 20 - material cerda china. | 1 | UN |
| 02640-0017 |  | Bolsas de separadores para cerámicos de 2mm en bolsas de 250 unidades | 1 | UN |
| 00360-0121 |  | Llave de 1 punto línea kalop | 4 | UN |
| 00360-0113 |  | Llave de 1 toma línea kalop | 4 | UN |
| 01568-0037 |  | Caja de hierro hexagonal para embutir | 8 | UN |
| 01568-0038 |  | Caja de hierro rectangular para embutir | 8 | UN |
| 04362-0214 |  | Cable unipolar de 2,5mm color marrón | 30 | MTS |
| 04362-0003 |  | Cable unipolar de 2,5mm color celeste | 30 | MTS |
| 04362-0213 |  | Cable unipolar de 1,5mm color marrón | 20 | MTS |
| 04362-0213 |  | Cable unipolar de 1,5mm color celeste | 20 | MTS |
| 01550-0161 |  | Conector de hierro de ¾” | 22 | UN |
| 00354-0023 |  | Caños flexibles p/electricidad; diam. nom 3/4pulg - radio de doblado 360º - recubrimiento PVC - tipo corrugado - presentación rollo x 25m. | 2 | UN |

NOTA:

- El oferente, deberá presentar al momento de la apertura, folletería para los renglones Nº 8 y 23, donde se detalle las características técnicas pertinentes.

- Muestras: Se deberán presentar muestras de los renglones Nº 61 y 62. Junto con la oferta deberá adjuntarse el Certificado de entrega de Muestras (Anexo III) que será extendido por el señor  JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS, SECCIÓN COMPRAS (TEL: 0291-4813093), de este Destino o bien por quien éste designe.

3) Los materiales cotizados deben ser nuevos de fábrica

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTÍN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE