ANEXO IV

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN ANEXO II.

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD MEDIDA | MARCA OFRECIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pileta patio de PVC de 10 cm x 10 cm de 4 entradas | 1 | UN |  |  |  |
|  | Pileta patio de PVC de 15cm x 15 cm de 4 entradas | 1 | UN |  |  |  |
|  | Codo de PVC de 90º de 110 mm | 1 | UN |  |  |  |
|  | Ramal de PVC de 90º de 11mm | 1 | UN |  |  |  |
|  | Caño de PVC de 40mm de diámetro | 1 | UN |  |  |  |
|  | Caño de PVC de 50mm de diámetro | 1 | UN |  |  |  |
|  | Pegamento para PVC x 100cc | 1 | UN |  |  |  |
|  | Grifería; tipo de baño - accionam. convencional (vástago) - uso ducha y bañera. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Embudo/rejilla de PVC para ducha con desagote de 110mm | 4 | UN |  |  |  |
|  | Reducción de PVC de 50 mm a 40 mm | 3 | UN |  |  |  |
|  | Masilla para inodoro x 700 grs. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Sellador de silicona blanco en cartucho de 280cc | 2 | UN |  |  |  |
|  | Conexión p/sanitario; uso p/grifería - tipo flexible - conexión 1/2pulg - material cromado- long.de cuerpo 20cm. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Conexión p/sanitario; uso lavatorio - tipo flexible - conexión 1/2pulg - material cromado - long.de cuerpo 40cm. | 8 | UN |  |  |  |
|  | Tarugos plásticos p/fijación nº 8 con tope | 18 | UN |  |  |  |
|  | Tornillo de 22 x 50mm | 18 | UN |  |  |  |
|  | Disco de corte metal 3 en 1 | 4 | UN |  |  |  |
|  | Disco para amoladora de 4.1/2” | 3 | UN |  |  |  |
|  | Inodoros; material acero porcelanizado - tipo largo - tipo descarga deposito de apoyar - largo x ancho 660 x 430mm - color blanco. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Asientos p/inodoros; tipo de punta/modelo adriática - material madera. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Tornillo p/inodoro de 22 x 80mm cabeza cromo c/PVC | 4 | UN |  |  |  |
|  | Lavatorio; material acero porcelanizado - tipo con columna - largo x ancho 730 x 550mm - forma semi ovalado - bacha simple - color blanco. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Grifería; tipo de baño - accionam. Convencional (vastago) - uso lavatorio. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Puerta; marco chapa 18 - modelo exterior - material chapa de hierro nº 18. de 0,82 x 2,00 mts. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Puerta de pino económica de 0,70 mts. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Ventiluz de aluminio blanco de 0,60 x 0,40 mts. con vidrio de 3mm | 1 | UN |  |  |  |
|  | Llave esférica de PPN de ½” | 4 | UN |  |  |  |
|  | Llave esférica de PPN de ¾” | 6 | UN |  |  |  |
|  | Caños de plástico; material polipropileno - color azul - diam. int 1/2pulg - espesor 20mm - extremos lisos - long.de cuerpo 4m. | 8 | UN |  |  |  |
|  | Caños de plástico; material polipropileno - color azul - diam. int 3/4pulg - espesor 32mm - extremos lisos - long.de cuerpo 4m. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Codos de plástico; diámetro 1/2pulg - ángulo 90º - tipo de extremo hembra - hembra - material polipropileno. | 26 | UN |  |  |  |
|  | Codos de plástico; diámetro 1/2pulg - ángulo 90º - tipo de extremo macho - hembra - material polipropileno. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Uniones dobles plásticas; material polipropileno - diámetro 1/2pulg - extremo enchufe-enchufe. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Uniones dobles plásticas; material polipropileno - diámetro 3/4pulg - extremo enchufe-enchufe. | 12 | UN |  |  |  |
|  | Tee plástica; material polipropileno - diam. principal 1/2pulg - diam. derivación 1/2pulg - extremo enchufe-enchufe - rosca sin. | 12 | UN |  |  |  |
|  | Tee plástica; material polipropileno - diámetro principal 3/4pulg - diam. derivación 3/4pulg - extremo hembra - hembra - rosca hembra. | 18 | UN |  |  |  |
|  | Sellador p/rosca; tipo h3 - presentación pomo x 125cm3. | 4 | UN |  |  |  |
|  | Cáñamo en bolsas x 20 grs. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Codo PPN a 90º HH de ½” con inserto metálico | 8 | UN |  |  |  |
|  | Cupla PPN de ½” HH con inserto metálico | 6 | UN |  |  |  |
|  | Cuplas prolongación plásticas; diámetro 1/2pulg - material polipropileno. | 14 | UN |  |  |  |
|  | Cuplas de reducción plástica; material polipropileno - medida 3/4pulg. HH | 10 | UN |  |  |  |
|  | Unión doble cónica PPN de ¾” | 2 | UN |  |  |  |
|  | Tanque de agua de 1000 lts tricapa | 1 | UN |  |  |  |
|  | Base para tanque de agua de 1000 lts | 1 | UN |  |  |  |
|  | Llave de gas de ¾” para cerámico (19mm) | 1 | UN |  |  |  |
|  | Llave de gas de ½” parea cerámico(13mm) | 2 | UN |  |  |  |
|  | Unión doble; material hierro negro - tratamiento pintura epoxi - diámetro 1/2pulg - tipo de extremo hembra - hembra - rosca gas. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Unión doble; material hierro negro - tratamiento pintura epoxi - diámetro 3/4pulg - tipo de extremo hembra - hembra - rosca gas. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Cupla de hierro; tratamiento pintura epoxi - diámetro 1/2pulg. | 6 | UN |  |  |  |
|  | Cupla de hierro; tratamiento pintura epoxi - diámetro 3/4pulg. | 8 | UN |  |  |  |
|  | Sellador de rosca para gas de 50 grs. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Codo de hierro; tratamiento galvanizado/protec. epoxi - diámetro 1/2pulg - tipo de extremo hembra - hembra - rosca gas. | 8 | UN |  |  |  |
|  | Codo de hierro; tratamiento galvanizado/protec. epoxi - diámetro 3/4pulg - tipo de extremo hembra - hembra - rosca gas. | 4 | UN |  |  |  |
|  | Niple de hierro; tratamiento epoxi - diámetro 1/2pulg - long.de cuerpo 10cm. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Niple de hierro; tratamiento sinterizado de resina epoxi - diámetro 1/2pulg - long.de cuerpo 15. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Entreroscas; material hierro negro - tratamiento sinterizado c/resina epoxi - con tuerca - diámetro 1/2pulg. | 4 | UN |  |  |  |
|  | Entreroscas; material hierro negro - tratamiento sinterizado c/resina epoxi - con tuerca - diámetro 3/4pulg. | 4 | UN |  |  |  |
|  | Niple de hierro; tratamiento epoxi - diámetro 1/2pulg - long.de cuerpo 10cm. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Niple de hierro; tratamiento galvanizado - diámetro 3/4pulg - rosca gas - long.de cuerpo 15cm. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Revestimiento cerámico para pared de 32 x 47 cm (en caja de 2,30 mts2) | 14 | CJ |  |  |  |
|  | Revestimiento cerámico para piso de 38 x 38 cm (en caja de 2,00 mts) | 6 | CJ |  |  |  |
|  | Pastina; contenido 5kg - envase bolsa. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Pastina; contenido 1kg - envase bolsa. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Adhesivo p/azulejo y cerámico; presentación bolsa x 30kg - tipo impermeable. | 8 | UN |  |  |  |
|  | Cemento para albañilería x 40 kgs. Tipo hidralit | 1 | UN |  |  |  |
|  | Arena en bolsa de 20 kgs. c/una | 5 | UN |  |  |  |
|  | Cemento portland; tipo normal - presentación bolsa x 50kg - cant. pliegos bolsa 3. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Pinturas látex interior antihumedad para baño en latas de 4 lts. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Enduido; capacidad 1lts. - tipo plástico al agua - uso interiores - color blanco. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Cintas adhesivas; tipo de enmascarar - ancho 24mm - largo rollo 50m - material papel - accesorio sin. Azul | 1 | UN |  |  |  |
|  | Pinceles; tipo chato - numero 20 - material cerda china. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Bolsas de separadores para cerámicos de 2mm en bolsas de 250 unidades | 1 | UN |  |  |  |
|  | Llave de 1 punto línea kalop | 4 | UN |  |  |  |
|  | Llave de 1 toma línea kalop | 4 | UN |  |  |  |
|  | Caja de hierro hexagonal para embutir | 8 | UN |  |  |  |
|  | Caja de hierro rectangular para embutir | 8 | UN |  |  |  |
|  | Cable unipolar de 2,5mm color marrón | 30 | MTS |  |  |  |
|  | Cable unipolar de 2,5mm color celeste | 30 | MTS |  |  |  |
|  | Cable unipolar de 1,5mm color marrón | 20 | MTS |  |  |  |
|  | Cable unipolar de 1,5mm color celeste | 20 | MTS |  |  |  |
|  | Conector de hierro de ¾” | 22 | UN |  |  |  |
|  | Caños flexibles p/electricidad; diam. nom 3/4pulg - radio de doblado 360º - recubrimiento PVC - tipo corrugado - presentación rollo x 25m. | 2 | UN |  |  |  |

TOTAL:

SON PESOS:

Firma  del oferente

Fecha:

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTÍN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE