ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09167-0002 |  | Pallet para contención de derrames, según siguientes características: Para CUATRO (4) tambores de 200 lts. O 32 bidones de 20 lts. Capacidad de contención: entre 220 / 250 Litros. Carga admisible: entre 800/1000 kg. | 4 | UN |
| 01058-0019 |  | Contenedor estructural según siguientes características: Capacidad: entre 1000/1500 lts. Realizado en polietileno de alta densidad. Características adicionales: Carga superior con tapa roscado Orificio de salida: grifo de válvula integrada o grifo de llave esférica o mariposa DN 50 | 2 | UN |

NOTA:  El oferente, deberá presentar al momento de la apertura, folletería de los productos cotizados.

# Text boxes

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE