ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09249-0001 |  | Cámara termografica similar a FLUKE T1 100 | 1 | UN |
| 02350-0009 |  | Megohmetro digital resistencia según siguientes características: Resistencia 0-200 MΩ±(3% +5) Testing voltaje 250/500/1000V, AC V 700V ± (2% +5) pilas AA 1,5 x 6 | 1 | UN |
| 04367-0003 |  | Secuenciometro detector de fase según siguientes características: indicadores LED. Secuencia de fase. Indicador de fase abierta. dirección de rotación de motor. Con funda | 1 | UN |
| 00217-0043 |  | Soldadora MIG según siguientes características: Tensión de línea 380 Volts. potencia 5,5 kva. Puntos de regulación 7. Intensidad 30-200 Amp. Diámetro de alambre de 0,6 a 0,9 mm, con trocha de 3 m. Cable de masa. Ventilación forzada. Protector térmico. Con regulador y caudalímetro. Tubo de 2 m3. | 1 | UN |
| 08093-0018 |  | Detector de fuga multigas según siguientes características: Gas metano (natural, gas butano y propano ( gas envasado), Gas freón (refrigeración R 22, R 134a, R410) Batería 9V alcalina control de medición digital Micro procesado por led y sonido | 1 | UN |
| 04566-0001 |  | Selladora de polietileno de pie con sistema de sellado con calor constante según características técnicas: Tensión de alimentación de 220 volts. Baja tensión de trabajo Longitud máxima de sellado 1.000mm Sellado por impulso Dos (2) resistencia, una para sellado y otro para corte. Llave para comando de resistencias. Control de potencia de 5 puntos. Temporizador con indicador de estado Rango de espesores: 15 a 200 micrones / de 30 a 120 grs. Estructura metálica reforzada 50 x 30mm Pedal con doble rienda de tiro. Tratamiento anticorrosivo Sella PE, PP, PVC y friselina. Kit porta bobina. Eje. Centradores metálicos. Retención de material. Dispositivo de corte en frio. | 1 | UN |

NOTA:

- GARANTIA: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de Garantía que ofrece por los materiales cotizados y en ningún caso podrá  ser inferior a DOCE (12) meses contados desde la recepción definitiva. En el caso que se ofrezca un tiempo mayor de garantía al requerido, este será al exclusivo cargo y costo del adjudicatario

- Los oferentes, deberán presentar al momento de la apertura, folletería o catálogo de los productos cotizados.

- Los bienes requeridos deberán ser nuevos de fábrica

# Text boxes

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE