ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09281-0001 | 1 | Por el Servicio de análisis fisicoquímico y bacteriológico de aguas que incluye: Se tomara una (1) muestra para análisis fisicoquímico anual y dos (2) muestras para análisis bacteriológicos semestrales. Envío de personal calificado y equipos para la realización del monitoreo mencionado, cuyos gastos estarán a cargo del proveedor. | 1 | SERV |
| 09281-0001 | 2 | Por el Servicio de medición de contaminantes químicos en el aire laboral que incluye: Se tomara dos (2) muestras de aire laboral. Determinaciones requeridas: Vapores ácidos Vapores alcalinos. Zinc Magnesio Selenio Plomo Bario Cobre Manganeso Plata Cromo VI Cromo Cadmio Níquel Aluminio Cianuro Envío de personal calificado y equipos para la realización del monitoreo mencionado, cuyos gastos estarán a cargo del proveedor. Se deberán entregar los resultados según Resolución SRT 861/15, conteniendo: Resultados de las mediciones. Metodología empleada. Unidades de medición. Tareas de campos realizadas. Equipos utilizados. Ubicación de los puntos. Comparación con la legislación vigentes Conclusiones y recomendaciones del informe rubricado por profesional con incumbencias. | 1 | SERV |
| 09281-0001 | 3 | Por el servicio de toma de muestras para análisis de residuos peligrosos sólidos y líquidos, a fin de determinar el tipo de corriente según anexo I de la ley Nº 24051 de residuos peligrosos que incluye: Determinaciones requeridas: Humedad. Aceites y grasas. HTP (Hidrocarburos Totales del Petróleo). Bifenilos Policlorados. Compuestos Orgánicos Volátiles. Plomo. Cromo. Cadmio. Cobalto. Mercurio. Envío de personal calificado y equipos para la realización del monitoreo mencionado, cuyos gastos estarán a cargo del proveedor. | 10 | UN |

NOTA:

VISITA: El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs; en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la Oferta que presente deberá agregar el correspondiente Certificado de Visita realizada, la que se coordinará previamente con la repartición y podrá efectuarse hasta CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES antes de la fecha y hora acordada para la apertura de la Contratación.

El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS (coordinaciones al Teléfono (0291)- 4813093. En caso de no cumplir con este punto, la oferta será desestimada, sin reclamo alguno por constituir dicha visita un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

# Text boxes

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE