ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN ANEXO II.

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD MEDIDA | MARCA OFRECIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaso precipitado graduado de 100 ml | 10 | UN |  |  |  |
|  | Vaso precipitado graduado de 250 ml | 10 | UN |  |  |  |
|  | Vaso precipitado graduado de 600 ml | 5 | UN |  |  |  |
|  | Vaso precipitado graduado de 1000 ml | 2 | UN |  |  |  |
|  | Erlenmeyer graduado de 100ml c/tapa | 10 | UN |  |  |  |
|  | Erlenmeyer graduado de 250ml c/tapa | 10 | UN |  |  |  |
|  | Erlenmeyer graduado de 500ml c/tapa | 5 | UN |  |  |  |
|  | Erlenmeyer graduado de 1000ml c/tapa | 2 | UN |  |  |  |
|  | Pipeta graduadas de 2 ml 1/100 | 10 | UN |  |  |  |
|  | Pipeta graduadas de 5 ml 1/10 | 10 | UN |  |  |  |
|  | Pipeta graduadas de 10 ml 1/10 | 10 | UN |  |  |  |
|  | Pipeta graduadas de 25 ml 1/10 | 5 | UN |  |  |  |
|  | Pipeta aforada de 1 ml | 5 | UN |  |  |  |
|  | Pipeta aforada de 2 ml | 5 | UN |  |  |  |
|  | Pipeta aforada de 5 ml | 10 | UN |  |  |  |
|  | Pipeta aforada de 10 ml | 10 | UN |  |  |  |
|  | Pipeta aforada de 25 ml | 5 | UN |  |  |  |
|  | Propipeta (pera de goma) | 5 | UN |  |  |  |
|  | Matraz aforado de 50ml c/tapa | 5 | UN |  |  |  |
|  | Matraz aforado de 100ml c/tapa | 10 | UN |  |  |  |
|  | Matraz aforado de 250ml c/tapa | 10 | UN |  |  |  |
|  | Matraz aforado de 500ml c/tapa | 2 | UN |  |  |  |
|  | Balón de destilación de 125 ml ASTM E133 tipo “B” | 5 | UN |  |  |  |
|  | Embudo estriado tamaño chico ( 6 a 7,5 cm aproximado) | 5 | UN |  |  |  |
|  | Embudo estriado tamaño chico ( 12 a 15 cm aproximado | 5 | UN |  |  |  |
|  | Probeta graduado de 50 ml | 10 | UN |  |  |  |
|  | Probeta graduada de 100 ml | 10 | UN |  |  |  |
|  | Probeta graduada de 250 ml | 5 | UN |  |  |  |
|  | Probeta graduada de 500 ml | 2 | Un |  |  |  |
|  | Termómetro ASTM 8C (-2 a 400ºC) | 2 | UN |  |  |  |
|  | Picnómetro de 10 ml | 2 | UN |  |  |  |
|  | Picnómetro de 25 ml | 2 | UN |  |  |  |
|  | Vidrio reloj tamaño chico (5 a 6 cm aproximado) | 8 | UN |  |  |  |
|  | Vidrio reloj tamaño chico (12 a 15 cm aproximado) | 8 | UN |  |  |  |
|  | Capsula de petri tamaño chica de 6 cm | 10 | UN |  |  |  |
|  | Capsula de petri tamaño chica de 10 cm | 10 | UN |  |  |  |
|  | Pinza doble para bureta (pinza mariposa) | 4 | UN |  |  |  |
|  | Portaobjeto p/laboratorio; uso laboratorio - material vidrio - presentación caja x 50un - medida 7,5 x 2,5cm. | 1 | CJ |  |  |  |
|  | Desecador de 150mm con llave de vacio y placa de porcelana | 1 | UN |  |  |  |
|  | Desecador de 240mm con llave de vacio y placa de porcelana | 1 | UN |  |  |  |
|  | Membrana filtrante de nitrato de celulosa de 5 micrones y 47mm de diámetro en cajas de 100 unidades | 1 | CJ |  |  |  |
|  | Monitor porta-membranas de 47mm de diámetros x cajas de 50 unidades | 2 | CJ |  |  |  |
|  | Acetona PA x 1 lts. | 8 | LTS |  |  |  |
|  | Eter de Petróleo PA x 1 lts. | 10 | LTS |  |  |  |
|  | Solvente dieléctrico 51B en envases de 5 lts. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Carbonato de sodio x 500 grs. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Carbonato de potasio x 250 grs. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Ácido Clorhídrico PA x 1 lts. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Ácido sulfúrico PA x 1 lts. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Alcohol etílico PA x 1 lts. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Alcohol isopropilico PA x 1 lts. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Hidróxido de amonio PA x 1 lts. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Agua destilada en envases de 5 lts. | 40 | UN |  |  |  |
|  | Glicerina PA 99% x l lts. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Iso-octano PA x 1 lts. | 8 | UN |  |  |  |
|  | Hidróxido de sodio x 1 kg. | 3 | UN |  |  |  |
|  | Indigo sulfanato de sodio (carmín) x 100 grs. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Pasta diamantada para pulido metalográfico en envases tipo jeringa de 1 micrón | 3 | UN |  |  |  |
|  | Paño para pulido metalográfico autoadhesivo tipo prazis, modelo microplan de 203mm de diámetro | 5 | UN |  |  |  |
|  | Suspensión de alúmina 1 micrón (envases de 1 lts. x 200 grs.) | 5 | LT |  |  |  |
|  | Resina fenólica termoplástica negra en envases de 1 kgs. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Revelador radiográfico manual AGFA G128 o similar en envases de 5 lts. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Fijador radiográfico manual AGFA G328 o similar en envases de 5 lts. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Película radiográfica AGFA3J3F calidad D4 tamaño 8,9 x 43cm en cajas de 100 unidades | 1 | CJ |  |  |  |
|  | Película radiográfica AGFA3AGVB calidad D7 tamaño 8,9 x 43cm en cajas de 100 unidades | 1 | CJ |  |  |  |
|  | Guantes de nitrilo tamaño mediano en cajas de 100 unidades | 2 | CJ |  |  |  |
|  | Guantes de nitrilo tamaño grande en cajas de 100 unidades | 2 | CJ |  |  |  |
|  | Lampara de 6 volts – 15 watts modelo 70386 | 2 | UN |  |  |  |
|  | Pisetas plásticas de 250 ml | 2 | UN |  |  |  |
|  | Pisetas plásticas de 500 ml | 5 | UN |  |  |  |
|  | Barra agitadora con teflón de 30 x 6 mm | 2 | UN |  |  |  |
|  | Manguera cristal cristalino de 8x12mm x rollo de 25 mts. | 1 | UN |  |  |  |
|  | Acido nítrico 65% PA x 1 lts. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Bureta de 10ml c/robinete PFTE 1/10 | 2 | UN |  |  |  |
|  | Bureta de 25ml c/robinete PFTE 1/10 | 8 | UN |  |  |  |
|  | Bureta de 50ml c/robinete PFTE 1/10 | 4 | UN |  |  |  |
|  | Gotero de vidrio car. De 100 ml con tetina | 20 | UN |  |  |  |
|  | Pesafiltros de 40mm de diámetro x 30 mm de altura para 20ml | 3 | UN |  |  |  |
|  | Pesafiltros de 30mm de diámetro x 60 mm de altura para 25ml | 2 | UN |  |  |  |
|  | Pesafiltros de 50mm de diámetro x 25 mm de altura para 25ml | 2 | UN |  |  |  |
|  | Espátula de acero inoxidable tipo cuchara y pala | 5 | UN |  |  |  |
|  | Cuchara de pesada de vidrio de 6 ml. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Acido fluorhídrico 50 % Pro-Análisis (Acido Hidrofluorico. Fluoruro de Hidrogeno) x 1 lts. | 8 | UN |  |  |  |
|  | Hojas de sierra; tipo acero rápido - dientes x pulgada 32 - long.de cuerpo 30cm. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Tela esmeril; numero grano 80 - presentación unidad. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Tela esmeril; numero grano 100 - presentación unidad. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Tela esmeril; numero 240 - presentación unidad. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 240 - presentación unidad. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 360 AA - presentación unidad. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 400 - presentación unidad. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 500 - presentación unidad. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 600 - presentación unidad. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 1000 - presentación unidad. | 10 | HJ |  |  |  |
|  | Cepillo manual universal de acero | 5 | UN |  |  |  |
|  | Virulana de acero en bolsa de 1 kg | 2 | UN |  |  |  |
|  | Lubricante tipo WD40 en envases de 155 grs. | 10 | UN |  |  |  |
|  | Algodón en paquetes de 200 grs. | 20 | UN |  |  |  |
|  | Rollo de papel de limpieza de 25cm x 400 mts. | 5 | UN |  |  |  |
|  | Cepillo de alambre de acero de 35mm | 8 | UN |  |  |  |
|  | Vaselina; tipo solida - presentación 1kg. | 2 | UN |  |  |  |
|  | Trapo lavado | 40 | KG |  |  |  |
|  | Disco de corte abrasivo de 230mm de diámetro externo, espesor 1,6mm y 19mm de buje | 10 | UN |  |  |  |
|  | Cintas adhesivas; tipo de enmascarar - ancho 18mm - largo rollo 30m - material papel - accesorio sin. | 15 | UN |  |  |  |

TOTAL:

SON PESOS:

Firma  del oferente

Fecha:

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTÍN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE