ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00885-0013 |  | Oxigeno; presentación tubo - capacidad 10m3 - uso industrial. | 10 | UN |
| 03005-0003 |  | Argon 48/50 presentación tubo capacidad 7,5m3 | 15 | UN |
| 03005-0002 |  | Argon; presentación tubo - capacidad 10m3 - uso industrial. | 10 | UN |
| 02550-0002 |  | Nitrógeno; presentación tubo - capacidad 6,5m3 - uso industrial. | 10 | UN |
| 00886-0001 |  | Acetileno; presentación tubo - capacidad 6kg. | 27 | UN |
| 03740-0001 |  | Hidrogeno N50 presentación tubo 8m3 | 3 | UN |
| 00885-0022 |  | Oxigeno aeronáutico de 3000 PSI en tubo de 9,6 mts.3 | 16 | UN |
| 06319-0001 |  | Nitrógeno N1 de 3000 PSI en tubo de 10,6 mts3 | 10 | UN |

NOTA:

- El oferente deberá tener depósito de Cilindros y entrega en las Ciudades   de Bahía Blanca ó Punta Alta; y deberá presentar una Declaración Jurada que certifique lo antedicho.

2	Para la Prueba hidráulica deberá tener taller autorizado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y cilindros de gases de aires en las Ciudades de Bahía Blanca ó Punta Alta.

- Deberá tener Repuestos de válvulas de gases de aire para reponer y taller para el reemplazo en las Ciudades de Bahía Blanca ó Punta Alta

# Text boxes

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE