ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERISTICAS

| SIBYS | RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01627-0246 |  | Recarga de Extintor CO2 x5kg, según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 6 | UN |
| 01627-0250 |  | Recarga de Extintor CO2 x7kg, según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 1 | UN |
| 01627-0157 |  | Recarga de Extintor CO2 x 20kg, según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 5 | UN |
| 01627-0231 |  | Recarga de Extintor CO2 x 25kg, según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 5 | UN |
| 01627-0231 |  | Revisión anual de cilindros de CO2 x 35kg, según el siguiente detalle: Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 25 | UN |
| 01627-0100 |  | Recarga de Extintor PQS ABC x 1kg , según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 2 | UN |
| 01627-0100 |  | Recarga de Extintor PQS ABC x 5kg según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 128 | UN |
| 01627-0100 |  | Recarga de Extintor PQS ABC x 10kg según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 10 | UN |
| 01627-0100 |  | Recarga de Extintor de PQS ABC x 250 kgs, según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 3 | UN |
| 01627-0160 |  | Recarga de Extintor HCFC ABC x5kg, según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 67 | UN |
| 01627-0246 |  | Recarga de Extintor PQS x 5kg, según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Prueba hidráulica Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 16 | UN |
| 01627-0160 |  | Recarga de Extintor HCFC ABC x5kg, según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Prueba hidráulica Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 3 | UN |
| 01627-0100 |  | Recarga de Extintor PQS ABC x 25kg según el siguiente detalle: Recarga Recorrida de válvulas presurización Prueba hidráulica Tarjeta DPS y auditoría IRAM | 8 | UN |
| 01376-0010 |  | Gancho pared para matafuegos | 50 | UN |

NOTA:

El proveedor deberá cumplir con:

- AUDITORÍA IRAM.

- Certificado del ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS) como recargadores de equipos contra incendio; y como adecuadores y comercializadores de cilindros.

- Certificado de Calidad ISO 9001/2008.

- El oferente, al momento de la apertura, deberá presentar, la documentación que acredite que su firma cumple con  lo solicitado en puntos precedentes.

- El adjudicatario deberá prever la entrega de extintores sustitutos temporarios, por el término en que duren las recargas de los extintores retirados de este Organismo.

# Text boxes

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE