ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El adjudicatario deberá proveer los materiales que a continuación se detallan. Los mismos deberán ser nuevos envueltos en sus envoltorios originales.

RENGLON N°1: Numero SYBIS: 440-09560

El adjudicatario deberá proveer 9 trajes de bomberos completos como a continuación se detalla:

- 9 (NUEVE) UNIFORME  PARA FUERZA SEGURIDAD: COMPONENTES MAMELUCO- TIPO BOMBERO

Traje Tipo Bombero: Equipamiento estructural dos piezas con libertad de movimiento

Características Generales:

-    Barrera térmica, aislación anti humedad Stedprene FR.

-    Fuelle en espalda y cintura elastizada. La parte de la espalda del pantalón debe ser alta por demás en 30 cm aprox hasta la altura de los codos cuando se encuentre el hombre parado, con la finalidad, si desea realizar trabajos en cuclillas, los pueda hacer sin quedar expuesta parte de su cuerpo.

-    Hombros, codos, y rodillas reforzadas con protección mediante barreras de aislación, que supere 3 veces el requisito minimo de  CCHR que exige la norma NFPA 1971, permitiendo mayor confort al momento de hacer trabajos en cuclillas.

-     El pantalón y la chaqueta deben contener un cierre de inspección de barrera térmica, el cual le permita ver en todo momento el estado de la misma o si se encuentra deteriorada la misma la pueda reemplazar.

-    Sus mangas deben contener trampa de agua integrada a la barrera desmontable, que impide el ingreso de cualquier liquido o gas por la manga y a su vez que proteja de la retención del calor que pueda generar la cinta reflectiva en situaciones extremas.

-    Orificio para pasaje del dedo pulgar en bocamanga.

-    Cerramiento hermético mediante tapa con velero.

-    Costura On – Safe.

-    Reflectivos ignífugos (espalda, cintura, pies y mangas) de 3”.

-    Soporte para enganchar cabo guía a distancia.

-    Porta Handy.

-  Debe cumplir con la nueva versión 2013 de nfpa 1971, donde incluya el nuevo testeo llamado " transmitted and stored thermal energy test ", el cual testee las mangas de los trajes, verificando que el composite de los trajes de bomberos, teniendo en cuenta la retención de calor que pueden generar cintas reflectivas, refuerzos recubiertos, logos, parches, etc. proteja al bombero de una quemadura de segundo grado por 130 segundos o más, la misma debe superar el nuevo requisito del testeo de transmisión y acumulación de energía que la nueva versión 2013 de la nfpa 1971 exige.

- El traje debe poseer certificación NFPA 1971: 2013, dejando constancia alguna de dicha certificación, donde el no cumplimiento de la misma la oferta será desestimada.

- 9 ( NUEVE) CASCO DE SEGURIDAD: CLASE TIPO BOMBERO – MATERIAL FIBRA DE VIDRIO – S/NORMA NFPA:

Material: 	Policarbonato de alta densidad

Peso: 	1,390 kg

Interior: 	Casco interno amortiguador de golpe, aislante del calor y de agentes externos.

Protección total. Realizado con poliuretano expandido anatómico al ajuste de la cabeza.

Visera:		De policarbonato no inyectado, de 3 a 4 mm de espesor y resistente a altas temperaturas. Que Incluya las perillas de ajuste para su regulación. Visibilidad 180º.

Ajuste: 	Con sistema de engranaje plástico, con caja reguladora y perilla, que permita un ajuste automático al contorno de la cabeza.

Repuestos: 	Debe haber Disponibilidad de toda clase de repuestos y accesorios en el país.

Colores:	 rojo.

Exterior: 	de policarbonato de 2mm de espesor. En su parte superior, posee un aura de protección, agrandándose se espesor a 4,3 mm, en total.

Revestido:	Con Película de poliuretano de pulido brillante, protectora de agentes climáticos y de alto brillo.

Reflexivos:	De 3mm. Totalmente sellados. Modelo Trapecio.

Burlete:	Aislador, de PVC revestido en fleje de acero.

Protector

de nuca:	Totalmente impermeable, acolchado y con fina terminación.

Mentonera: 	De PVC, anatómica y ajustable para el sellado del casco, impidiendo que éste se caiga.

Broche de

Ajuste:	Automático. Saque rápido.

- 9 (nueve) pares de guantes de bomberos: 3 pares M, 3 pares L y 3 pares XL.

Los mismos deben cumplir con las siguientes características técnicas:

GUANTE: PROTECCION IGNIFUGO – MATERIAL CUERO NAPON – TIPO P/BOMBERO – LARGO C/PUÑO DE SEGURIDAD EN KEVLAR – MATERIAL INTERNO GRAN CONFORT.

Características:

Para Aramida intrínseca ignífuga altamente resistente a la abrasión. Dedo índice sin costura para mayor durabilidad. Barrera térmica interna: FIRE LESS, aramid non woven felt. Confeccionado en cuero vacuno IGNIFUGO. Refuerzo cadenero. Cubre costuras. Presilla provista dentro del guante para facilitar el secado y el almacenaje. Puño doble tejido de KEVLAR. Cosido íntegramente con hilo de KEVLAR. Refuerzo protector cubre vena.

- 9 (nueve) pares  de calzados: tipo bota p/bombero – material pvc – suela pvc – sexo masculino.

Características: totalmente resistente a la penetración del fuego. Caña larga. Confeccionada en cuero vacuno hidrófugo e ignifugo, con puntera de acero probada para 30kg, plantilla anti clavos inyectada (no mallada), refuerzo y protección frontal de caña. Manijas de calce rápido, Propiedades dieléctricas probadas (25.000v), Puntera taco de acero mallado, fabricado bajo proceso de certificado iso 9001-2000, Según normas: NFPA 1971-2007. Nº de calzado:  - cinco (03) pares de botas nº 42,  - cinco (03) pares de botas nº 43, - tres  (03) pares de botas nº 44.

- 9 (nueve) CAPUCHA MATERIAL TELA IGNIFUGA:

Uso trabajo con forma a la cabeza cubriendo cuello y oreja (tipo monjita) confeccionado en kermel viscosa, color blanco conforme a las normas nfpa 1974 standart edición 1987 y norma iram 3858 1998, resistente al fuego.

- 9 (NUEVE) RESPIRADORES AUTÓNOMOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

MASCARA: Moldeada en caucho natural quirúrgico, visor de policarbonato recambiable a 360° y resistente a la abrasión, arnés de 5 tiros de caucho sintético resistente al fuego con hebillas de ajuste autoblocante. Máscara antiempañamiento con válvula de inhalación, válvula exhaladora presurizada y membrana fónica en un solo conjunto con tira o gancho para transporte. Debe venir para su entrega en su funda portadora para evitar que se raye el visor.

·   VALVULA DE DEMANDA: Con presión positiva, robusta, compacta, liviana y unida a la máscara por conector de giro libre.

·   REDUCTOR DE PRESION: Con acoplamiento al cilindro contenedor de aire por medio de giro libre y cierre por o’ ring, incluyendo filtro de partículas y dispositivo de alivio.

·   MANOMETRO Y ALARMAS ACUSTICA: En un solo conjunto o por separado, protegido por capuchón de antichoque de caucho sintético, mecánico, alarma de alta frecuencia y bajo consumo que funcione con aire que suene continuamente de manera automática cuando el cilindro de suministro de aire llegue al 25% de su vida útil estimada. Resistente al fuego.

·   ARNES DE PORTACION: Ensamble de arnés de tamaño estándar, placa posterior compuesta de fibra de vidrio, diseñada ergonómicamente para aligerar la tensión de la columna, cincha de sujeción de cilindro traba y brazo de cintura de acero inoxidable, los componentes de ensambles de arnés fabricados en Nylon o Keblar de alta resistencia, las correas del hombro deben tener las características de liberar fácilmente la tensión con las hebillas para retener bien las correas que jalan y todo hebillaje y partes metálicas construidas en materiales de difícil corrosión y resistente al fuego.

·   CILINDRO CONTENEDOR DE AIRE: Cilindro de alta presión fabricados totalmente en fibra de carbono peso de 4,1 Kg, 2200 PSIG- 15 Mpa y 30 minutos de autonomía, garantizando una vida útil de 15 años libre de mantenimiento.

- Accesorio que deben ser incluidos:

- Funda cubre cilindros con cinta reflectiva, de tela resistente a altas temperaturas.

·   Valija de transporte de alta resistencia.

·   Apto para trabajar con agua de mar.

Garantía de 5 años

RENGLON N°2: ADQUISICION DE 4 (CUATRO) TUBOS DE OXIGENO; TIPO OXIGENO AIRE,BOMBERO X 45ft3:  (433-04212-0011): los mismos deben ser nuevos, envueltos en sus envases originales.

Características y detalles:

- 2 TUBOS deben ser de las siguientes características:

botellón de aire comprimido (aluminio – rosca hembra)

(para respirador autónomo  Fravida, modelo exapak – art: 7160)

2  CILINDRO CONTENEDOR DE AIRE: Cilindro de alta presión fabricados totalmente en fibra de carbono peso de 4,1 Kg, 2200 PSIG- 15 Mpa y 30 minutos de autonomía. Los mismos deben ser nuevos, idénticos a los provistos por el equipo autónomo. Garantizando una vida útil de 15 años libre de mantenimiento.

CLAUSULAS PARTICULARES:

- El adjudicatario deberá ser responsable del envío de todos los productos, afrontando los gastos necesarios, para que los materiales lleguen en tiempo y forma al domicilio que a continuación se detalla:

- Base Naval Ushuaia “Almirante E. Berisso”- Agrupación de Lanchas Rápidas- Cp: 9410- Yaganes y San Martin.

Contacto por consultas y entrega: TF Guerreiro Mariano José - Logístico de la Agrupación de Lanchas Rápidas. 02901421603 INT: 8520

- En caso de incompatibilidad de materiales, el adjudicatario se hará cargo del cambio del material, afrontando todos los gastos necesarios para, retirar del domicilio anteriormente detallado, realizar el cambio y volver a entregarlo en tiempo y forma. Hasta no cumplir con la entrega de los materiales correspondientes no se efectivizara el devengado de los mismos.

- El traje estructural debe cumplir con norma NFPA 1971:2013, la cual debe estar certificada y se debe dejar constancia de su cumplimiento adjuntando la misma con la oferta.

- Se solicita adjuntar folleteria del traje (renglón N°1) y de todos los accesorios que lo componen, como así también, de los tubos de oxigeno solicitados en renglón N°2.

LUGAR:

FECHA:

# Text boxes

MARIANO JOSE GUERREIRO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE