ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N°1:  10  BATERÍAS DE 12 VOLTS 220 AMPERES (293-00284-0193) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTRES PRINCIPALES DE LAS LANCHAS PATRULLERAS DEPENDIENTES DE LA AGRUPACIÓN LANCHA RAPIDAS.  LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENCIONALES SON LAS SIGUIENTES:

TIPO BATERIA: PLOMO.

MODELO TIPO: 12 V 220 A/H 8D-1580 FAMAT.

DIMENSIONES EN MM: ALTO: 220 MM.

ANCHO: 270 MM.

LARGO: 520 MM.

LAS BATERIAS TIENEN QUE SER NUEVAS, NO REACONDICIONADAS Y DE MARCAS RECONOCIDAS, TIPO SERMAT. ESTAS CLAUSULAS SERÁN CONDICIONANTES A LA HORA DE LA ADJUDICACIÓN.  LAS MISMAS DEBEN VENIR ENVUELTAS EN SU ENVASE ORIGINAL.

GARANTIA: EL PRODUCTO DEBE ESTAR GARANTIZADO EN UN TIEMPO MINIMO DE 6 MESES  UNA VEZ ENTREGADO EL PRODUCTO.

- LOS GASTOS DEL TRASLADO DE LAS BATERÍAS HASTA LA AGRUPACIÓN DE LANCHAS RÁPIDAS ESTARÁ A CARGO DEL OFERENTE.

RENGLON N°2:  10  BATERÍAS DE 12 VOLTS 220 AMPERES (293-00284-0193) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTRES PRINCIPALES DE LAS LANCHAS PATRULLERAS DEPENDIENTES DE LA AGRUPACIÓN LANCHA RAPIDAS.  LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENCIONALES SON LAS SIGUIENTES:

TIPO BATERIA: PLOMO.

MODELO TIPO: 12 V 220 A/H 8D-1580 FAMAT.

DIMENSIONES EN MM: ALTO: 222 MM.

ANCHO: 271 MM.

LARGO: 521 MM.

LAS BATERIAS TIENEN QUE SER NUEVAS, NO REACONDICIONADAS Y DE MARCAS RECONOCIDAS, ESTAS CLAUSULAS SERÁN CONDICIONANTES A LA HORA DE LA ADJUDICACIÓN.  LAS MISMAS DEBEN VENIR ENVUELTAS EN SU ENVASE ORIGINAL.

GARANTIA: EL PRODUCTO DEBE ESTAR GARANTIZADO EN UN TIEMPO MINIMO DE 6 MESES  UNA VEZ ENTREGADO EL PRODUCTO.

- LOS GASTOS DEL TRASLADO DE LAS BATERÍAS HASTA LA AGRUPACIÓN DE LANCHAS RÁPIDAS ESTARÁ A CARGO DEL OFERENTE.

USHUAIA,  4 de abril de 2017.-

# Text boxes

MARIANO JOSE GUERREIRO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE