# ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### DESCRIPCIÓN DE LOS RENGLONES:

#### RENGLÓN Nº 1: Tablero de embutir 28 módulos.

#### RENGLÓN Nº 2: Térmicas unifilares 10A.

#### RENGLÓN Nº 3: Cable Unipolar 1 x 4 mm color celeste o azul por 200 mts; aislación PVC; criterio de seguridad sello de seguridad.

#### RENGLÓN Nº 4: Cable Unipolar 1 x 2,5 mm color verde por 400 mts; aislación PVC; criterio de seguridad sello de seguridad.

#### RENGLÓN Nº 5: Cable Unipolar 1 x 2,5 mm color rojo por 400 mts; aislación PVC; criterio de seguridad sello de seguridad.

#### RENGLÓN Nº 6: Cable Unipolar 1 x 2,5 mm color marrón por 400 mts; aislación PVC; criterio de seguridad sello de seguridad.

#### RENGLÓN Nº 7: Cable Unipolar 1 x 2,5 mm color negro por 500 mts; aislación PVC; criterio de seguridad sello de seguridad.

#### RENGLÓN Nº 8: Disyuntor; alimentación tetrapolar; corriente de corte 25A; corriente 4 x 25ª; tensión 220V.

#### RENGLÓN Nº 9: Interruptor eléctrico; tipo termomagnetica; polaridad bipolar; corriente 16A.

#### RENGLÓN Nº 10: Conectores; diámetro ¾ pulgadas; tipo para caño eléctrico.

#### RENGLÓN Nº 11: Caño tipo corrugado metálico; diámetro ¾ pulgadas; para electricidad; criterio de seguridad sello de seguridad.

#### RENGLÓN Nº 12: Lámpara espiral; bajo consumo; potencia 105W; roca Goliat E40.

#### RENGLÓN Nº 13: Cable sintenax 4 x 4 mm por 20 mts.

#### RENGLÓN Nº 14: Cinta aisladora grande; color negra.

- PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra

- OBSERVACIONES:

- Estado del efecto: Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

- No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

- Se aceptarán pequeñas discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación.

LUGAR

FECHA