ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACION

Oferta Correspondiente a:

LICITACION PRIVADA Nº 19/16.

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  | Cod. Postal: |
| CUIT: |  |
| Teléfono: |  | Fax: |
| Email: |  |
| Beneficiario: |  |

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | DENOMINACION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 1 | TABLERO DE EMBUTIR 25 MODULOS SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 2 | UN | 15 | TERMICAS UNIFILARES 10 A SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 3 | MTS | 200 | CABLE UNIPOLAR 4mm COLORES CELESTE O AZUL - SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 4 | MTS | 400 | CABLE UNIPOLAR 2.5 mm COLOR VERDE - SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 5 | MTS | 400 | CABLE UNIPOLAR 2.5mm COLOR ROJO - SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 6 | MTS | 400 | CABLE UNIPOLAR 2.5mm COLOR MARRON - SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 7 | MTS | 500 | CABLE UNIPOLAR 2.5mm COLOR NEGRO - SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 8 | UN | 1 | DISYUNTOR TETRAPOLAR 25A SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 9 | UN | 1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A - SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 10 | UN | 200 | CONECTORES ¾” - SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 11 | MTS | 500 | CAÑO CORRUGADO METALICO ¾” SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 12 | UN | 50 | LAMPARA ESPIRAL 105w E40 SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 13 | MTS | 20 | CABLE SINTENAX 4X4mm SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| 14 | UN | 6 | CINTA AISLADORA COLOR NEGRO SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Valor total de la cotización en Letras:…………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………….

Valor total con descuento en Letras:…………………………….…………………………...…………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………...

| Aclaraciones: | En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en números el porcentaje aplicado. LUGAR FECHA |
| --- | --- |

LLUGARUGAR