ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

Adquisición de material para la instalación de una central de alarmas en la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA.

| Renglon | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | U.M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 439-02151-0003 | CENTRAL DE ALARMAS – CON DETECCION DE HUMO Y ZONAS DE INCENDIOS – ALIMENTACION 220V – COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPXH DE X28 – POSIBILIDAD DE CONECTAR BATERIA DE 12 V – POSIBILIDAD DE CONECTAR SIRENA EXTERIOR Y SIRENA INTERIOR, COMPATIBLE CON PANEL DE ACTIVACION Y REGISTRO DE SITUACIONES. | CU | 1 |
| 2 | 439-03892-0010 | PANEL DE CONTROL LCD PARA CENTRAL DE ALARMA – COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPXH DE X28 | CU | 1 |
| 3 | 439-03892-0028 | SIRENA EXTERIOR CON LUZ STROBOSCOPICA – COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPXH DE X28 | CU | 1 |
| 4 | 439-03892-0028 | SIRENA INTERIOR – COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPXH DE X28 | CU | 1 |

Renglón 1 : CENTRAL DE ALARMAS – CON DETECCION DE HUMO Y ZONAS DE INCENDIOS – ALIMENTACION 220V – COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPXH DE X28 – POSIBILIDAD DE CONECTAR BATERIA DE 12 V – POSIBILIDAD DE CONECTAR SIRENA EXTERIOR Y SIRENA INTERIOR, COMPATIBLE CON PANEL DE ACTIVACION Y REGISTRO DE SITUACIONES

Renglón 2 : PANEL DE CONTROL LCD PARA CENTRAL DE ALARMA – COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPXH DE  X28

Renglón 3 : SIRENA EXTERIOR CON LUZ STROBOSCOPICA – COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPXH DE  X28

Renglón 4 : SIRENA INTERIOR – COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPXH DE X28

OBSERVACIONES:

- Estado del efecto: Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

- No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

- Se aceptarán pequeñas discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación.

- Garantía mínima: UN (01) año.

- Deberá contar con servicio técnico para cualquier consulta y/o reparación.

CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN: El oferente deberá adjuntar a la oferta la siguiente información:

- RAZÓN SOCIAL (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante* del producto ofertado.

- INDENTIFICACIÓN REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NÚMERO DE REFERENCIA (Numero del Parte, Número de Catalogo, Código de Barras). En caso de asignarle al proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también del mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO (DESCRIPCIÓN).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación, y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido

USHUAIA, 30  de septiembre de 2016.