ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N°1: 7  BATERÍAS DE 12 VOLTS 220 AMPERES/HORA.

NNE: (293-284-99).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENCIONALES SON LAS SIGUIENTES:

TIPO BATERIA: PLOMO.

MODELO: 12 VCC 220 A/H

DIMENSIONES EN MM (TOLERANCIA 10 MM):  ALTO: 228 MM.

ANCHO: 270 MM.

LARGO: 518 MM.

LAS BATERIAS TIENEN QUE SER NUEVAS, NO REACONDICIONADAS Y DE MARCAS RECONOCIDAS, TIPO SERMAT. ESTAS CLAUSULAS SERÁN CONDICIONANTES A LA HORA DE LA ADJUDICACIÓN.  LAS MISMAS DEBEN VENIR ENVUELTAS EN SU ENVASE ORIGINAL.

RENGLON N°2: 7  BATERÍAS DE 12 VOLTS 220 AMPERES/HORA.

NNE: (293-284-99).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENCIONALES SON LAS SIGUIENTES:

TIPO BATERIA: PLOMO.

MODELO: 12 VCC 220 A/H

DIMENSIONES EN MM (TOLERANCIA 10 MM):  ALTO: 228 MM.

ANCHO: 270 MM.

LARGO: 518 MM.

LAS BATERIAS TIENEN QUE SER NUEVAS, NO REACONDICIONADAS Y DE MARCAS RECONOCIDAS, TIPO SERMAT. ESTAS CLAUSULAS SERÁN CONDICIONANTES A LA HORA DE LA ADJUDICACIÓN.  LAS MISMAS DEBEN VENIR ENVUELTAS EN SU ENVASE ORIGINAL.

RENGLON N°3:  7  BATERÍAS DE 12 VOLTS 220 AMPERES/HORA.

NNE: (293-284-99).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENCIONALES SON LAS SIGUIENTES:

TIPO BATERIA: PLOMO.

MODELO: 12 VCC 220 A/H

DIMENSIONES EN MM (TOLERANCIA 10 MM):  ALTO: 228 MM.

ANCHO: 270 MM.

LARGO: 518 MM.

LAS BATERIAS TIENEN QUE SER NUEVAS, NO REACONDICIONADAS Y DE MARCAS RECONOCIDAS, TIPO SERMAT. ESTAS CLAUSULAS SERÁN CONDICIONANTES A LA HORA DE LA ADJUDICACIÓN.  LAS MISMAS DEBEN VENIR ENVUELTAS EN SU ENVASE ORIGINAL.

RENGLON N°4:  2  BATERÍAS DE 12 VOLTS 220 AMPERES/HORA.

NNE: (293-284-99).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENCIONALES SON LAS SIGUIENTES:

TIPO BATERIA: PLOMO.

MODELO: 12 VCC 220 A/H

DIMENSIONES EN MM (TOLERANCIA 10 MM):  ALTO: 228 MM.

ANCHO: 270 MM.

LARGO: 518 MM.

LAS BATERIAS TIENEN QUE SER NUEVAS, NO REACONDICIONADAS Y DE MARCAS RECONOCIDAS, TIPO SERMAT. ESTAS CLAUSULAS SERÁN CONDICIONANTES A LA HORA DE LA ADJUDICACIÓN.  LAS MISMAS DEBEN VENIR ENVUELTAS EN SU ENVASE ORIGINAL.

GARANTIA:

EL PRODUCTO DEBE ESTAR GARANTIZADO EN UN TIEMPO MINIMO DE 6 MESES  UNA VEZ ENTREGADO EL PRODUCTO.

- LOS GASTOS DEL TRASLADO DE LAS BATERÍAS HASTA LA AGRUPACIÓN LANCHAS RÁPIDAS ESTARÁ A CARGO DEL OFERENTE.

# Text boxes

ROBERTO E. OCHOA DE LA SILVA

TENIENTE DE FRAGATA

COMANDANTE