FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

Oferta Correspondiente a:

“LICITACION PRIVADA Nº  25/17”

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  | Cod. Postal: |
| CUIT: |  |
| Teléfono: |  | Fax: |
| Email: |  |
| Beneficiario: |  |

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | DENOMINACION | MARCA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 40 | TUBO FLUORESCENTES DE 20 W - 110 VCA |  |  |  |
| 2 | UN | 40 | ARRANCADORES PARA TUBOS FLUORESCENTE DE 110 VCA |  |  |  |
| 3 | UN | 12 | BALASTROS PARA TUBOS FLUORESCENTE DE 110 VCA |  |  |  |
| 4 | MTS | 80 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4 |  |  |  |
| 5 | UN | 50 | BORNES PARA BATERIA DE 12 VCC POSITIVO |  |  |  |
| 6 | UN | 50 | BORNES PARA BATERIA DE 12 VCC NEGATIVO |  |  |  |
| 7 | UN | 210 | TERMINALES P/TUBOS; DIAMETRO 108mm - ESPESOR 2.5mm - MATERIAL CUNIFE |  |  |  |
| 8 | UN | 100 | FICHA HEMBRA PARA 220 VCA DE 10 A |  |  |  |
| 9 | UN | 14 | CABLE MULTIPAR PARA TELEFONO DE 4 PARESX 50 MTS |  |  |  |
| 10 | UN | 50 | PORTALÁMPARAS DE 220 VCA ROSCA EDISON |  |  |  |
| 11 | UN | 100 | LÁMPARAS DE 220 BAJO CONSUMO VCA ROSCA EDISON |  |  |  |
| 12 | UN | 20 | REFLECTOR LED BLANCO 50 W B/C ALTA POTENCIA EXTERIOR |  |  |  |
| 13 | UN | 28 | INTERRUPTOR TERMICO DE 25 A |  |  |  |
| 14 | UN | 3 | CHUPADOR DE ESTAÑO. OBSERVACIONES: VER ANEXO II. |  |  |  |
| 15 | UN | 15 | DISYUNTOR DIFERENCIAL 220 VCA – 32 A |  |  |  |
| 16 | UN | 5 | LLAVE TERMOMAGNETICA 220 VCA – 10 A |  |  |  |
| 17 | UN | 7 | PUNTA DE TESTER |  |  |  |
| 18 | UN | 1 | PINZA PRENSA TERMINALES IDENTACION PROFUNDA DE 10 - 150 MM |  |  |  |
| 19 | UN | 20 | CINTA BLANCA DE TELA C/ PEGAMENTO |  |  |  |
| 20 | UN | 10 | BATERÍA 9 VCC |  |  |  |
| 21 | UN | 7 | PUNTA CERÁMICA PARA SOLDADORA DE ESTAÑO 40 W |  |  |  |
| 22 | UN | 70 | LÁMPARA BAJO CONSUMO BLANCO FRIO TIPO ESPIRAL 15 W |  |  |  |
| 23 | UN | 20 | LÁMPARA BAJO CONSUMO COLOR ROJO 15 W |  |  |  |
| 24 | UN | 70 | LÁMPARA BAJO CONSUMO BLANCO FRIO MINI 11 W |  |  |  |
| 25 | UN | 14 | PILAS AAA X 4 UNIDADES |  |  |  |
| 26 | UN | 14 | PILAS AA X 2 UNIDADES |  |  |  |
| 27 | UN | 10 | LINTERNA RECARGABLE A 220 VCA |  |  |  |
| 28 | UN | 7 | GUANTES DIELÉCTRICO HASTA 2500 VOLTS. |  |  |  |
| 29 | MTS | 100 | CABLE BIPOLAR TIPO TALLER 3 X 10 MM2PARA 220VCA X 1 MTS |  |  |  |
| 30 | MTS | 50 | ALAMBRE FUSIBLE 25 AMP 48 GR |  |  |  |
| 31 | UN | 1 | TOMACORRIENTE 16 A EXTERIOR |  |  |  |
| 32 | UN | 20 | SOLDADOR DE ESTAÑO TIPO LÁPIZ 80 W |  |  |  |
| 33 | UN | 7 | TIRA DE LED P/ LUCES DE EMERGENCIA |  |  |  |
| 34 | UN | 7 | LÁMPARA 105 W E40 |  |  |  |
| 35 | UN | 20 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |
| 36 | UN | 70 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 2 - TENSION 220V - USO EMBUTIR - TIPO HEMBRA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 37 | UN | 12 | LUZ DE EMERGENCIA 60 LED |  |  |  |
| 38 | UN. | 50 | LAMPARA ESPIRAL B/CONSUMO 25W |  |  |  |
| 39 | UN | 10 | TOMA CORRIENTE LINEA EXTRA CHATO 220 VOLTS |  |  |  |
| 40 | UN | 10 | PROLONGACION SIN CABLE 5 TOMAS BINORMA |  |  |  |
| 41 | MTS | 500 | CABLE TALLER BIP. 2X1,5 MM PVC |  |  |  |
| 42 | MTS | 500 | CABLE TALLER BIP. 2X2,5 MM PVC |  |  |  |
| 43 | UN | 5 | CAJA PVC 190X140X70 MM WT |  |  |  |
| 44 | UN | 5 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 16A - NORMA GE |  |  |  |
| 45 | UN | 5 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA DIN |  |  |  |
| 46 | UN | 5 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IEC |  |  |  |
| 47 | UN | 10 | RIEL DIN X 1 METRO TROQUELADO |  |  |  |
| 48 | UN | 5 | BORNERA DIV.CUAD.6/10mm |  |  |  |
| 49 | MTS | 24 | TUBO TERMOC. 6,4 A 3,2 MM PF |  |  |  |
| 50 | UN | 100 | FICHA MACHO P/CHAT+ N SALIDA TRASERA MAI |  |  |  |
| 51 | UN | 40 | LAMPARA BC M LYNX COMP S T2 E14 9W/827 |  |  |  |
| 52 | MTS | 160 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 2,5mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V. |  |  |  |
| 53 | MTS | 20 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 1,78mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION CONEXION ELECTRICA - CORRIENTE NOMINAL 15A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450V. |  |  |  |
| 54 | UN | 80 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO AAA 1.5 V. |  |  |  |
| 55 | UN | 7 | ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION 5 ALMAS - PUREZA 60/40% - PRESENTACION ROLLO X 1Kg. |  |  |  |
| 56 | MTS | 100 | CABLES SUBTERRANEOS; 3+1 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 25 + 1 X 16mm - AISLACION ANTIFLAMA |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL EN NUMEROS $ |  |

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: SON PESOS ....…………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..……

FIRMA DEL OFERENTE: ………………………...

ACLARACION: …………………………………….

FECHA: …………………………………………….

# Text boxes

DEPARTAMENTO

MÁQUINAS

JOSE ALBERTO MOLINA

TENIENTE DE  FRAGATA

JEFE