ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Servicio para la “RECARGA Y PRUEBA HIDRÁULICA DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES DE LA INTENDENCIA NAVAL USHUAIA “.

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECARGA DE MATAFUEGOS DE AGUA DE 10 LTS. | SERV | 3 |
| 2 | RECARGA DE MATAFUEGOS PQS DE 10 KG. | SERV | 16 |
| 3 | RECARGA DE MATAFUEGOS P.Q.S 1KG. | SERV | 2 |

2.-	DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

2.1 Todos los requerimientos del servicio de esta contratación deberán ser considerados mínimos, pudiendo el/los oferente/s presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.

2.2	Se aceptarán propuestas alternativas/variantes.

2.3	Los materiales complementarios a utilizar en el servicio a proveer, deberán ser nuevos sin uso, encontrarse en perfecto estado de uso y conservación, no debiendo presentar deterioro alguno en su exterior. Cualquier incumplimiento sobre el particular, dará lugar al rechazo del servicio entregado.

2.4	Los costos de materiales complementarios y mano de obra deberán ser incluidos en la oferta, siendo estos a cargo del adjudicatario.

2.5	Se deberá presentar garantía mínima de 6 (seis) meses a partir de la recepción definitiva, por el servicio integral. En dicho plazo el adjudicatario deberá subsanar, a su exclusiva costa y sin derecho a reclamo o resarcimiento alguno, todas las deficiencias que se presenten, caso contrario la ARMADA ARGENTINA-INTENDENCIA NAVAL USHUAIA procederá a la ejecución de la Garantía de Adjudicación.

2.6	El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la Armada, o a los bienes de todos ellos o de la Armada, como consecuencia de la actividad que deberá realizar conforme a la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

2.7	La remoción de escombros y limpieza final del perímetro donde se realizo la obra estará a cargo del adjudicatario.

2.8	La empresa adjudicataria informará de las novedades y observaciones pertinentes a los trabajos realizados semanalmente al Sr. Jefe del Departamento Suministros de la Intendencia Naval Ushuaia.

2.9	Se deberán realizar las siguientes obras:

Recarga, prueba hidráulica previstas en la Norma IRAM Nº3517- II.

3.	PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecución del trabajo, es de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación fehaciente de la orden de compra.

# Text boxes

DANILO IVAN AMAYA

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE