ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

AVISO A.R.A. “ISLAS MALVINAS”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA SOLICITUD DE GASTO Y LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricación, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Todos los elementos o insumos a ser provistos deben ser de MARCA RECONOCIDA y calidad COMPROBADA y estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión Evaluadora.

RENGLON N° 1: INODORO LARGO CERAMICO BLANCO TIPO CAPEA

| MATERIAL | CERÁMICA |
| --- | --- |
| COLOR | BLANCO |
| DIMENSIONES | ALTO: 37 cm ANCHO DEL ASIENTO: 41 cm ANCHO DE LA BASE: 22 cm LARGO DEL ASIENTO: 50 cm |
| TAPA | SIN |

RENGLON N°2: DEPOSITO DE APOYO BLANCO TIPO CAPEA

| MATERIAL | PLÁSTICO |
| --- | --- |
| COLOR | BLANCO |
| DIMENSIONES | ALTO: 36 cm ANCHO MÁXIMO: 41 cm PROFUNDIDAD: 18 cm |
| CAPACIDAD | 12 l |

RENGLON N°3: ARO BASE PARA INODORO

| MATERIAL | GOMA |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | DIÁMETRO: 2 ½ pulgadas |

RENGLON N°4: TAPA DE INODORO

| MATERIAL | MDF DE ALTA DENSIDAD LAQUEADO O UREA PLÁSTICO |
| --- | --- |
| COLOR | BLANCO |
| DIMENSIONES | ANCHO: 41 cm LARGO: 50 cm |
| HERRAJES | METÁLICOS |

RENGLON N°5: PULSADOR CENTRAL DEPOSITO TIPO CAPEA

| MATERIAL | PLÀSTICO |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | ALTO: NO MENOR A 35 cm |

RENGLON N°6: VALVULA DE ADMISION

| MATERIAL | PLÁSTICO |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICA | FLOTADOR VERTICAL AJUSTABLE |
| DIMENSIONES | ALTO AJUSTABLE |
| RESISTENCIA | A ELEMENTOS PRESENTES EN EL AGUA COMO EL CLORO |

RENGLON N°7: LAVAMANOS CERAMICO BLANCO

| MATERIAL | CERÁMICO O FIBRA DE VIDRIO Y MARMOLINA |
| --- | --- |
| COLOR | BLANCO |
| DIMENSIONES | ANCHO: 30 cm PROFUNDIDAD: 33 cm |
| CARÁCTERÍSTICAS | PARA GRIFERÍA MONOCOMANDO |

RENGLON N° 8: SIFON PVC

| MATERIAL | PVC |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICA | EXTENSIBLE HASTA 80 cm |
| DIÁMETRO SALIDA | 1 PULGADA |

RENGLON N° 9: FLEXIBLE PARA AGUA

| MATERIAL | PVC |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | LARGO: 40 cm |
| CARACTERÍSTICAS | ROSCA MACHO – HEMBRA DE ½ O BIEN ¾ PULGADA |

RENGLON N° 10: GRIFERIA DUCHA MONOCOMANDO

| COLOR | CROMO |
| --- | --- |
| TECNOLOGÍA | CIERRE CERÁMICO |
| ROSCAS | ENTRADA: ½ PULGADA SALIDA: ½ PULGADA |
| MATERIAL | METÁLICA |

RENGLON N° 11: FLEXIBLE CON FLOR DE DUCHA

| COLOR | CROMO |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | LARGO DEL FLEXIBLE: 1,5 m |
| ROSCA | ½ PULGADA |
| MATERIAL | FLEXIBLE: ACERO INOXIDABLE FLOR DE DUCHA: PLÁSTICO CROMADO |

RENGLON N° 12: SOPORTE DUCHADOR

| COLOR | CROMO |
| --- | --- |
| SUJECIÓN A LA PARED | ATORNILLADA |
| MATERIAL | PLÁSTICO CROMADO, METAL |

RENGLON N° 13: GRIFERIA MONOCOMANDO LAVAMANOS

| COLOR | CROMO |
| --- | --- |
| ROSCA | ½ PULGADA |
| MATERIAL | METAL |
| TECNOLOGÍA | CIERRE CERÁMICO |

RENGLON N° 14: GRIFERIA MEZCLADORA LAVATORIO

| COLOR | CROMO |
| --- | --- |
| ROSCA | ½ PULGADA |
| MATERIAL | METAL |
| TECNOLOGÍA | CIERRE CON VÁLVULA DE GOMA |

RENGLON N° 15: FLEXIBLE ½” ACERO INOXIDABLE

| ROSCA | ½ PULGADA |
| --- | --- |
| MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, MALLA TRENZADA DE 8 HILOS. TERMINALES ENGRAMPADAS. |
| DIMENSIONES | LARGO: 70 cm |

RENGLON N° 16: BOTIQUIN ACERO INOXIDABLE

| COLOR | CROMO |
| --- | --- |
| CUERPOS | UNO (1) |
| MATERIAL | ACERO INOXIDABLE |
| PUERTAS | CIERRE CON IMÁN Y ESPEJO EN EL LADO EXTERIOR |
| DIMENSIONES | ALTO: 50 cm ANCHO: 33 cm PROFUNDIDAD: 10 cm |

RENGLON N° 17: PORTA JABONERA/SHAMPOO ACERO INOX

| TERMINACIÓN | CROMADA DE ALTA CALIDAD |
| --- | --- |
| SUJECIÓN | TORNILLOS (DEBEN ESTAR INCLUÍDOS) |
| DIMENSIONES | ANCHO: 30 cm PROFUNDIDAD: 13 cm |
| MATERIAL | METÁLICO |

RENGLON N° 18: JABONERA ACERO INOXIDABLE

| TERMINACIÓN | CROMADO DE ALTA CALIDAD |
| --- | --- |
| SUJECIÓN | TORNILLOS (DEBEN ESTAR INCLUÍDOS) |
| DIMENSIONES | ANCHO: 13,5 cm ALTO: 3,5 cm PROFUNDIDAD: 9,5 cm |
| MATERIAL | METÁLICO |

RENGLON N° 19: PORTA TOALLA ACERO INOXIDABLE

| TERMINACIÓN | CROMADO |
| --- | --- |
| SUJECIÓN | TORNILLOS (DEBEN ESTAR INCLUÍDOS) |
| MATERIAL | ACERO INOXIDABLE |
| DIMENSIONES | LARGO: 74 cm |

RENGLON N° 20: GARRUCHO PORTA TOALLA

| TERMINACIÓN | CROMADO |
| --- | --- |
| SUJECIÓN | TORNILLOS (DEBEN ESTAR INCLUÍDOS) |
| MATERIAL | ACERO INOXIDABLE |

RENGLON N° 21: PORTA ROLLO ACERO INOXIDABLE

| TERMINACIÓN | CROMADO |
| --- | --- |
| SUJECIÓN | TORNILLOS (DEBEN ESTAR INCLUÍDOS) |
| MATERIAL | ACERO INOXIDABLE |

RENGLON N° 22: VALVULA CORTE RAPIDO ½”

| MATERIAL | ACERO INOXIDABLE O BRONCE |
| --- | --- |
| ROSCA | ½ PULGADA HEMBRA – HEMBRA |
| VÁLVULA | ESFÉRICA |
| POSICIONES | DOS (2): ABIERTA O CERRADA |

RENGLON N° 23: VALVULA CANILLA GOMA

| TAMAÑO | UNIVERSAL |
| --- | --- |
| MATERIAL CUERPO | METAL |
| MATERIAL O-RING | GOMA |

RENGLON N° 24: VOLANTE GRIFERIA

| COLOR | CROMO |
| --- | --- |
| UTILIZACIÓN | GRIFERÍA PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE |

RENGLON N° 25: TEFLON ¾

| MATERIAL | TEFLÓN |
| --- | --- |
| ANCHO | ¾ PULGADAS |
| LARGO | 20 METROS |

RENGLON N° 26: CERÁMICA PARA PISOS

| MATERIAL | CERÁMICA |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | ANCHO: 30 cm LARGO: 30 cm |
| CARACTERÍSTICAS | ANTIDESLIZANTE PARA UTILIZACIÓN EN BAÑO |

RENGLON N° 27: CEMENTO PARA ALBAÑILERÍA

| CARÁCTERÍSTICAS | MEZCLA ADHESIVA PARA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS HASTA 33x33 cm EN INTERIORES |
| --- | --- |
| CAPACIDAD | BOLSA DE 30 Kg |
| RENDIMIENTO | DE 3 A 4 Kg/m2 |
| COLOR | GRIS |

RENGLON N° 28: PASTINA

| CARÁCTERÍSTICAS | PASTINA DE LIGANTES MIXTOS PARA JUNTAS DE 1 A 15 mm ENTRE PIEZAS PARA SUPERFICIES SOMETIDAS A UNA EXIGENCIA SUPERIOR A LA NORMAL |
| --- | --- |
| CAPACIDAD | BOLSA DE 5 Kg |
| RENDIMIENTO | 17 m2 PARA JUNTA DE 4mm EN PIEZAS DE 30 x 30 cm |
| COLOR | BEIGE |

Observaciones:

- Las ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

- Se aceptará una tolerancia del 5% en las medidas solicitadas.

Ushuaia, 25 de octubre de 2016