ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El adjudicatario deberá proveer los materiales que a continuación se detallan:

RENGLON N°1:

272-02722-  18 unidades de chapa ondulada trapezoidal amplio pintadas de color negro por en tiras de 10 mts lineales por 1,10mts lineales. Debe cumplir con norma IRAM-IAS U 500-72.

RENGLON N°2:

279-00644- 450 unidades de tornillo punta mecha de 2,5 cabeza hexagonal, con arandela de chapa galvanizada + goma neoprene vulcanizada, tornillo de acero con punta mecha, para usar con control de torque.

RENGLON N°3:

271-06897- 35 unidades de perfil "c " en hierro negro de: 120x50x15, espesor: 2.00mm,

largo: 12mts

RENGLON N°4:

275-01432- 5 kg de electrodo 6013 de punta azul con 2,5 mm de punta

RENGLON N°5:

275-04196- 3 unidades de disco de corte sensitiva de 350 mm para acero.

RENGLON N°6:

269-05053- 6 unidades de disco de desvaste 115 mm x 1 mm para metal.

RENGLON N°7:

269-00776-0213- 12 unidades de disco de corte 115 mm x 1 mm para metal

RENGLON N°8:

###### 299-00939- 6 unidades de antiparras de seguridad con las siguientes características:

###### Marco fabricado por bi-inyección: Resina de alto impacto para soporte del lente.TPR suave y flexible para un ajuste adecuado a la cara.

###### Correa elástica con hebilla reguladora.

###### Soporte pivotante que garantiza el ajuste de la correa a la cabeza de cada usuario.

###### Monolente integral montado sobre el marco. Fabricado en policarbonato de grado óptico con filtro UV. Ventilación indirecta.

###### Puente nasal universal en TPR con un corte que permite que se amolde a diversos tamaños de nariz.

RENGLON N°9:

222-01629- 20 unidades de guante de descarne puño corto en color amarillo

RENGLON N°10:

275-04330- 10 unidades de punta Philips para atornillador corto de 1”.

RENGLON N°11:

275-06753- 4 inserto magnético de 3/8 para atornillador de 65 mm.

RENGLON N°12:

258-03421- 8 unidades de poliuretano expandido en aerosol en presentación de 300 ml.

RENGLON N°13:

265-08596- 4 unidades de cemento en presentación de 50 kg.

RENGLON N°14:

275-04196- 4 unidades de disco de corte para hormigón en uso por medio de amoladora de 9 pulgadas.

RENGLON N°15:

215-00946-0056- 45 unidades de placas de durlock de 1,20 por 2,40 mts de 9.5mm de espesor.

RENGLON N°16:

279-00644-2048- 1200 unidades de tornillo T2 con punta aguja 6x1.

RENGLON N°17:

258-00819-0084- 500 unidades de tornillos T1 con punta mecha, 8x9/16.

RENGLON N°18:

279-00644-2050- 400 unidades de tornillos T1 punta aguja 8x 9/16

RENGLON N°19:

292-01153-0011- 4 unidades de cinta papel para durlock en presentación de 150 ml x 5 cm.

RENGLON N°20:

292-01153-0192- 3 unidades de cinta adhesiva tramada para juntas en placas de durlock en presentación de 90mtsx 5 cm.

RENGLON N°21:

271-06897-0021- 45 unidades de solera 35 para durlock en presentación de 35mmx2.60x0,52 mm.

RENGLON N°22:

271-06897-0004- 135 unidades de montantes de 35mmx2.60x0,52 mm para durlock

RENGLON N°23:

255-00579- 2 unidades de masilla para durlock multiuso en latas de 32 kg.

RENGLON N°24:

255-06979-0350- 2 unidades de pinturas látex interior blanca de alto rendimiento lisa mate en presentación de lata de 20 lts.

RENGLON N°25:

255-07012-0064- 1 unidad de fijador sellador para paredes interior concentrado al agua en presentación de 20 lts.

RENGLON N°26:

293-03722-0072- 400 mts de cable para 220v 50 hz discriminado dela siguiente manera:

1 rollo de 100 mts de cable de 2,5 mm unipolar celeste

1 rollo de 100 mts de cable de 2,5 mm unipolar marrón

1 rollo de 200 mts de cable de 2,5 mm unipolar verde y amarillo

RENGLON N°27:

296-08416-0014- 4 unidades de interruptores termo magnéticos de 25 amp para 220 v 50 hz

RENGLON N°28:

293-02072-0028- 1 unidad de interruptor diferencial de 2x 25 amp 30 MA, 220v 50 hz

RENGLON N°29:

293-03722-0081- 300 mts de cable unipolar de 220 v 50 hz de las siguientes características:

1 rollo de cable unipolar de 1,5 mm celeste

1 rollo de cable unipolar de 1,5 mm marron

1 rollo de cable unipolar de 1,5 mm verde y amarillo

RENGLON N°30:

258-02729-0013- 1 unidad de caja plástica para térmicas de embutir para 6 termicas.

RENGLON N°31:

292-00790-0022- 2 unidades de cuter para corte de durlock

RENGLON N°32:

275-01000-0022- 2 unidades de llanas de chapa lisa de 12x25

RENGLON N°33:

293-06568-0198- 18 unidades de apliques spot de embutir en techos para lámparas bajo consumo o led apto con rosca tipo edison de 11 cm, para tensión de 220 v.

RENGLON N°34:

255-00581-0005- 12 lts de convertidor de óxido negro mate 3 en 1.

RENGLON N°35:

251-09020- 20 lts de aguarras.

RENGLON N°36:

291-01744- 9 kg de estopa para lustre en presentación de 300 gr.

RENGLON N°37:

275-01059- 4 unidades de pinceles de cerda larga N°20.

RENGLON N°38:

296-01448-0010- 6 unidades de rodillos antigota de lana de 10 cm.

RENGLON N°39:

264-06085- 6 unidades de placas de fibrocemento de 10 mm de espesor recto de 2,40 por 1,20 mts

RENGLON N°40:

279-00644-1923- 300 unidades de tornillos autoperforantes con alas para placa de fibrocemento de 10x40 c/u.

RENGLON N°41:

259-00267- 10 unidades de adhesivo epoxi en pasta erpox acero de dos componentes en presentación de 100 grms

| Contenido | Dos potes de 150 gr + Bandeja mezcladora. |
| --- | --- |
| Color | ACERO |
| Composición | Acero en polvo. Bicomponente. |
| Aplicación | Pegado y reparación. |
| Superficie | Cerámica, mármol, metal, fibrocemento, vidrio, plásticos y azulejos. |
| Tiempo de secado / endurecimiento | 3 horas. |
| RENGLON N°42: |  |

284-02507-0001- 1 ½ mts3 de piedra tipo canto rodado a granel.

RENGLON N°43:

284-06866-0001- 1 ½ mts3 de arena fina para construcción sin residuos sólidos para construcción a granel.

RENGLON N°44:

299-01626-0002- 10 unidades de cinta adhesiva antideslizante fotoluminiscente en presentación de 20 mts por 5 cm de ancho.

RENGLON N°45:

295-06720- 4 unidades de espátulas de 50mm de ancho con mango de madera.

CLAUSULAS PARTICULARES

- Todos los materiales deben ser nuevos sin uso previo.

- Los materiales deben ser provistos en sus envoltorios originales.

LUGAR:

FECHA:

# Text boxes

MARIANO JOSE GUERREIRO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE