FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

Oferta Correspondiente a: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD”.-

“LICITACION PRIVADA Nº  62 /18”

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  | Cod. Postal: |
| CUIT: |  |
| Teléfono: |  | Fax: |
| Email: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | DENOMINACION | MARCA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CU | 50,00 | Lámpara Led, Casquillo E27 Potencia Nominal 40 w tensión Nominal 220 v - vida útil 3000 H-temperatura de color 6500 ºk- Eficiencia energética grado A. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 2 | CU | 50,00 | Baterías recargables , Tipo 6 v 4 AH Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 3 | CU | 150,00 | Tubos Fluorescentes- Tipo Rectilíneo- Luz Día- Potencia Nominal 36 w.- Longitud 1200 mm- Eficiencia Energética grado A. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 4 | CU | 150,00 | Arrancador para Tubo Fluorescente, Tipo Estándar, Corriente Admisible 36 W. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 5 | CU | 20,00 | Ficha Toma Corriente- Cantidad de Polos Bipolar a Tierra- Corriente Admisible 20 A- Elemento Macho- Tensión 220 v - Tipo 3 espiga Plana -Criterio de Seguridad Sellos de Seguridad- Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 6 | CU | 20,00 | Ficha Toma Corriente- Cantidad de Polos Bipolar con Neutro- Corriente Admisible 10 A- Elemento Hembra- Tensión 110V / 220V - Tipo 3 espiga Plana -Criterio de Seguridad Sellos de Seguridad- Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 7 | CU | 15,00 | Cinta Aisladora, Material PVC x 20 M. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 8 | CU | 20,00 | Interruptores Eléctricos, Tipo Llave de 1 Punto- Corriente 10 A Tensión 220 V. Polaridad Bipolar. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II . |  |  |  |
| 9 | CU | 200,00 | Zócalo para Electricidad uso Tubo Fluorescente. Tipo 110 w- Criterio de Seguridad Sello de Seguridad. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 10 | CU | 100,00 | Artefactos para Iluminación- Tipo Plafón- Modelo Estanco -Material Plástico- Lámpara 2 Tubos Fluorescentes- Criterio de Seguridad Sellos de Seguridad. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 11 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicación Electricidad - Corriente Nominal 16A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 2,5mm² Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 12 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicación Electricidad - Corriente Nominal 16A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 2,5mm² Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 13 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicación Electricidad - Corriente Nominal 16A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 2,5mm. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 14 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicación Electricidad - Corriente Nominal 16A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 2,5mm Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 15 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicacion Electricidad - Corriente Nominal 16A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 2,5mm Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 16 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicacion Electricidad - Corriente Nominal 11A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 1,5mm Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 17 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicacion Electricidad - Corriente Nominal 11A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 1,5mm Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 18 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicacion Electricidad - Corriente Nominal 11A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 1,5mm Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 19 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicacion Electricidad - Corriente Nominal 11A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 1,5mm Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 20 | MT. | 100,00 | Cables Antillamas P/Elect.; Número de Conductores 1 - Aislación PVC - Aplicacion Electricidad - Corriente Nominal 11A - Criterio de Seguridad Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Sección 1,5mm Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 21 | CU | 10,00 | Ficha Toma Corriente- Cantidad de Polos 3- Corriente Admisible 20 A- Elemento Macho- Hembra-Tensión 220 v/230v - Tipo Monofásico -Criterio de Seguridad Sellos de Seguridad- Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 22 | CU | 50,00 | Cablecanales, Material Plástico Autoadhesivo- medida 20 x 10 mm. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 23 | CU | 50,00 | Cablecanales, Material Plástico Autoadhesivo- medida 14 x 7 mm. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 24 | CU | 15,00 | Prolongador; Tomacorriente 4 - Potencia Máxima 2200W - Interruptor Con. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| 25 | CU | 5,00 | Limpia Contacto en Aerosol x 225 g. Especif. Técnica: SEGÚN ANEXO II |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL EN NUMEROS $ |  |

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: SON PESOS ....…………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………...

FIRMA DEL OFERENTE: ………………………...

ACLARACION: …………………………………….

FECHA: …………………………………………

# Text boxes

EDGARDO DARIO MIÑO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

DEPARTAMENTO

MANTENIMIENTO

Y

SERVICIOS

GENERALES