ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN BASE NAVAL USHUAIA, ANEXO PENÍNSULA Y POLVORINES.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y/o tipificación o código del producto ofrecido.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Los materiales serán legítimos, no alternativos, se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- Además de lo anteriormente especificado deberá considerar lo siguiente:

| Renglon | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | U.M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 299-07375-0003 | DETECTORES DE HUMO – FOTOELECTRICO- CON SIRENA INCORPORADA- ALIMENTACION 12v – CONSUMO MAXIMO 10Ma - COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPXH DE X28 – COBERTURA MAXIMA 50 M3 | CU | 35 |
| 2 | 293-04180-0125 | BATERIA 12 V 7A | CU | 1 |
| 3 | 293-04362-0292 | CABLE DE 4 HILOS COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPX- SOPORTE HASTA 12 V 7A | METROS | 400 |

Renglón1: DETECTORES DE HUMO – FOTOELECTRICO- CON SIRENA INCORPORADA- ALIMENTACION 12v – CONSUMO MAXIMO 10Ma - COMPATIBLE CON TECNOLOGIA  MPXH DE X28 – COBERTURA MAXIMA 50 M3 – COMSUMO

Renglón 2 : BATERIA  12 V 7A

Renglón 3 : CABLE DE 4 HILOS COMPATIBLE CON TECNOLOGIA MPX

CARACTERISTÍCAS DE LOS MATERIALES: Los materiales deben ser nuevos.

# Text boxes

NICOLAS ANDRES HAUSSAIRE

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DIVISION

SISTEMAS